현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	구 로 소 방 서
수신	구로구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(대수선 및 용도변경) 신청에 따른 소방 협의 통보(고척동 62-160호 외 21필지)

1. 구로구 건축과-28418(2023.11.23.)호와 관련입니다.

2. 건축허가 신청에 따른 관련서류 검토 결과 소방관계법규에 적합하다고 판단되어 『소방시설 설치 및 관리에 관한 법률』 제6조 제1항 규정에 의거 다음과 같이 동의 통보합니다.

가. 대지위치 : **********************

나. 건 축 주 : ****************************

다. 건축규모 : *****************************

라. 공사종별 : 대수선 및 용도변경

○ 대 수 선: ****************************

******************************

○ 용도변경: ******************************

구분	층별	용도변경 전		용도변경 후		비고
		용 도	면적(㎡)	용 도	면적(㎡)
**	**	****	********	***********	********
		********* *******	*****

마. 용    도 : 교육연구시설(교육연구 및 복지시설)

바. 소방시설

○ 경보설비 : 자동화재탐지설비(경계구역 증설)

3. 협조사항

가. 소방차 진입도로 및 소방활동 공간 확보

나. 건축공사 전 임시소방시설 설치

다. 소방시설 공사 착공신고 대상임

라. 사용승인 시 처리 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임  건축허가 동의여부 통보서 1부.  끝.

	구 로 소 방 서 장
소방시설지도관	장동열		예방팀장	박종현		예방과장	전결 11/27
이기주
협조자
시행	예방과-15854	(	2023. 11. 27.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 2층 예방과 (고척동)	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6272	/전송	02-2619-3102	/	*********2@seoul.go.kr	/	부분공개(6)