문서번호	급수운영과-19486
결재일자	2023. 11. 28.
공개여부	부분공개(6)

주무관	급수운영팀장	급수운영과장			결재
김병국	11/28
협 조	이규희
	주무관		김다솜

저수조 청소 제외 보고(가락동 137-3)

2023년 저수조 청소 대상 건물(대형) 중 저수조 청소 제외 요청이 있어 현장조사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 대상 건축물 현황

위 치	건물용도	건물층수	신청인	비고
*******************	근린생활시설, 공동주택	지하2 지상11층	** *************

□ 조사내용

ㅇ 저수조 가압급수 방식에서 순직결급수로 전환함.

ㅇ 저수조 유출부 잠금상태 확인.

ㅇ 옥상저수조 밸브 잠금상태확인.

□ 조치의견

ㅇ 저수조 급수방식에서 순직결방식으로 변경하였기에 상기 건물을 2023년 하반기부터 저수조 위생조치 의무대상에서 제외하고자 합니다.

붙임  현장 사진 1부.  끝.