아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	비상용 급수탑 수질검사 결과 통보(2023. 11월)

1. 시설관리과-12158(2019.07.04.)호와 관련입니다.

2. 비상시 급수운영에 활용하는 급수차 공급용 급수탑의 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드리오니 업무에 참고하시기 바라며, 급수탑 수질검사 일정은 사전에 통보하여 주시기 바랍니다.(유선연락 등)

○ 검사일시 : 2023.11.28.

○ 검 사 자 : 공업7급 배민혁

○ 검사결과 : 수질기준에 적합

지점	검 사 항 목		검사결과
	탁도(0.5NTU이하)	잔류염소(4.0mg/L이하)
비상용 급수탑	****	****	**

끝.

	행 정 지 원 과 장
주무관	배민혁		수질팀장	손용문		행정지원과장	12/04
최광운
협조자
시행	행정지원과-19517	(	2023. 12. 4.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 행정지원과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5050	/전송	02-3146-5075	/	qoalstj23@seoul.go.kr	/	부분공개(5)