문서번호	행정지원과-26405
결재일자	2023. 12. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
성민재	이윤용	12/05
		김호남

법정수도꼭지 등 수질검사 결과 보고(2023년 11월)

2023. 12

동부수도사업소

행정지원과

법정수도꼭지 등 수질검사 결과 보고(2023년 11월)

실질적인 수돗물 수질 개선에 기여코자 시민이 직접 이용하는 수도꼭지 수돗물의 수질이상 여부를 월간 점검하는 법정수도꼭지 수질검사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다

□ 검사기간 : 2023. 11. 1 ~ 11. 30

□ 검 사 자 : 이병주, 김경진, 오동규, 김진웅, 성민재, 왕지희

□ 검사대상 : 법정수도꼭지 66지점(월 1회), 상수관망 중점관리지점

5지점(월 2회)

□ 검사방법 및 검사항목

구 분	검사방법	검사항목
저수조 및 수도꼭지	-현장측정	-잔류염소, 탁도, pH, 철, 구리
부적합 및 부적합 우려지점	-현장측정 -추가실험(사업소 실험실)	-잔류염소, 탁도, pH, 철, 구리 -망간, 염소이온, 암모니아성질소, 아연, 일반세균, 대장균, 총대장균군
법정수도꼭지 전지점	-현장측정 -추가실험(사업소 실험실)	-잔류염소, 탁도, pH, 철, 구리 -일반세균, 대장균, 총대장균군
법정수도꼭지 노후지점	-현장측정 -추가실험(사업소 실험실)	-잔류염소, 탁도, pH, 철, 구리 -망간, 염소이온, 암모니아성질소, 아연, 일반세균, 대장균, 총대장균군
상수관망 중점관리지점	-현장측정 -추가실험(사업소 실험실)	-잔류염소, 탁도, pH, 철, 구리 -망간, 염소이온, 암모니아성질소, 아연, 일반세균, 대장균, 총대장균군

○ 휴대용측정기 이용하여 5항목 현장측정하고, 그 외 항목은 시료채취 후 사업소 실험실에서 검사완료

□ 검사결과

- 2023년 11월 법정수도꼭지 수질검사 66개 지점, 상수관망 중점관리 5지점의 추가실험 7항목 수질검사 결과는 모두 적합하였음.

붙임	1. 2023년 11월 법정수도꼭지 수질검사 결과 1부.

2. 2023년 11월 상수관망 중점관리지점 수질검사 결과 1부.  끝.