문서번호	시설관리과-20623
결재일자	2023. 12. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
이연한		신동철	12/06
			권승계
협 조

급수협의 검토보고

【은평구 증산동 산18-6】

2023. 12.

시설관리과

급수협의 검토보고

은평구청으로부터 ***********가설건축물 축조신고 관련 급수협의가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 건축개요

□ 위    치 : **************

□ 건 축 주 : ****

□ 건축물 규모 및 용도

- 규  모 : 지상1층, 연면적 18㎡

- 용  도 : 가설건축물

□ 관련공문 : 은평구청 건축과-28119(23. 12. 5.)호

□ 급수현황

□ 급수수계 : **********************************

*************************

□ 신청지표고 : *****

□ 분기점수압 : **********

□ 주변 배관현황 : ******************

□ 검토내용

□ 직결가능여부 : ****************************************

증산배수지 옆 가설건축물로 수색배수지 송수관에서 분기 급수

□ 구경산출

용도구분	연면적	산출구경	비고
*****	***	***	**********

□ 조치의견

□ ************** 가설건축물 급수협의신청에 대해 검토한 바 직결급수공급이 가능한 지역으로 따로붙임 “급수협의 조건”으로 회신코자 합니다.

따로붙임 : 급수협의 조건 1부.  끝.