아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	교체장애수전 정비 요청(퇴계로 36)

1. 관내 만기 수도계량기 교체 업무 시 보호통장애(노후맨홀)로 인해 계량기 교체의 어려움이 있는바 정비후 원격검침용 스마트계량기로 교체 요청하오니 조치하여 주시기 바라며,

2. 교체 장애 수전으로 인해 민원이 발생하지 않도록 조속한 시일 내에 정비하여 주시고, 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 정비요청 내역

○ 주    소:*********************

○ 고객번호: 349077

○ 장애사유: 보호통장애(노후 맨홀 관련)

○ 관    경: ∅50mm

※ 정비 완료 후 문서 제목(개전통지 포함)에 '교체장애수전 정비 완료'라는 문구로 회신하여 주시기 바랍니다.

붙임: 교체장애사진 1부. 끝.

	현 장 민 원 과 장
수신자	급수운영과장, 요금과장
주무관	조계진		현장민원팀장	진원덕		현장민원과장	12/07
최현
협조자
시행	현장민원과-16390	(	2023. 12. 7.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 중부수도사업소 (장충동2가)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2363	/전송	02-3146-2369	/	sorj72@seoul.go.kr	/	부분공개(6)