		중부수도사업소
CU********8*******A07***************E0500-1
수신자		*************************************
(경유)
제목	수질검사 신청 민원 처리 결과 안내

1. 서울시 상수도 행정에 협조해 주셔서 고맙습니다.

2. 우리 기관에서 실시한 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

【 아     래 】

******	*************	***	***
**	*********************************************************
****	*********************************

***	***			채수일	2023.12.06.
검사일	2023.12.06.			처리일	2023.12.08.
검사 결과	구분	pH	잔류염소	탁도	NH3-N	철
	(정상기준)	(5.8-8.5)	(4.0mg/L이하)	(0.5NTU이하)	(0.5mg/L이하)	(0.3mg/L이하)
	**	***	****	****		****
	구분	구리	아연	망간	염소이온	일반세균
	(정상기준)	(1mg/L이하)	(3mg/L이하)	(0.05mg/L이하)	(250mg/L이하)	(100CFU/ml이하)
	**	****
	구분	총대장균군	대장균	맛	냄새	판정결과
	(정상기준)	(불검출/100ml)	(불검출/100ml)	(무미)	(무취)
	결과					적합
	구분	항목 및 검사결과1		항목 및 검사결과2
	결과	5개항목 기준이내

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
- 음용여부 확인을 위한 수질검사	- 수질검사결과 먹는물수질기준에 적합 하오니 수돗물 사용시 참고 하세요.	- 수질검사결과서 현장설명 및 배부

끝.

	중부수도사업소장
주무관	변학준		수질팀장	김병찬		행정지원과장	12/08
은정호
협조자
시행	행정지원과-26703	(	2023. 12. 8.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로, 88	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2048	/전송	02-3146-2079	/	byun6009@seoul.go.kr	/	부분공개(6)