현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	구 로 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	사업시행계획변경인가 신청에 따른 소방 협의 통보(천왕역세권 도시정비형 재개발사업)

1. 구로구 도시개발과-9737(2023.11.30.)호와 관련입니다.

2. 건축허가 신청에 따른 관련서류 검토 결과 소방관계법규에 적합하다고 판단되어

『소방시설 설치 및 관리에 관한 법률』 제6조 제1항 규정에 의거 다음과 같이 동의 통보합니다.

가. 대지위치 : *******************

나. 건 축 주 : *********************

다. 건축규모 : *******************************

라. 공사종별 : 신축

마. 용    도 : *************

바. 변경내용(경미한 변경)

**********************************************

*******************************************

사. 소방시설

○ 소화설비 : 소화기구, 자동소화장치, 스프링클러, 옥내소화전, 물분무등소화설비

○ 경보설비 : 자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비

○ 피난구조설비 : 유도등, 비상조명등, 휴대용비상조명등, 피난기구(완강기)
인명구조기구

○ 소화활동설비 : 연결송수관설비, 제연설비, 무선통신보조설비, 비상콘센트설비

○ 소화용수설비 : 상수도소화용수설비

3. 협조사항

가. 소방차 진입도로 및 소방활동 공간 확보

나. 건축공사 중 임시소방시설 설치 및 안전 주의

다. 사업승인계획 변경 인가 시 결과 통보

라. 천왕역세권 도시정비형 개발사업은 성능위주 설계대상으로 심의내용 이행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 위험물 검토의견서 1부.

3. 성능위주설계 변경신청내용 1부.

4. 기존 사업시행변경인가 승인서 사본 1부.  끝.

	구 로 소 방 서 장
수신자	구로구청장(도시개발과장), (주)이래에이이치앤씨(서울시 구로구 오류동 168-7 성민빌딩 502호)
소방시설지도관	장동열		예방팀장	박종현		예방과장	전결 12/12
이기주
협조자
시행	예방과-16665	(	2023. 12. 12.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 2층 예방과 (고척동)	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6272	/전송	02-2619-3102	/	*********2@seoul.go.kr	/	부분공개(6)