검 토 보 고 서
접수번호		현장민원과-14411			결재	주무관	현장민원과장
보존기간
						김보현	12/12
결재일자		2023. 12. 12.
공개여부		부분공개(6)					정인주
					협조
CU********2*******A13***************E0400-1
제 목 :	주택 내 급수관 공사비 지원 신청에 따른 검토 보고(148-83 공용)

□ 공사비 지원 신청 현황

접수번호	*************
주 소	************* ****************	성 명	***
건물용도	다세대주택(6세대)	연면적(㎡)	310.92
건축허가	1990.3.15.	연 락 처	*************

□ 검토내용

- 주택유형별 표준지원공사비

구 분	표준지원공사비	비 고
공동주택 공용급수(냉수)관	세대수 × 40만원	세대당 최대 40만원

- 표준지원공사비 : 6세대 × 400,000 = 2,400,000원

- 지원대상공사비의 80% : 4,364,800 × 80% = 3,491,840원

※ 표준지원공사비와 지원대상공사비의 80%를 비교하여 낮은 금액 적용 ⇒ 2,400,000원 지원 가능.

□ 처리의견

- 표준지원 공사비표에 의거 아래와 같이 승인 처리하고자 함.

주 소	성 명	공사구분	연면적 ( m2 )	공사 방법	지원 가능여부	지원금액 (원)	비고
************* ****************	***	공동주택 공용급수(냉수)관	310.92	교체	가능	2,400,000

붙임  1. 공사비 지원신청서, 동의서, 통장사본 및 견적서 각 1부.

2. 건축물대장 1부.

3. 옥내급수관 진단 상담 보고서 1부.  끝.