문서번호	기전과-16056
결재일자	2023. 12. 15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이동열		12/15
		최경주
협 조

「금화터널 상황실 EHP 구매」

준공검사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  12.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

「금화터널 상황실 EHP 구매」

준공검사 결과보고

금화터널 상황실 구축을 위한 냉난방기를 구매하고 납품 및 설치가 완료되어 준공검사 결과를 보고 함

1		관련 근거

□「기전과-11832(2023. 10. 10.)」: 금화터널 상황실 EHP 구매계획

2		사업 개요

□ 사 업 명 : 금화터널 상황실 EHP 구매

□ 위    치 : 금화터널 상황실 (서대문구 현저동 233)

□ 사업목적 : 금화터널 상황실, 휴게실, 전기실 냉난방기 구매설치

□ 계약현황

구 분		계약기간	계약금액	계약업체	계약방법
장비구매설치	냉난방기 외	2023.10.16. ~ 12.11.	**********	******* ***********	다수공급자
	열펌프 외	2023.10.16. ~ 12.15.	*********	******* ***********	다수공급자
	벽걸이형 냉난방기	2023.10.16. ~ 12.11.	*******	******* ***********	다수공급자

□ 사업규모

- 천정형 냉난방기 : 기존 실내기 이설 1, 신규 설치 1

- 스탠드 냉난방기 : 신규 1

- 벽걸이 냉난방기 : 신규 1, 이설 1

- 서버실 냉방기 : 신규 1

- 배관 및 설치 공사 등

□ 준 공 일 : 2023. 12. 11.

□ 준공검사일 : 2023. 12. 13.

□ 검사내용

- 시공현장 : 자재 규격·수량·외관 상태 확인, 설치 위치 및 경로 적정 여부 확인, 마무리 시공 및 현장정리 상태 확인 등

- 준공서류 : 조달 다수공급자 계약으로 별도 준공서류는 없음.

3		검토 의견

준공 검사 결과

□ 현장 검사 결과 이상 없음

□ 분할납품요구서 내용(제품 및 공종)과 현장 납품설치 현황 일치

종합 의견

□ 준공 검사 결과 사업 목적에 맞게 적절히 납품설치 및 시공을 완료하였기에 당초 계약대로 준공처리하고자 함.

4		행정 사항

□ 물품검사조서 제출( → 관리단속과)

붙임  작업완료보고서 및 사진대지 1부.  끝.