현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	용 산 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	12월 중 119기동단속팀 운영 계획 보고

1. 관련근거

가. 市예방과-23216(2023.10.27.)호 「'23~24년 겨울철 다중이용시설 등 화재안전조사 계획 알림」

나. 예방과-10343(2023.10.31.)호 「2023~2024년 겨울철 화재안전대책 알림」

다. 市예방과-27306(2023.12.15.)호 「(12월) 다중이용시설 119기동단속팀 운영 계획 알림」

대상명	도로명주소	사용층	사용면적(㎡)	단속반	비고
***********	*******	***	******	**********	**
*****	*******	***	******	**********	**
********	*******	***	******	**********	**
**************	***********	***	******	**********	**

2. 연말연시 시민의 이용이 증가하는 다중이용시설의 소방시설 차단 및 비상구 폐쇄 등 시민안전과 직결되는 불법행위 근절을 위한 12월 119기동단속팀 운영계획을 다음과 같이 알려드립니다.

가. 일    시: ******************************

나. 대    상: *********

다. 인    원: 화재안전조사관 2개조 4명

※ 휴업 및 리모델링 공사 등 불가피하게 단속이 어려운 경우 예비대상으로 실시

라. 방    법: 사전 예고 없이 불시 단속(부분조사)   ※“일제·불시·집중 단속

마. 복    장: 기동복, 기동화, 기동단속팀 조끼 및 모자착용

바. 장    비: 소방시설점검기구, 무전기, 휴대용 손전등, 채증용 휴대폰

사. 중점단속사항

- (소방시설) 주요 소화설비* 전원‧밸브 차단 및 자동화재탐지설비 전원, 경종 차단 여부

* 간이스프링클러설비 전원, 밸브 차단 및 수원 확보 등 정상 작동 여부 중점 확인

- (피난시설) 피난․방화시설 폐쇄‧훼손 및 계단․통로 등 피난대피로 확보 여부

↳ 비상구 폐쇄 및 피난계단, 복도□통로 물건 적치 및 영업장의 내부구획 유지□관리 등

- (안전컨설팅) 관계인(종사원) 대상 화재 시 신속한 초동대응방법 등 지도

↳ 화재취약요소 제거 등 안전관리 및 대상별 맞춤형 피난대피(수평, 층간)방법 등

☞ 위법사항 적발 시 관계 법령에 따라 무관용 원칙 적용, 엄정한 법집행

3. 행정사항

가. 다중이용시설의 방화문 등 피난·방화시설 중점 확인 및 위법사항 적발 시 관련법령에 따른 절차상의 하자가 없도록 행정절차를 필히 준수하고,

나. 불시 단속 종료 후 검사계획 담당에게 결과(사진포함) 제출,

다. 추진결과 3일 이내 119행정정보시스템에 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 불시단속표 1부.

2. 119기동단속팀 불시단속 결과(한글) 1부.

3. 119기동단속팀 불시단속 추진실적(엑셀) 1부.

4. 서울시 119기동단속팀 운영 가이드 1부.  끝.

소방특별조사관	구은실		검사지도팀장	장인덕		예방과장	12/18
김효순
협조자
시행	예방과-12240	(	2023. 12. 18.	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167, 용산소방서 예방과 (한강로2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1481	/전송	02-2187-8172	/	kkes81@seoul.go.kr	/	부분공개(5)