문서번호	시설관리과-22981
결재일자	2023. 12. 26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
김민서		김형식	12/26
			이재학
협조

2023년 하반기 저수조 위생관리 실태점검 결과보고

『2023년 우장산동외 10개동 상수도공사』

상수도공사 자재 관리실태 자체점검 결과보고

2023. 12.

강서수도사업소

(시설관리과)

『2023년 우장산동외 10개동 상수도공사』

상수도공사 자재 관리실태 자체점검 결과보고

시설관리과장:이재학 ☎3146-3994 시설운영팀장 : 김형식☎4012 담당 :김민서☎3998

2023년 우장산동외 10개동 상수도공사 관급자재 관리실태 자체 점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

※ 본부 안전조사과-12788호(2023.12.26.)호

□ 공사현황

❍ 공 사 명: 2023년 우장산동외 10개동 상수도공사

❍ 공사개요: D=15~300㎜, L=317m

❍ 공사기간: 2023. 6. 19. ~ 2024. 6. 30.

❍ 계약업체: ************

❍ 계약금액: **************

□ 점검개요

❍ 점검일시: 2023. 12. 13.(수)

❍ 점검장소: 강서구***********

❍ 점 검 자: 급수공사담당(2명), 건설사업관리기술자(1명)

❍ 점검내용

- 2023년 우장산동외 10개동 상수도공사 관급자재 실제조사

- 관급자재 보관 상태 및 수불대장 작성 여부

- 사급자재의 규격제품 사용 여부

□ 점검결과

❍ 수량 파악 결과: 이상없음

❍ 관급자재 보관상태: 점검시 차광막 미설치로 설치요청

- 현재 외부에 정리된 자재에 차광막 설치완료

❍ 사급자재 kc인증자재 사용여부: kc인증자재 사용

❍ 관급자재 대장: 자재창고내 대창 비치 및 작성

붙 임  자재점검 체크리스트 1부.  끝.