<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서 「남산2호터널 CCTV설비 구매설치_영상감시장치」

문서번호	기전과-16873
수 신	관리단속과장
접수번호

결재	주무관	주무관
	이동열	代김성균

계 약 건 명			남산2호터널 CCTV설비 구매설치_영상감시장치
납 품 자			상 호			******						성 명		***
계 약 금 액			*******************************
계약체결년월일			*********************
납 품 기 한			********************
납 품 년 월 일			*********************
검사(수)년월일			*********************
검사(수) 장 소			남산2호터널 및 관리사무소
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( O ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( O ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( O ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( O ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( O ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2023년 12월 27일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서부도로사업소			기전		과	기계7급	직급	성명	이동열		이동열		12/27
	검수자	서부도로사업소			기전		과	기계7급	직급	성명	김성균		김성균
															최경주

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	합 계 (원)
	규 격 명
1	영상감시장치	조	**********	*	*	*	**********
	ESCA-C061
2	보안용카메라	개	*********	**	*	**	**********
	12.7mmCMOS
3	디지털비디오레코더	개	**********	*	*	*	**********
	128gb
4	컴퓨터서버	개	*********	*	*	*	*********
	EPC-00000EWP
5	컴퓨터서버	개	*********	*	*	*	**********
	EPY-00500EW
6	하드디스크드라이브	개	*********	**	*	**	**********
	10TB
7	누전차단기	개	*******	**	*	**	*********
	20A
8	카메라받침대	개	*******	**	*	**	*********
	펜틸트벽부형
9	서지방지장치	개	*******	**	*	**	*********
	전원용
10	서지방지장치	개	*******	**	*	**	*********
	신호용
11	광섬유케이블어셈블리	개	*****	**	*	**	*******
	광점퍼코드
12	전력케이블	m	*****	***	*	***	*********
	난연전력케이블
13	네트워크케이블	m	*****	***	*	***	*******
	UTP케이블
14	정보통신공사	식	******	**	*	**	*********
	선로시험
15	정보통신공사	식	*******	**	*	**	*********
	송수신제어신호
16	정보통신공사	식	*******	**	*	**	*********
	종합시험
소 계							***********
조달수수료(0.54%)							*******
합 계							***********

□ 검수사진

- 붙임 참조

붙임  1. 완료 및 준공검사 보고 1부.

2. 준공사진대지. 1부.  끝.