아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	일일공급량 보고(12.1. ~ 12.12.)

우리사업소 관내 구역·중블럭 및 아리수올림터(배수지) 유량계 일일공급량을 붙임과 같이 보고합니다.

일일 공급량 현황

2023년 12월 12일													(단위 :m3)
구분	유입량		공급량										유출량
			계		관악구		금천구		동작구		영등포구		(중부,강서)
금일(12월12일)	512,421		452,666		130,532		88,938		103,349		129,847		65,437
전일(12월11일)	505,765		435,199		123,366		79,376		97,538		134,919		71,917
증감	6,656		17,467		7,166		9,562		5,811		감5,072		감6,480
2022년 12월 12일	510,938		451,683		131,862		92,289		99,063		128,469		59,255
2023년 12월 일평균량	510,308		450,036		128,256		88,970		104,486		128,324		63,311

붙 임: 일일공급량(12.1. ~ 12.12.) 1부.  끝.

주무관	박서영		기전팀장	오정훈		시설관리과장	12/29
조임남
협조자	시설관리팀장	차승환		시설운영팀장	오영진		급수관리팀장	류태현
급수운영팀장	김윤환
시행	시설관리과-23286	(	2023. 12. 29.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 시설관리과 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4624	/전송	02-3146-4639	/	syoung6788@seoul.go.kr	/	부분공개(5)