투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	(재)한국환경수도연구원
(경유)
제목	무기응집제 시험 의뢰(슬러지 저류조 무기응집제 구매 2023년 2차 건)

1. 귀 연구원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리센터의 하수처리 공정에서 발생하는 슬러지 및 소화가스 처리를 위해 무기응집제 대한 시험을 의뢰하오니, 시험 후 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 시험의뢰 내용

품명	시험항목	단위	제품기준
무기응집제	성상		황갈색액체
	비중		1.2 이상
	유리산	%	1.0 이하
	3가 철	%	9.0~12.0
	2가 철	%	3.0 이하
	산화알루미늄 (Al2O3)	%	3.0 이하
	비소(As)	mg/kg	50 이하
	납(Pb)	mg/kg	50 이하
	카드뮴(Cd)	mg/kg	10 이하
	크롬(Cr)	mg/kg	80 이하
	수은(Hg)	mg/kg	2 이하
	셀레늄(Se)	mg/kg	10 이하

나. 시험의뢰일(예정): 2024. 1. 8.(월)

다. 결과 회신처

1) 주소: 서울시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터 본관3층 운영과

슬러지처리팀 담당자 앞

2) 연락처: 전자우편(ryuui@seoul.go.kr), ☎02-2211-2582(담당자 류의창)

붙임  시료 1점(별도 송부).  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	류의창		운영과장	01/04
정충구
협조자
시행	운영과-138	(	2024. 1. 4.	)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 운영과 (용답동, 중랑물재생센터)	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2582	/전송	02-2211-2599	/	ryuui@seoul.go.kr	/	대시민공개