아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		구 로 소 방 서
수신	구로구청장(건축과장)
(경유)
제목	공공건축물 증축 협의 신청에 따른 소방 협의 통보(항동 243-1)

1. 관련근거

가. 구로구 건축과-30092(2023.12.13.)『공공건축물 증축에 따른 공용건축물 협의(항동 243-1)』

나. 예방정보시스템 허가 24-06('2024.01.09.)

2. 건축허가 신청에 따른 관련서류 검토 결과 소방관계법규에 적합하다고 판단되어 『소방시설 설치 및 관리에 관한 법률』 제6조 제1항 규정에 의거 다음과 같이 동의 통보합니다.

가. 대지위치 : 구로구 항동 243-1번지

나. 건 축 주 : ****

다. 건축규모 : **************************************                ********************************

라. 공사종별 : 증축

마. 용    도 : 운동시설 / 기존시설 공공업무시설(항동복합행정센터)

바. 소방시설

○ 소화설비 : 소화기구, 자동소화장치, 옥내소화전, 스프링클러

○ 경보설비 : 자동화재탐지설비, 시각경보기

○ 피난설비 : 유도등, 비상조명등

3. 협조사항

가. 임시소방시설 설치 및 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

나. 소방시설 착공신고 및 감리자지정 대상임.

다. 주택용 소방시설 설치 포스터 부착 협조(건설현장 가림막)

라. 건축허가 시 처리결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

4. 소방시설 보완사항

○*************************

***********************

************************

********************

*************************

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 주택용 소방시설 설치 포스터 2부.  끝.

	구 로 소 방 서 장
소방시설지도관	장동열		예방팀장	정민석		예방과장	전결 01/11
이기주
협조자
시행	예방과-624	(	2024. 1. 11.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 2층 예방과 (고척동)	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6272	/전송	02-2619-3102	/	*********2@seoul.go.kr	/	부분공개(6)