문서번호	관리단속과-963
결재일자	2024. 1. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	관리단속과장
김정중	01/22
	이우승
협 조

청사 소방설비 자체점검 결과 보고(01월)

2024. 01.

북부도로사업소

청사 소방설비 자체점검 결과 보고(01월)

소방시설 설치 및 관리에 관한 법 제22조에 따라 청사 소방설비 자체점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ. 설비 현황

건축물 기본현황

시설명	건물구조	연면적(㎡)	층수	건물용도	건립연도
**	********	*****	***** ****	******	********
**	*	*****	****	*	*
***	*	******	**** ****	*	*********
***	*	**	****	*	********

소방설비 현황

- 소화설비: 소화기 56개(확산:2, K:1개 포함), 호스릴(CO2) 6개

- 경보설비: 수신기(발신기) 각 3개

- 피난설비: 유도등(피난구, 통로)

- 피난기구: 완강기(본관, 세차동)

Ⅱ. 점검 개요

점검일시 : 2024. 01. 19(금)

점검대상 : 본관 외 3개소

점 검 자 : 2명(주무관1명/소방안전관리 대행업체 1명)

점검사항 : 소방설비의 인위적인 조작으로 정상작동 확인 및  감지기 점검 등

Ⅲ. 점검 결과

점검설비명

- 자동화재 탐지설비(수신기, 감지기), 소화설비(소화기, 호스릴),

피난구조설비(피난기구, 유도등), 기타설비 등

- 본 관, 별관, 경비동：이상없음

- 세차동 : ***************************

******************************

(점검 사진)

Ⅳ. 행정 사항

소방안전관리자 업무 수행 기록표 작성(매월)

붙임: 소방안전관리자 및 업무 수행기록표 및 점검표 1부.  끝.