아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2024년 『노후 불량 하수맨홀 정비 및 맨홀추락방지시설』 사업대상 제출

1. 물재생계획과-13999(2019.10.14.)호 및 국토교통부 도로관리과-6441호(2023.12.21.)와 관련입니다.

2. 하수맨홀로 인한 안전사고 및 침수피해 예방을 위해 2024년 대상사업을 파악하고자 하오니, 자치구에서는 붙임서식에 따라 2024.2.14.(수)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가) 정비대상

1) 자치구별 맨홀정밀점검용역 결과에 따른 D900mm이상 "라"등급 맨홀

2) 콘크리트 맨홀(23.12.7. SBS 8시뉴스 언론보도 참조)

3) 정확도 개선용역 추진 중 발견된 불탐맨홀(맨홀파손, 매몰 등)

나) 제출항목

1) 노후 불량 하수맨홀 정비대상(콘크리트맨홀 포함) 조사양식(붙임)

2) 콘크리트 맨홀 정비계획 양식(붙임)

2) 정밀점검 용역 결과 보고서[이메일(김건우, kimgunoo@seoul.go.kr) 송부]

3. 2024년 맨홀추락방지시설 설치와 관련, 아래와 같이 안내하오니 자치구에서는 별첨 대상지 현황을 참조하시어 우기 전 추락방지시설 설치가 완료될 수 있도록 조속히 추진하여 주시기 바랍니다.

가) 정비수량 및 예산 : 총 7,000개소/5,000백만원(자치구별 280개소/ 200백만원)

나) 대상맨홀현황 : 별도송부

다) 재배정일 : 2024.1.29. 예정

붙임 : 1) 2024년 노후 불량 하수맨홀 정비대상 조사(서식) 1부.

2) 콘크리트 맨홀 정비계획(서식) 1부.

3) 자치구별 콘크리트 맨홀 현황 1부.

4) 정확도개선사업 불탐맨홀 현황 1부(별도송부).

5) 추락방지시설 설치실적('22~'23) 및 대상지 현황 1부(별도송부).

6) 콘크리트 맨홀 관련 공문 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	자치구 하수사업 담당부서
주무관	김건우		하수관리팀장	정한영		물재생계획과장	01/26
신현석
협조자	주무관	곽민철		하수설계정보팀장	代주유현
시행	물재생계획과-1536	(	2024. 1. 26.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서울특별시청 서소문청사 1동 8층 물재생계획과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3791	/전송	02-2133-1042	/	kimgunoo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)