문서번호	운영과-1100
결재일자	2024. 1. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
이준영		김인성	01/29
			정충구
협조
	주무관		현광욱

#3침사지 중앙 셔터 보수 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 1.

운영과

#3침사지 중앙 셔터

보수계획 보고

유입동 #3침사지 중앙에 있는 셔터가 겨울철 습기 및 결로에 의해 열리지도 않고 닫히지도 않는 상황에 있으므로 다음과 같이 긴급 수리토록 함.

□ 보고내용

○ 겨울철 한파로 셔터를 열어 놓게 되면 각종 시설물 동파 우려로 긴급 공사예정.

○ 현황사진

고장난 #3침사지 중앙 셔터

□ 조치계획

○ 건    명 : #3침사지 중앙 셔터 보수

○ 주요내역 : 셔터 보수 등

○ 납품업체 : *******

○ 소요예산 : ***************************

□ 행정사항

○ 지급방법 : 전자세금계산서 발행 후 해당업체 계좌로 입금처리

○ 예산과목 :  중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 수처리 유지보수,

수처리분야 설비 유지보수, 수선유지교체비, 수처리분야 소규모수선비

붙임  1. 견적서 1부.

2. 타견적서 1부. 끝.