아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	성 동 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	자동차 공업사 소방검사 확인서((주)윌비모터스)

1. 확인대상

점검일시	2024. 2. 8.	점검자		소방경 최치환
				소방위 임현수
대상명	********	전화번호		*************
소 재 지	**************	용 도		자동차관련시설
구조	지하1층/지상7층 중 2층 2,104㎡사용 연면적 17,195.60㎡		대표		***

2. 확인사항

검사구분	주요확인내용	단속결과 및 조치사항
① 위 험 물	○ 저장·취급 종류 및 수량	● 제4류 위험물 1석유류 17L ● 제4류 위험물 2석유류(비수용성)50L
	○ 저장·취급방법 적정 여부	● 폐유 및 신유 저장·취급시 주의사항 교육 실시
	○ 지정수량에 따른 허가 및 임시저장·취급승인 여부	● 해당없음
	○ 서울시 위험물안전관리 조례 위반 여부	● 해당없음
② 소방시설	○ 소화기 등 적정배치여부	● 특이사항없음
③ 기 타	○ 화재안전상 위해 여부	● 위험물 안전관리 안내문 배포 및 교육 ● 도장작업부스 안전사용 지도함.
2024년 2월 8일

끝.

위험물안전조사관	임현수		위험물안전팀장	최치환		예방과장	02/13
송기웅
협조자
시행	예방과-1577	(	2024. 2. 13.	)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331, 성동소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong/main/main.do
전화	02-2622-1691	/전송	02-262-1679	/	soo1903@seoul.go.kr	/	부분공개(5,7)