문서번호	기전과-2631
결재일자	2024. 2. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	기전과장	동부도로사업소장
최갑주	代이영일	차경호	02/26
			하현석
협 조

「2024년 해빙기 대비」

도로기전시설물 안전점검 실시 계획

2024. 2.

동부도로사업소

(기전과)

「2024년 해빙기 대비」

도로기전시설물 안전점검 실시계획

해빙기 대비 도로기전시설물 안전사고 예방을 위하여 시설물 안전점검을 실시하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 2024년 해빙기 대비 시설물 안전점검 시행계획

ㅇ 도로시설과-2910호(2024.2.21.)

Ⅱ		점검계획

□ 기간: 2024.2.26.(월)~3.21.(목)

□ 대상: 관내 도로기전시설물(가로등, 배수펌프 등) 일체

(단위 : 개소)

계	일반교량	한강교량	터 널	지하차도	고가차도 (복개·입체 포함)
45	21	5	3	13	3

□ 점검반: 기전과 직원 39명 ※ 점검반 편성 현황은 [붙임3] 참조

□ 점검방법

ㅇ 자체 점검반 편성하여 점검 실시

ㅇ 시설물별 점검표에 의거 점검 실시

ㅇ「중대채해처벌법」시행에 따른 안전관련 사항 준수하여 점검 실시

- 직종별(전기, 기계) 안전수칙 준수 점검

- 위험요인 파악 미치 보호장비 착용하여 안전확보

- 상시 2인1조 행동 및 보행중, 작업중 휴대전화 사용 금지 등

□ 점검내용

ㅇ 도로조명시설(가로등, 경관조명 등)

구 분	점 검 사 항	비 고
전기선로	노출선로 및 지중선로 정비 여부
등기구	노후 등기구, 파손 글러브 교체 여부
가로등주	등주 파손, 기꽂이 파손, 안정기 커버 탈락 여부
부착물	등주 불법 부착물(현수막) 게첨 정비 여부
부점등	고장 발생 및 보수상태 점검

ㅇ 기전시설물(터널 및 지하차도)

구 분	점 검 사 항	비 고
배수시설	배수펌프, 수위계 등 정상 가동상태
발전기	비상발전기 정상 가동상태
수배전반	수·배전반의 각종 지시계기 동작상태
방재설비	CCTV, 소화 시설 등 작동 및 유지관리 상태
재방송설비	송출상태 이상 여부
기타사항	기타 위험시설물 적치 등

□ 점검결과 지적사항에 대한 조치계획

ㅇ 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치

ㅇ 현장 즉시 조치가 곤란한 경우 연간단가 업체 활용 또는 정비계획수립하여 조치

Ⅲ		행정사항

□ 안전점검 및 조치결과 제출(기전과→도로시설과): 2024.3.25.(월) 까지

붙임  1. 2024년 해빙기 대비 도로시설물 안전점검 시행계획 알림 1부.

2. 기전시설물 점검표 1부.

3. 시설물별 안전점검반 편성표(2024년 2월 기준) 1부.

4. 안전점검 제출 서식 1부.  끝.