아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	중 부 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2024년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 세부계획 알림(현장대응단)

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈련 제113호)

나. 재난관리과-1303(2024.2.23.)호 『2024년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림』

2. 2024년 해빙기(상반기) 현장대응단 소방용수시설에 대한 일제 조사·정비 계획을 아래와 같이 알립니다.

가. 기  간 : 2024.3.1.(금) ~ 4.30.(화) 기간 중 해당일

점검팀	1팀		2팀		3팀
점검일정 (당번일)	3월10일(일)	3월16일(토)	3월11일(월)	3월14일(목)	3월9일(일)	3월15일(금)
	3월31일(일)	4월6일(토)	3월20일(수)	3월23일(토)	3월24일(토)	3월30일(토)
	4월9일(화)	4월21일(일)	3월26일(화)	3월29일(금)	4월14일(금)	4월20일(토)

1) 개인별 소방용수 세부일정은 붙임문서1 에 명시함.

2) 1팀 6개조 4월25일(목) 비번일 조사 예정

나. 점검대상 : 총 678개소

계	공설소화전			저수조	급수탑	비고
	지상식	지하식	다용도
678	191	482	5	5	0	비상소화장치 46

다. 조사방식 : 당번일 조사 실시(일부 제한적 비번일 조사 허용)

라. 결과제출 : 2024. 5. 3.(금)까지 제출

3. 일제 조사·정비 시 유의사항(중점사항) 등

가. 다용도 소화전 조사 금지(10개소)

나. 일제조사 전 반드시 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원 교육 철저(동영상 활용)

※ 소방웹하드 > 중부소방서 > 재난관리과 > 대응총괄팀 > 일제조사 관련 자료 폴더 내 동영상 사용

다. 일체형 호스릴 비상소화장치 점검 후 제수변 및 앵글밸브 개방 상태 유지

라. 금번 조사 대상은 출수사진 촬영하여 사진을 행정정보시스템에 입력

마. 시설물 정상작동 여부 및 철개종류·소방용수표지·적색노면표시, 소방차통행로 노면표시 등 조사

바. 비상소화장비 사용법 교육•훈련, 불법 주•정차 금지 홍보(단속) 병행

사. 복무 관련 일탈 및 일제조사 소홀 사항이 발생하지 않도록 주의

4. 행정사항

가. 가급적 당번일에 조사를 원칙으로 하되, 제한적 비번일 조사 시 조사대상, 일시, 인원 등의 내용을         반드시 포함하여 계획 수립

나. 개인 담당 용수별 행정정보시스템 현행화

1)(신규) 관련이미지 4번째 칸 출수사진 촬영 및 첨부

2)(신규) '추가정보' 탭 지하식 소화전 철개종류 선택

3)(신규) '추가정보' 탭 '기타사항' 표지판 유무, 적색노면표시, 반사판 유무 선택

붙임  1. '24년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사 팀별 계획(현장대응단) 1부.

2. '24년 해빙기 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

3. '24년 해빙기 비상소화장비 일제조사 결과(서식) 1부.

4. 고장발생(변경)보고서(서식) 1부.  끝.

	현 장 대 응 단 장
소방교	장은석		진압3대장	김형우		현장안전팀장	김구태		현장대응단장	02/29
박종선
협조자
시행	현장대응단-1051	(	2024. 2. 29.	)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394, 현장대응단 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-2238-0009	/전송	02-2237-0693	/	eunsukfire@seoul.go.kr	/	부분공개(6)