문서번호	소방행정과-2380
결재일자	2024. 3. 6.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

				시 민
소방위	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
이정일	류인성	권철수		03/06
				이상일
협 조

차고 출입문 안전관리 종합계획

2024. 3.

노원소방서

(장비회계팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

차고 출입문 안전관리 종합계획

□ 본서 및 안전센터 차고문 고장 등으로 인한 소방공무원의 안전사고 발생 방지 및 체계적인 안전관리를 위한 운영계획 임.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방청사 차고문 안전관리 종합대책(본부 소방행정과-22902, 2020.9.8.)

□ 소방청사 차고문 안전관리 철저(본부 소방행정과-33843, 2023.12.19.)

□ 노원소방서 청사 차고문 정기점검표 개선알림(소방행정과-1288, 2024.2.2.)

Ⅱ		차고문 현황

□ 현    황

연번	구분	설치년도	사용 연수	설치 수량	격납방식	권상방식	낙 하 방지장치	제조회사
1	현장대응단	****	*	*	오버헤드	체인	설치	*****
2	상계119안전센터	****	*	*	오버헤드	체인	설치	*****
3	공릉119안전센터	****	*	*	오버헤드	체인	설치	*****
4	월계119안전센터	****	*	*	오버헤드	체인	설치	*****
5	수락119안전센터	****	**	*	오버헤드	체인	설치	*****

Ⅲ		추 진 개 요

□ 점검대상 : 현장대응단 및 119안전센터 차고문

○ 차고문 수량 : 15대 (현장대응단.상계 4대, 수락 3대, 공릉.월계 2대)

□ 점검주기 : 월간, 반기점검

□ 점검주체

○ 월간점검 : 현장대응단장 및 각119안전센터장

○ 반기점검 : 소방행정과장(연 2회 / 전문업체 위탁점검으로 갈음처리 가능)

□ 점검방법 : 설치업체에서 제공하는 점검 매뉴얼을 참고하여 점검

□ 고장조치 : 고장발생 즉시 사용을 멈추고 장비회계팀에 보고 등 조치

Ⅳ		세부 추진계획

□ 월간점검

○ 점 검 자 : 해당 부서별 점검 (*주관 : 현장대응단장, 119안전센터장)

○ 점검내용 : 육안점검(파손 등), 소음 및 작동상태 점검, 윤활방청제 및

그리스 주입 등

○ 점검결과 : 매월 마지막 주 목요일 근무일지 기재 후 결과 제출

☞ 점검결과 : 메모보고 (수신자 : 현장대응단장, 안전센터장, 계약담당)

☞ 점검결과 후 일지관리시스템 입력 철저 (현장대응단, 안전센터)

○ 점검방법 : 차고문 정기점검표 점검항복별 육안점검 후 점검표 작성

○ 고장조치 : 작동이상이나 고장발생 즉시 사용을 멈추고

장비회계팀 고장발생 보고 (공문제출)

(☞ 특이사항 발생시 : 차고문 번호, 증상등 필히 기재)

○ 주요 고장내용

□ 반기점검

○ 주   관 : 소방행정과장 (연 2회 / 전문업체 위탁점검으로 갈음처리 가능)           ○ 점검내용 : 월간점검과 동일

□ 전문업체 위탁점검 (연 1회)

○ 점검시기 : 연 1회

○ 점검대상 : 현장대응단 및 각119안전센터 차고문

○ 점검내용 : 손상 여부, 밸런스 점검 등 차고문의 정밀점검 및 윤활작업 등

⇒ 교체 및 수리가 필요한 부품은 장비회계팀 통보

* 위탁점검 비용지출 : 소방관서 시설물 유지보수 / 공공운영비

□ 119행정정보시스템 내 유지관리 시스템 입력

○ 내  용 : 차고문 정보 및 이력관리(수리내용, 비용 등) 입력 철저

- 차고문 이력 변동 내역 및 수리내역이 발생하면 완료 시점 기준으로

119행정정보시스템에 입력 (3일 이내)

* 작성자 : 장비회계팀 계약담당

Ⅴ		행 정 사 항

□ 차고문 이상 발생 시 신속보고조치 등 차고문 안전관리 철저

□ 현장대응단 및 119안전센터 : 월간점검 시행 후 메모보고 등 이행철저

붙  임 : 1. 본부 소방청사 차고문 안전관리 종합대책 1부.

2. 차고문 점검표 및 관련자료 각1부. 끝.