문서번호	시설개선과-2471
결재일자	2024. 3. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설개선과장	체육시설관리사업소장
정욱	박공성	이균형	03/12
			정순은
협 조
	운영기획과장		代박동호

2024년 잠실종합운동장(실내체육관 및 제1수영장)

기계설비 성능점검 용역시행 계획

2024. 3. 12.(화)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

2024년 잠실종합운동장(실내체육관 및 제1수영장)

기계설비 성능점검 용역시행 계획

잠실종합운동장(실내체육관 및 제1수영장) 기계설비에 대한 성능점검 용역을 아래와 같이 시행하여 기계설비의 안전과 성능을 확보하고 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 기계설비법(법률 제17453호)

□ 기계설비법 시행령(시행 2021. 2. 2. 대통령령)

□ 기계설비법 시행규칙(시행 2021. 2. 2. 국토교통부령)

□ 기계설비 유지관리기준(시행 2021. 8. 9. 국토교통부 고시 제2021-1013호)

Ⅱ		성능점검 기준 및 검토사항

□ 점검기준

구 분	내 용	점검자
성능점검 (유지관리기준 제11조)	• 연 1회 이상 성능점검을 실시하며 점검 후 기계설비 성능 점검표 작성 및 기록 보존(10년) • 법 제17조 제3항에 따라 자치단체장의 점검기록 제출 요청 시 그 결과 보고서 제출	성능점검 대행업체

□ 성능점검 검토사항

점검항목	세부 검토사항
기계설비 시스템 검토	• 유지관리지침서의 적정성 • 기계설비 시스템의 작동 상태 • 점검대상 현황표 상의 설계값과 측정값 일치 여부
성능개선 계획 수립	• 기계설비의 내구연수에 따른 노후도 • 성능점검표에 따른 부적합 및 개선사항 • 성능개선 필요성 및 연도별 세부 개선 계획
에너지 사용량 검토	• 냉난방설비 등 분류별 에너지 사용량

Ⅲ		시 설 현 황

□ 건물(주경기장) 현황

순번	건축물명	연면적	용 도	성능점검 기준일	비 고
1	실내체육관	26,095㎡	운동시설	2024. 4. 17.
2	제1수영장	22,479㎡	운동시설	2024. 4. 17.

□ 성능점검 대상 현황

□ 실내체육관

구 분	점검대상	설치여부		수 량	유지관리 점검주기	성능점검대상연도	에너지원
열원 및 냉난방설비	열교환기	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	2024
	팽창탱크	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	2024
	펌프 (냉･난방, 급수)	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	2024
	신재생에너지 (지열, 태양열, 연료전지)	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	2024
	패키지에어컨	■ 설치	□ 미설치	***	6개월	2024
공기조화설비	공기조화기	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	2024
환기설비	환기설비	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	2024
위생기구설비	대소변기, 세면기 등	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	2024
급수･ 급탕설비	급수･급탕설비	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	2024
오수정화 및 물재이용설비	오수정화설비	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	2024
배관설비	-	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	2024
덕트설비	-	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	2024
보온설비	-	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	2024
자동제어설비	-	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	2024

ㅇ 제1수영장

구 분	점검대상	설치여부		수 량	유지관리 점검주기	성능점검대상연도	에너지원
열원 및 냉난방설비	보일러	■ 설치	□ 미설치	***	6개월	2024
	열교환기	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	2024
	펌프 (냉･난방, 급수)	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	2024
	신재생에너지 (지열, 태양열, 연료전지)	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	2024
	패키지에어컨	■ 설치	□ 미설치	***	6개월	2024
공기조화 설비	공기조화기	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	2024
환기설비	환기설비	■ 설치	□ 미설치	***	6개월	2024
	필터	■ 설치	□ 미설치	***	6개월	2024
위생기구 설비	대소변기, 세면기 등	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	2024
급수･ 급탕설비	급수･급탕설비	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	2024
	고･저수조	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	2024
오수정화 및 물재이용설비	오수정화설비	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	2024
배관설비	-	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	2024
덕트설비	-	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	2024
보온설비	-	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	2024
자동제어설비	-	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	2024

Ⅳ		용 역 개 요

□ 용역명 : 잠실종합운동장(실내체육관 및 제1수영장) 기계설비 성능점검

	<용역 과업내용>
□ 잠실종합운동장(실내체육관 및 제1수영장) 기계설비 성능점검 □ 기계설비 유지관리 및 성능점검 관련 계획서 검토, 성능점검결과 보고서 작성 등 □ 기계설비 시스템 검토 □ 성능개선 계획 수립 □ 에너지사용량 검토

□ 용역금액 및 예산과목

❍ 용역금액 : **********

❍ 예산과목 : 시민체육시설 운영 및 관리, 체육시설 운영 및 유지관리, 잠실종합운동장․ 구의야구공원 운영 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 계약방법 : 수의계약(여성기업)

❍ 근  거 : 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』시행령 제25조 제1항 제5호 마목 규정

❍ 사  유 : 「기계설비 유지관리기준」별표4에 따른 대가 산정기준에 의한 산정금액 보다 낮은 견적금액을 제시한 업체 중 금액이 가장 낮은 업체와 수의계약

□ 용역기간 : 계약일로부터 30일

붙임   1. 산출기초조사서 및 견적서 각 1부.

2. 점검비용 산출내역서 1부.

3. 실내체육관 및 제1수영장 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표 1부.

4. 기계설비 성능점검표 및 결과보고서 각 1부.  끝.