아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	남산2호터널 이태원동 관리사무소 앞 시유지 옹벽 존치 여부 관련 참고의견 송부

1.「용산구 재무과-3326(2024.2.14.)」와 관련됩니다.

2. 위 호와 관련 우리부서 의견을 아래와 같이 송부하오니 참고하시기 바랍니다.

가. 검토사항 : 구유지(이태원동 262-2)와 연접한 시유지(262-42, 262-52, 262-29)에 걸쳐 설치된 옹벽의 존치 여부

나. 의    견 : 조건부 존치

1) 시유지에 설치된 옹벽 구조물과 남산2호터널 이태원동 관리사무소 건물 간 이격거리가 있어 건물 안전에는 큰 영향이 없을 것으로 판단되나,

경사면 토사 유출로 인한 건물 앞 주차장 파손 등이 우려되므로 시유지에 해당 옹벽 구조물을 설치한 자에 의한 구조물 안전성 검토가 선행되어야 할 것으로 판단됨.

2) 구유지에 설치된 시설물의 철거 및 원상복구명령이 있을 시 시유지에 대해서도 동일하게 적용.  끝.

	기 전 과 장
주무관	김성균		기전과장	03/19
최경주
협조자
시행	기전과-3658	(	2024. 3. 19.	)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203, 서부도로사업소 기전과 (상암동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8379	/전송	02-300-8410	/	fttsky1212@seoul.go.kr	/	부분공개(7)