문서번호	간호1과-2284
결재일자	2024. 3. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	팀장	감염관리실장	서북병원장
임수정	한진희	서정은	03/20
			이창규
협 조
	진료부장		代서정은
	간호부장		고재정
	약제부장		정지애
	원무과장		김용범

ATP 기기 활용한

병원환경 감염감시·개선계획

2024. 3.

서 북 병 원

(감염관리실)

ATP 기기 활용한

병원환경 감염감시·개선계획

의료관련감염 예방을 위하여 ATP(Adenosine triphosphate) 검사 기기 활용을 통한 원내 환경의 감염관리 적절성을 점검하고, 부적합한 사항에 대해 개선활동을 수행하기 위함

ATP는 모든 살아있는 세포에서 발견되는 물질로 청소 후, 존재하는 ATP의 정량적 수준으로 오염정도를 평가하는 방법

Ⅰ		추 진 근 거

□ 서북병원 4주기 규정 「8.2 감염감시 및 개선활동」

□ 의료법 시행규칙 제39조의 8 (의료기관의 의료관련감염 예방을 위한 운영기준)

□ 간호1과-2905(2024.3.13.)「2024 감염관리사업 추진계획」

Ⅱ		추 진 계 획

장 소		검체채취영역	채취개수 ********	비 고
**	**** ******	*************	**	**** ******
	**	************ *****************************	**	***** ******
	***	******************	**
	****	**************	**
***	***	******************	*	********
	*****	****************	*
	****	**************	*
***	*****	***********	*	********
	****	**************	*
**	***	**************************	**	**********
	***	************	*
	****	**************	*
**		**********************	*	********
**	**	*********	*
	****	**************	*
***		*******************************	**

□ 검사기간: ***********************

※ 주 1회 실시하는 감염관리 현장순회 점검과 별도로 시행

□ 검사장소

※ **************************************************

**********

※ 검체채취 개수는 현장점검 상황에 따라 일부 달라질 수 있음

□ 검사방법: ATP 기기 및 점검표를 활용한 표면 오염도 검사

○ 검 사 자: 감염관리실 직원 2명

○ 검사내용: 현장방문 후 ATP 측정기 검사 시약으로 환경 오염도 점검

- *********************************************

ATP수치	******* 시 오염으로 판단
※ ATP 수치가 높은 것이 감염 또는 균이 배양된다는 의미는 아님 **********************************

*	*

□ 판정기준: 표면 내 잔류 유기물의 수치를 기준으로 오염여부 판정

○ ******* 측정될 시 감염교육(환경관리) 후 재검사 실시

○ ******************************************

○ *******************************************

Ⅲ		향 후 계 획

□ ************ 교육 등으로 즉시 개선

○ 서북병원 4주기 규정 ********************************

□ 분석결과 개선이 필요한 부분에 대해서는 유관부서와 논의 및 순차적 개선활동

□ 해당 결과는 직원 교육자료 개발 및 대상자 맞춤형 교육 등에 활용

Ⅳ		기 대 효 과

□ 환경관리가 잘 되지 않는 장소 관리 방법 개선

□ 직원의 감염예방 의식 향상

□ 원내 교차감염 예방 및 위험 감소

붙임  환경표면 ATP 검사 점검표 1부.  끝.