문서번호	운영과-3514
결재일자	2024. 3. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
이준영		임정주	03/21
			정충구
협조
	주무관		현광욱

#3침사지 세목제진기 2호 감속기

수리계획 보고

2024. 3.

운영과

#3침사지 세목제진기 2호

감속기 수리계획

#3침사지 세목제진기 2호 감속기 소음이 심하여 내부 베어링 및 기어 부속품

파손이 우려되어 수리하여 하수처리에 만전을 기하고자 함.

#3침사지 세목제진기 2호 감속기

□ 보고내용

○  #3침사지 세목제진기 2호 감속기 노후화로 심한 소음을 일으켜 감속기 기어

및 베어링 교체가 필요함.

○ 현황사진

□ 조치계획

○ 건     명 : #3침사지 세목제진기 2호 감속기 수리

○ 주요내역 : 베어링 및 기어 교체, 감속기 분해 조립 등

○ 납품업체 : 삼성이엔지

○ 소요예산 : 4,862,000원(금사백팔십육만이천원)    ※부가세 포함

□ 행정사항

○ 지급방법 : 전자세금계산서 발행 후 해당업체 계좌로 입금처리

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 수처리 유지보수,

수처리분야 설비 유지보수, 수선유지교체비, 수처리분야 소규모수선비

붙임  1. 견적서 1부.

2. 타견적서 1부. 끝.