		국내(외) 출장보고서
ALL*********0324
부 서		방송기술본부
날 짜		2024.03.11						~		2024.03.11
출 장 자		팀			시작시간		종료시간					출장구분(편도)				차 량
1.	정성민	운영·송출팀			07:00		16:00					관내	25km			미사용
2.
3.
4.
출장장소		송신소
신청사유		송신소 배터리 교체 작업 관리
출장결과		송신소 UPS #1 배터리 30 CELL 교체
그 외 특이사항
문서번호		방송기술본부-398							(		2024. 3. 21.					)
결 재		사원
		운영·송출팀장							03/21
협 조