아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	구 로 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	성능위주설계 사전검토 전 내부 검토회의 개최 계획 알림(오류동 111-1 일대 신축공사)

1. 관련근거

가. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제8조(성능위주설계)

나. 서울시 성능위주설계 가이드라인('2023.10.1.)

다. 예방과-3185('2024.3.6.) 『성능위주설계 신고서 접수에 따른 대상 보고**********

********』

2. 우리서 관내 건축허가 전 성능위주설계대상의 재난안전 성능 확보를 위하여 다음과 같

이 내부 검토회의를 개최하고자 합니다.

대상명	**************			건축주		*******		주요용도	***** *************************************
위 치	**********************							공사종류	**
구 조	************************************** ***************************************
성능위주 설계업체	상호 (명칭)	**********			등록 번호		*********			대표자	***
	소재지	**************************************
소 방 시 설	소화설비		소화기구, 자동소화장치, 옥내소화전, 옥외소화전, 스프링클러 물분무등소화설비(할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비)
	경보설비		자동화재탐지설비, 가스누설경보기, 비상방송설비, 시각경보기
	피난설비		인명구조설비, 유도등, 비상조명등, 피난기구
	소방활동설비		제연설비(거실, 부속실), 연결송수관설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비
	소방용수설비		상수도소화용수설비

가. 일    시 : ********************

나. 장    소 : *************

다. 심의대상

라. 검토회의 구성 *당일 상황에 따라 변동 가능

○ 위 원 장 : *******************************

○ 검토위원

- 예  방  과 : ******

- 재난관리과 : ****

- 현장대응단 : ****************************************

- 관 할 센 터 : **********

- 민간전문가 : *********

○ 업체 참석자 : *****************

마. 검토자료

○ 성능위주설계 가이드라인 조치계획 [붙임2](메일 별도송부)

○ 성능위주설계 관련도서 [붙임3](메일 별도송부)

○ 성능위주설계 사전검토서 [붙임4](메일 별도송부)

3. 행정사항

가. 검토위원께서는 성능위주설계 가이드라인 반영사항 등을 확인하여 문제점 및 보완사

항을 도출할 수 있도록 검토하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. [붙임1]서울시 성능위주설계 가이드라인 1부.

2. [붙임2]오류동 주거용오피스텔 신축공사 성능위주설계 가이드라인 조치계획 1부.

3. [붙임3]오류동 주거용오피스텔 신축공사 건축 및 소방도면 1부. (별도송부)

4. [붙임4]오류동 주거용오피스텔 신축공사 성능위주설계 사전검토서 1부. (별도송부)  끝.

	구 로 소 방 서 장
수신자	현장대응단장, 재난관리과장, 수궁119안전센터장, 소방행정과장
소방시설지도관	김민범		예방팀장	정민석		예방과장	代정민석		소방서장	03/22
윤영재
협조자	소방시설지도관	장동열
시행	예방과-4082	(	2024. 3. 22.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 구로소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6273	/전송	02-2187-8286	/	bum-kff@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)