문서번호	시설개선과-3015
결재일자	2024. 3. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이재상		박공성	03/27
			이균형
협조

보일러 대기배출시설 측정 계획

2024. 3. 27.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

보일러 대기배출시설 측정 계획

대기환경보전법 제39조에 의거 주경기장·제1수영장 보일러에 대한 대기배출시설 오염물질 측정을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

Ⅰ		추진배경

□ 추진근거

❍ 대기환경보전법 제39조 및 동법 시행규칙 제52조제3항

❍ 대기배출시설 오염물질 측정 후 수도권대기환경청에 측정결과 제출

Ⅱ		측정계획

□ 대상 보일러 현황

용량	대수	설치장소	설치년도	비 고
2t/h	5	잠실주경기장 기계실	2016.11.
5t/h	1	잠실제1수영장 기계실	2021.08.

□ 측정일자 : 2024. 4. 2.(화)

□ 측정업체 : *********

□ 측정항목 : 질소산화물

□ 측정방법 : 보일러 연도에 측정기 설치하여 측정

□ 소요예산 : ***********

❍ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장운영및유지관리, 일반관리비, 공공운영비

□ 지급방법 : 측정비용이 소액으로 완료 후 업체 계좌에 입금 조치

붙 임  1. 산출기초조사서 1부

2. 견적서 각 1부  끝.