주요 점검 지적사진

공 사 명 :	묵동8 역세권 청년주택 신축공사	점검일 :	2024.3.25
지적사항 :	CIP 틈새 과다 발생구간 부직포설치, 몰탈채움 및 추가 배수공 설치 필요
지적사항 :	CIP틈새 누수발생부위 긴급 보수하기 바람