물품검사(수)조서(2024년도 습식탈황촉매제(Mg-K) 제조구매 1차_(분납1회))

문서번호	운영과-3863
수 신	관리과장
접수번호

결재	주무관	운영과장	중랑물재생센터소장
	류의창	정충구	04/01
			윤창진

계 약 건 명			2024년 습식탈황촉매제(Mg-K)제조구매 1차_(분납1회)
납 품 자			상 호			*********						성 명		***
계 약 금 액			*************************************
			***********************************
계약체결년월일			2024년 2월 16일
납 품 기 한			2024년 12월 9일
납 품 년 월 일			2024년 3월 19일
검사(수)년월일			2024년 4월 1일
검사(수) 장 소
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( O ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가? 예( O ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예( ) , 해당없음( O ) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예( ) , 해당없음( O )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( O ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2024년 4월 1일
															분임물품 출 납 원
	검수자	중랑물재생센터		국	운영		과	주무관	직급	성명	최창용		최창용		김인성
	검수자	중랑물재생센터		국	운영		과	주무관	직급	성명	신정현		신정현

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고 (잔여량)
	규 격 명
	습식탈황촉매제	Kg	927.74	200,000	0	20,000	180,000
	Mg-K
	- 이하여백 -
※	계약(2/16)	*****************
	구분	분할지급(원)	계약잔액(원)
검수요청일 작성 기준	분납1회(3/28)	**********	***********
	-
	누계	**********	***********
				검수요청금액	합계 (원)	**********

붙임 1. 검사검수요청서 1부.

2. 납품사진철 1부.

3. 공인시험성적서 1부.

4. 차량계근표 1부.

5. 자체시험성적서 1부.

6. 성능시험결과서 1부.  끝.