□ 2010년 이후 굴착/비굴착 공사관련 – 1-1), 1-2)

○ 2010년

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
1	종로구	가회배수분구 종합정비사업(A구역)	D300~1,200mm	3,352m	가회배수분구(A구역)	굴착	-	계산토건(주)	2,878	2,885
2		가회배수분구 종합정비사업(B구역)	D300~1,200mm	3,604m	가회배수분구(B구역)	굴착	-	㈜혜영건설	2,859	2,885
3		부암동 100-22~95-44간외 1개소 하수관 신설공사	D300~450mm	415m	부암동	굴착	-	현근이앤씨(주)	271	300
4		평창동 472번지 일대 배수설비 정비공사	D300~450mm	597m	평창동	굴착	-	선도건설	542	600
5		숭인동 233 주변 하수관 정비공사	D900~1000mm	103m	숭인동	굴착	-	광릉건설	135	149
6		평창동 462-1~96 하수관거 정비공사	D600~1000mm □1.2×1.2m	113m 42m	평창동	굴착	-	성대건설	274	300
7	중구	을지로5가 274~6가간 외 4개소 하수암거보수보강공사(1차)	□1.0×1.0~ 2.1×1.5m	692m	예장동8-3~3-5간 서울광장~덕수궁 간	비굴착 (스트립라이닝공법)	정밀안전진단 용역결과에 따른 유지보수	백산이앤씨(주)	826	959
						비굴착 (PSMD 공법)
8		신당5동130-1~150-12간 하수암거 설치공사	□1.0×1.0m	289m	신당5동 130-1~ 171(교통공단)	비굴착 (WRC공법)	설계용역 결과에 따른 유지보수	한두산업개발(주)	809	929
						굴착	-
9		필동1가 51-9~충무로4가 154-1 외 2개소 하수관개량	D300~600mm	520m	필동1가, 저동2가 남대문로5가, 을지로4가 일대	굴착	-	태윤건설(주)	283	292
10		을지로6가 18-130주변 하수관개량	D450mm	150m	을지로6가 18-133~ 18-52	굴착	-	파라오건설	127	145

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
11	용산구	용산고 주변 2개소 하수암거 보수공사	균열주입 : 9m 단면복구 : 221.9m² 철근노출, 단면복구 : 30.8m²		용산구 후암동 260-2번지 주변	비굴착 (섬유복합몰탈공법, FCSM)	노후 사각형거 보수	천일건설(주)	152	176
12		용산고 주변 하수관거 정비공사	D900mm~D1,200mm	L=481m	용산구 용산고등학교 주변	굴착, 비굴착(WRC)	주택및상가 밀집지역	원택건설(주)	361	415
13		용산2가 6-5번지 주변 하수환경 개선공사	D700mm~1000mm	L=535m	용산2가 6-5번지 주변	굴착	-	㈜승영기술공사	549	638
14	성동구	장안배수분구 하수관거 종합정비	D450~1,500mm	1,905m	성동구 용답동일대	굴착	-	유비럭스(주) 김영근	1,793	2,084
15	광진구	미가로(구의동 221~252) 외 1개소 하수암거 보수보강	단면보수 2943㎡ 균열보수 54㎡		자양로,미가로	에코시플래시	용역시행 (보수보강진단)	앞선산업	984	984
16		성수2배수분구 하수관거 종합 정비	D300㎜ ~▣1.8×1.8m	5,100m	자양동 일원	굴착	-	남호공영외2	7,000	7,000
17	동대문구	제기동289-6~청량리동519간외 2개소 하수암거 보수보강공사	단면보수 균열보수	581㎡ 39m	제기동 289-6외 2개소	비굴착 (SRP공법)	안전점검결과 안전등급 “D"판정	㈜일욱이엔씨	295	336
18		장안배수분구 하수관거 종합정비 (2구역)	D300~ PC Box(2.0x1.8m)	12,650	장안동 일원	굴착	-	청호환경개발(주) 외 1	5,621	6,600
19		장안배수분구 하수관거 종합정비 (3구역)	D450~1200mm	12,040	장안동 일원	굴착	-	대천진흥건설(주) 외 1	6,860	7,999
20		장안배수분구 하수관거 종합정비 (4구역)	D300~ PC Box(1.5x1.5m)	14,300	장안동, 휘경동 일원	굴착	-	(주)가야환경외 1	5,893	6,892

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
21	성북구	월곡2동 24-5~46-11 외 1개소 하수암거 보수보강공사	□1.5×1.2~2.0×1.5m	899m	하월곡동 24-5~46-11 주변 외 1개소	비굴착 (크로스텍)	암거 내부의 부분적 열화로 굴착보수보다 경제적	서연건설(주)	236	267
22		종암배수분구 하수관거 종합정비(2차)	D=300~900mm	3,922m	종암동 일대	굴착, 일부 비굴착(환경신기술제128호, 건설신기술제409호)	- 관 파손이 경미 굴착심도가 깊어 경제적으로 유리	신성공영(주)	1,491	1,491
23	도봉구	방학동 하수암거 보수공사	□.4.0×2.0m	1,000m	방학1,2,3동일대	프리웨팅 Mcrete	노후손상 암거 보수보강	동광건설공업사	935	1,080
24	노원구	월계,중계동 외 1암수암거 보수보강공사(2차)	단면복구(철근노출): 단면복구(철근미노출)	800m㎡ :1,172㎡	월계동, 중계동일대	ARS	정밀진단 결과에 의한 하수암거의 노후화와 성능저하 예방	(주)노은건설	793	793
						리폼
						레미가드
25		상계5동사무소~벽산아파트간 하수도 정비공사	하수관확장 D=900~1200mm	541m	상계5동사무소~벽산아파트간	굴착	-	세정건업(주)	568	643
26		중계본동 은행삼거리 오수관정비공사	오수관정비 D300~600mm	2,080m	중계본동 은행삼거리	굴착	-	개신건설	450	523
27		공릉1배수분구(1구역)	D450~800mm	1,284m	공릉동 일원	굴착	-	동대건설(주) 구민종합건설(주)	634	791
			D600mm	175m		비굴착전체보수 ( TRL )	지장물 및 교통량 과다로 굴착 곤란 지역		60	75
			□1.2×1.2~2.5×2.5m	2,795m		암거보수 (레미가드, 리폼시스템)	균열, 열화등의 손상이 허용치 이상구간		391	488
28		공릉1배수분구(2구역)	D300~120mm	1,067m	공릉동 일원	굴착	-	현대아산, 케이월드종합건설	786	978
			□1.2x1.2~1.5x1.4m	659m (996㎡)		암거보수 (레미가드, 리폼, CPR공법)	균열,누수,백태,철근노출,재료분리 중 손상 허용치 이상 구간	현대아산, 케이월드종합건설	392	488
29		월계,중계동 하수암거 보수보강	철근미노출 철근노출	1,422㎡ 710㎡	장월교~광운대간외 13	비굴착 (ARS공법 등)	정밀진단 결과에 의한 하수암거의 노후화와 성능저하 예방	㈜노은건설	1,386	1,951

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
30	은평구	신사동 339-2 ~ 307-1 간 하수관 정비공사	D900~1,500㎜	763m	신사동 339-2~307-1간	E.L공법	굴착심도가 깊고 ,지장물 과다 및상가 밀집지역(먹자골목)	삼성이앤씨(주)	889	929
31	서대문구	홍제배수분구하수관거종합정비공사 (1구역-2차)	D300~1000mm	2018m	홍제1동일원	굴착	-	(주)진영종합건설 광호건설(주)	2,010	2,010
32		홍제배수분구하수관거종합정비공사 (2구역-2차)	D300~1000mm	225m	홍제3동일원	굴착	-	남양건설(주) 신성월드건업(주)	1,776	1,776
33		홍제배수분구하수암거 보수보강공사(2처)	B=1.2～2.0m H=1.2～2.5m	2499m	홍제동일원	비굴착 특허제 10********	실시설계용역 결과 노후하수암거 비굴착공법 제안	대로건설(주) 부림산업	545	545
34		남가좌1배수분구하수관거종합정비공사 1구역1차	D=450~600mm	437m	남가좌2동일원	굴착	-	영해개발(주)	260	260
35		남가좌1배수분구하수관거종합정비공사 2구역1차	D=450~800mm	1451m	남가좌2동,홍은2동일원	굴착	-	경일건설(주) 신성공영	1,318	1,318
36		남가좌1배수분구 하수암거 보수보강공사 (1차)	B=1.2～2.0m H=1.2～2.5m	2250㎡	남가좌2동일원	비굴착 특허제 10********	실시설계용역 결과 노후하수암거 비굴착공법 제안	㈜서원이앤씨 (주)광진종합건설	500	500
37	마포구	합정배수분구 하수관거 종합정비사업(1구역)	D300~D1000mm	1,617m	합정동 일원	굴착 / 비굴착	밀집상가지역, 지장물과다매설	정림디자인빌드(주) 서해종합건설(주)	781	1,333
38		합정배수분구 하수관거 종합정비사업(2구역)	D300~D1000mm	669m	서교동 일원	굴착	-	세이브건설(주) 한일건설(주)	918	1,465
39		관내 하수암거 바닥슬래브 보수보강공사	바닥및벽체보수 A=5,245㎡	-	망원동,상수동,염리동	비굴착	하수암거 보수보강	수국건설(주)	456	524
40		서교배수분구 하수관거 종합정비(3차)	D400~D1200mm	2,887m	마포구 관내	굴착	-	유성건설외1개사	915	1,698

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
41	양천구	목동신시가지내 오수관거 정비공사(7차)	D=450~600mm	L=420m	목동운동장~목동서로 목동@3~4단지 사이길	굴착	-	신송건설(주)김영철	550	628
42		신월5동 27-6~ 36-1간외 2개소 하수관개량공사	D=900~1500mm	L=330m	신월5동 27-6~36-1간외 2개소	굴착	-	(주)위드건설산업 이규황	249	284
43		신정1동1021-10~1015-6외 1개소 하수관개량공사	D=900~1,350mm	L=450m	신정1동1021-10~1015-6외 1개소	굴착	-	야탑건설(주)이윤신	313	361
44	강서구	공항동 7번지 주변 외 2개소 하수암거 보수보강공사	□1.8x1.0~2.0x2.0m	342m	공항동 7번지 주변 일대	(비굴착)RH방식 피복재 및 RH프라임과의 복합에 의한 RC구조물의 방식보수공법	용역실시설계 결과 부분단면보수가 타당하여 선정	대산공영(주)	69	79
						(비굴착)FRP ROD보수보강공법			166	190
						(비굴착)유리섬유 앵커와 알루미노 실리케이트계의 결합재에 중합조절제를 첨가한 고내구성 폴리머 모르타르르 이용한 콘크리트 구조물의 보수공법			319	366
45		발산동 669번지 외 1개소 하수암거 보수보강	□1.3x1.2~2.0x2.0m	1,028m	발산동 669번지 일대	(비굴착)습윤면단면복구	용역실시설계 결과 부분단면보수가 타당하여 선정	(주)세길건설	100	117
						(비굴착)GSP 압착보강			46	55
						(비굴착)HB프로텍트보수			39	48

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
46	강서구	방화동 286번지 하수암거 보수보강	□2@2.0x2.0~1.5x1.5m	532m	방화동 286번지 일대	(비굴착) 일반보수	상태가 양호한 곳을 제외한 부분단면보수가 타당	천웅기연(주)	1,437	1,650
47		공항동 45번지 외 3개소 하수관 정비공사	D450~900mm	420m	공항동 45번지 일대	굴착	-	불휘건설(주)	301	350
48		염창동 283-14~261간 하수관 정비공사	D450~1200mm	1,003m	염창동 254번지 일대	굴착	-	강동건설(주)	578	660
49		화곡3동 외 1개소 하수암거 개량공사(3차)	□2.0x1.5m~4.0x2.0m	840m	화곡3동 대원공원 일대	굴착	-	이상출	232	266
50	금천구	시흥유통산업단지 주변 개거정비공사	□2.2m×2.5m	537m	시흥동 984~984-35	굴착	-	효대건설(주)	351	423
51		가리봉배수분구 하수관거 종합정비 실시설계	-	-	가산동 디지털2공단 일대	실시설계	-	㈜도화엔지니어링	993	1,269
52	영등포구	도림1배수분구 하수관거 종합정비공사(1구역)	D300~D1500mm 암거보수 ▣1.0×1.0~2.4×2.4m	L= 124m L=2,332m	대림3동 일대	굴 착 / 비굴착	실시설계용역시 자문회의 선정	홍익산업개발(주)	1,580	1,580
53		도림1배수분구 하수관거 종합정비공사(2구역)	암거보수 ▣1.0×1.0~2.4×2.4m	L=438m	대림3동 일대	굴착 / 비굴착	실시설계용역시 자문회의 선정	매일종합건설(주)	1,312	1,312
54		여의도 배수분구 하수관거 종합정비			실시설계용역		-
55	동작구	현충원 하수암거보수 및 보강공사	▣3.5×2.2 ~ 2.5×2.5m	305m	현충원	엠크리트-N, SKI	개착불가	신원특수건설(주)	174	180
56		노량진2동 동작구청주변일대 침수방지	▣ 3.0m × 3.0m	152m	동작구청 주변	압입추진( 지보방식)	올림픽대로 횡단 개착불가	(주)토형산업	1,457	1,500

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
57	관악구	인헌동 1625-14 ~ 1627-8 간 외 8개소 하수암거 보수보강	철근노출 : 2,003.3m2 철근미노출 : 1,051.5m2		인헌동 1625-14 ~ 1627-8 간 외 8개소	비굴착 (신기술430호, 신기술477호)	암거보수	세기하이테크건설	565	649
58		중앙동 888-6 ~ 892-5 간 외 10개소 하수암거 보수보강	철근노출: 1,236.2㎡ 철근미노출: 920.5m2		중앙동 888-6 ~ 892-5 간 외 10개소	비굴착 (신기술345호, 신기술596호)	암거보수	현도종합건설(주)	563	653
59		행운(봉천6)동 1674-26 ~ 100번지 일대 하수관 개량공사	D450~1200mm	L=632m	행운(봉천6)동 1674-26 ~ 100번지	굴착	-	㈜케이비엠종합건설	331	377
60		행운(봉천6)동 1681-11 ~ 14 주변 하수관거 개량공사	D900mm	L=210m	행운(봉천6)동 1681-11 ~ 14	굴착	-	(주)삼중종합건설	117	135
61		신림초교 주변 하수관 개량공사	D450~900mm	L=1,367m	신림초교 주변	굴착	-	우남건설(주)	498	569
62		신림1배수분구 하수관거 종합정비	실시설계		신림, 신사, 신원, 서원, 서림, 대학일부	굴착	-	㈜도화 ㈜동명	1,422	1,618
63	서초구	서초지구외 1개소 하수암거 보수보강	▣2.5×2.0m~ 3.0×3.0m	649m	서초동 1689-4~1313-19외 1개소	비굴착 (프리웨팅 스프레이)	사각형거 단면 보수보강	(주)신성이앤씨건설	808	816
			단면복구	778㎡
			균열보수	119m
64	강남구	논현동 168번지 주변외 1개소 하수암거 보수보강공사	▣5.0×2.5~5.0×3.0m ▣2.0×1.5m	240m 240m	강남구 논현동 168, 신사동 515	비굴착 코러실공법(신기술제345호) 코스렘공법(신기술제596호)	지장물 이설 교통통제및민원 발생 최소	㈜한친이엔지 ㈜시그마하이텍	902	1,079
65	송파구	잠실본동 196번지 주변 하수관 개량공사	D600~1,000mm	1,057m	잠실본동 196~208-16	굴착	-	임원개발(주)	778	897
66		가락동 50주변 하수관 개량공사	D700~1,200mm	951m	가락동 50-7~49-6외 2개소	굴착	-	신성월드건업(주)	833	950
67		석촌동 224번지 주변 하수관 개량공사	D800~1,000mm	634m	석촌동 235~224	굴착	-	(주)삼이건설	653	747

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
68	강동구	명일암사배수분구 하수암거 보수보강공사	철근노출단면복구 단면복구 균열보수	A=2,763㎡ A=1,658㎡ L=34m	명일동 상암길 주변	비굴착 (특허 제10********호)	노후관거 보수보강	㈜이엔씨세영	1,027	1,192
69		천호배수분구 하수암거 보수보강공사	철근노출단면복구 단면복구 균열보수	A=3,450㎡ A=1,495㎡ L=258m	천호동 공원 주변	비굴착 (신기술 제 506호)	노후관거 보수보강	웅원건설(주)	1,061	1,222
70		성내배수분구 외 2개 배수분구하수암거보수보강공사	철근노출단면복구 단면복구 균열보수	A=2,693㎡ A=762㎡ L=786m	둔촌사거리 주변	비굴착 ( 미적용 )	노후관거 보수보강	상원유지개발(주)	1,069	1,222
71		천호1배수문외 2개소 하수암거보수공사	철근노출단면복구 단면복구 균열보수	A=594.㎡ A=1,644㎡ L=848m	천호1배수문외 2개소	비굴착 (신기술 제 506호)	노후관거 보수보강	(주)아이엠유이엔지	561	640
72		성내배수문외 2개소 배수암거 보수보강공사	단면보수 균열보수 섬유보강	A=260.㎡ L=285m L=429m	성내배수문외 2개소	비굴착 (특허 10-066132호, 신기술 제507호, 특허 제10********, 특허 제0308780호, 신기술 제171호)	노후관거 보수보강	주)광림이엔지	198	224
73		천호동 32주변 하수관개량공사	D=450~800㎜	50m	천호동32번지 외 1개소	굴착	-	㈜세우씨에스	219	249
74		성내동555번지 하수관개량공사	D=600㎜	178m	성내동 555 주변	굴착	-	(유)수연이엔씨	133	152
75		고덕동303번지 주변 하수관개량공사	D=1,000~1,200㎜	255m	고덕동 303주변	굴착	-	초승건설(주)	285	330

○ 2011년

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
1	종로구	가회배수분구 종합정비사업(A구역)	D300~1,200mm	2,403m	가회배수분구(A구역)	굴착	-	계산토건(주)	2,000	2,000
2		가회배수분구 종합정비사업(B구역)	D300~1,200mm	1,941m	가회배수분구(B구역)	굴착	-	㈜혜영건설	1,800	1,800
3		평창동 489외 1개소 하수관 정비공사	D450~800mm	286m	평창동	굴착	-	㈜영길토건	496	550
4		창신지구 하수관거 용량증설 공사	□2.0×1.5m	70m	창신동	굴착	-	에스씨이엔씨(주)	243	270
5		이화사거리~종로5가 하수관거 용량증설공사	D450~1000mm □2.0×1.5m	858m 16m	이화사거리	굴착	-	㈜효상토건	1,003	1,003
6		성대앞~혜화로터리 하수관거 용량증설공사	D300~1000mm	1,513m	성균관대학교 앞	굴착	-	경원건설산업	951	1,051
7		동대문 종합쇼핑타운 외 1개소 하수관거 용량증설공사	D450~800mm	484m	동묘주변	굴착	-	경원건설산업	685	760
8	중구	을지로5가 274~6가간 외 4개소 하수암거보수보강공사(2차)	□1.0×1.0~ 2□2.45×3.6m	575m	을지로5가274-1~ 을지로6가17-19	비굴착 (Mcrete공법)	정밀안전진단 용역결과에 따른 유지보수	㈜에이스테크티에스	593	692
9		쌍림동 151-10~광희동1가 216간 하수관개량공사	D600~800mm	430m	쌍림동 151-10~ 광희동1가 216	굴착	-	학신건설(주)	288	329
10		신당동 353~364간 하수관개량공사	D600~1,000mm	457m	신당2동 353~364	굴착	-	산희건설(주)	417	481
11	용산구	동자동 11번지 주변외 1개소 하수관거 정비	D900㎜~1,200㎜ ▣1.0~1.3m×1.4~1.5m	L=278.8m	동자동 11번지 외 1개소	비굴착 (WRC)	주택및상가 밀집지역	함사모건설	312	363
12		한강로65번지 주변 하수암거 보수보강공사	·단면복구 A=314.8㎡ ·단면보강복구 A=94㎡ ·균열보수 L=27m		한강로65번지 주변	비굴착(섬유복합몰탈공법,섬유로드보강공법)	주택 및 상가 밀집지역	(주)해울건설	193	218
13		용산가족공원 주변 하수도정비공사	D300mm~800mm	L=673m	용산동 6가 93~7번지~11-438번지간 (용산가족공원)	굴착	-	예당종합건설㈜	678	800

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
14	광진구	성수2 배수분구 하수관거 종합정비	D300㎜ ~▣1.2×1.5m	5,000km	자양동 일원	굴착	-	남호공영외2	4,591	4,591
15		중곡동 30 ~40번지 주변외 1개소 하수관 정비	D450~1000mm	569m	중곡동 150 주변 중곡동 252 주변	굴착	-	동영개발	580	666
16		미가로221~252외 1개소 하수암거 보수보강	단면보수 84㎡		구의사거리	에코시플래시	용역시행 (보수보강진단)	앞선산업	212	212
17		자양동628번지주변하수암거 보수보강	단면보수 1105㎡		자양동 628 주변 자양동 679주변	FCSM공법	용역시행 (보수보강진단)	승일도시	989	1,150
18		화양동 24∼33 하수암거 보수보강	단면보수 377㎡		화양동 24주변 화양동 31주변	FCSM공법	용역시행 (보수보강진단)	삼진비티	130	130
19	성북구	종암배수분구 하수관거 종합정비(3차)	D=300~900mm	3,593m	종암동 일대	굴착, 일부 비굴착(환경신기술제128호, 건설신기술제409호 )	관 파손이 경미 굴착심도가 깊어 경제적으로 유리	신성공영(주)	2,192	2,192
20		월곡동 70번지 주변 하수암거 보수보강	□2.5×2.0~2.4×3.0m □1.5×1.5m	470m	월곡동 70번지 주변	비굴착 (크로스텍)	암거 내부의 부분적 열화로 굴착보수보다 경제적	㈜청람이앤씨	493	567

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
21	강북구	수유2배수분구 하수관거 종합정비공사(1공구)	D300~▣1.5*1.5m	12,850	수유동,인수동	굴착	-	LIG건설(주)	6,507	7,309
			D300~D900mm	7,202	수유동,인수동	비굴착 (I.T.L)	차량통행 가능 및 주민통행 불편 최소화	LIG건설(주)	3,045	3,419
			계	20,052m			-		9,552	10,728
22		수유2배수분구 하수관거 종합정비공사(2공구)	D300~D1100mm	15,305	수유동,번동	굴착	-	양우건설	4,523	4,838
								양우건설	1,934	2,197
									6,457	7,035
			D300~D1000mm	6,922	수유동,번동	비굴착 (I.T.L)	차량통행 가능 및 주민통행 불편 최소화	양우건설	3,207	3,644
			계	22,227m			-		9,664	10,679
23		수유2배수분구 하수관거 종합정비공사(3공구)	D300~D1200mm	14,719	수유동,미아동	굴착	-	LIG건설(주)	6,361	7,176
			D300~D1200mm	6,512	수유동,미아동	비굴착 (I.T.L)	차량통행 가능 및 주민통행 불편 최소화	LIG건설(주)	3,159	3,560
			계	21,231m			-		9,520	10,736
24	도봉구	창동 하수암거 보수 보강공사	□2.0×1.8m	1,214m	-쌍문동109-81~122-9 -창동635-4~623-4	- COSREM공법 - PRSMD공법	노후손상 암거 보수보강	(주)육일건설	412	480

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
25	노원구	하계동 대진고등학교주변 하수도 정비공사	D1000~1200mm	588m	대진고등학교주변	굴착	-	토대건설	284	324
26		공릉동111~121번지간 하수관 정비공사	D300~D1500mm	L=353m	공릉동111~121간	굴착	-	아이엠유건설	287	327
27		공릉1배수분구(1구역)	300~1200mm	2,618m	공릉동 일원	굴착	-	동대건설(주) 구민종합건설(주)	1,192	1,488
			300~600mm	381m		비굴착전체보수 ( TRL )	지장물 및 교통량 과다로 굴착 곤란 지역		135	169
28		공릉1배수분구(2구역)	300~120mm	2,242m	공릉동 일원	굴착	-	현대아산, 케이월드종합건설	1,195	1,487
			□1.2x1.2~1.5x1.4m	270m (737㎡)		암거보수 (리폼, CPR공법)	균열,누수,백태,철근노출,재료분리 중 손상 허용치 이상 구간	현대아산, 케이월드종합건설	204	254
			600mm	53m		비굴착 (TRL공법)	지장물 및 교통량 과다로 굴착 곤란	현대아산, 케이월드종합건설	24	30
29	은평구	구산1배수분구 하수관거 종합정비(원형관거 전체보수)	D450~D1200mm	1,197m	구산동, 갈현동 일대	UV공법	실시설계용역에 따른 기술자문회	㈜고덕종합건설 ㈜세준종합겅설	544	632
		구산1배수분구 하수관거 종합정비(원형관거 부분보수)	D300~D900mm	90개소		PPL-IRS공법	실시설계용역에 따른 기술자문회	㈜고덕종합건설 ㈜세준종합겅설	112	130
		구산1배수분구 하수관거 종합정비(사각형거 부분보수)	□1.2×1.0m	2,219㎡		ERM공법	실시설계용역에 따른 기술자문회	㈜고덕종합건설 ㈜세준종합겅설	678	787
		구산1배수분구 하수관거 종합정비(사각형거 전체보수)	□1.2×1.0m	336m		리플래시공법	실시설계용역에 따른 기술자문회	㈜고덕종합건설 ㈜세준종합겅설	378	435

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
30	서대문구	홍제배수분구하수관거종합정비공사 (1구역3차)	D=450~1000mm,	588m	홍제3동일원	굴착	-	(주)진영종합건설 광호건설(주)	1,224	1,224
31		홍제배수분구하수관거종합정비공사 (2구역-3차)	D=450mm	397m	홍제1동일원	굴착	-	남양건설(주) 신성월드건업(주)	1,160	1,160
32		남가좌1배수분구하수관거종합정비공사 (1구역2차)	D=450~1200mm,	2121m	남가좌2동, 홍은2동일원	굴착	-	영해개발(주)	772	772
33		남가좌1배수분구하수관거종합정비공사 (2구역2차)	D=450~1000mm,	2007m	연희동일원	굴착	-	경일건설(주)	820	820
34		남가좌1배수분구 하수암거 보수보강공사(2차)	B=1.5～3.0m H=1.1～2.0m	973m	홍은동 281-1~273-6외	비굴착 특허제 10********	실시설계용역 결과 노후하수암거보수 비굴착공법 제안	㈜서원이앤씨 (주)광진종합건설	250	250
35		남가좌1배수분구 하수관거 비굴착전체보수공사(1구역1차)	D900~1200mm	187m	남가좌동 336-18~78-11외	비굴착 환경신기술310 (B&G공법)	실시설계용역 결과 노후하수관거보수 비굴착공법 제안	(주)세웅씨에스	98	98
36		남가좌1배수분구 하수관거 비굴착전체보수공사(2구역1차)	D450~1100mm	926.1m	연희동529-38외	비굴착 신기술제581 (UV공법)	실시설계용역 결과 노후하수관거보수 비굴착공법 제안	초석건설(주)	95	95
37		천연동독립문극동아파트 앞 하수관확장공사	D1000m	288m	현저동200번지 일원	굴착	-	규웅건설(주)	253	287
38		그랜드힐튼호텔앞도로 침수지역해소공사	D600~D800mm	50.7m	홍은동217번지 일대	굴착	-	상경토건(주)	137	156

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
39	마포구	합정배수분구 하수관거 종합정비사업(1구역)	D300~D1000mm	1,629m	합정동 일원	굴착	-	정림디자인빌드(주) 서해종합건설(주)	1,014	1,521
40		합정배수분구 하수관거 종합정비사업(2구역)	D300~D1000mm	1,567m	서교동 일원	굴착	-	세이브건설(주) 한일건설(주)	678	1,145
41		서교배수분구 하수관거 종합정비(4차)	D400~D1200mm ▣1.2×1.2m	2,868m L=88m	마포구 관내	굴착	-	유성건설외1개사	1,838	3,388
42	양천구	신월2동466-3번지외 2개소 하수관확장공사	D900~1500mm	L=526m	신월2동466-3번지외 2개소	굴착	-	덕창엔지니어링 (주)정현상	413	473
43	강서구	등촌1배수분구 하수관거 종합정비	D450~900mm	196m	가양동, 등촌동 일대	(비굴착) ITL 공법	용역실시설계 결과 굴착시공여건이 불리한 지역으로 비굴착이 타당하여 선정	홍용종합건설(주)	241	283
			D300~1500mm	3,079m	가양동, 등촌동 일대	굴착	-		3,126	3,678
44		발산동 669번지 외 1개소 하수암거 보수보강	□1.3x1.3~1.5x1.2m	228m	발산동 669번지 일대	(비굴착)습윤면단면복구	용역실시설계 결과 부분단면보수가 타당하여 선정	㈜세길건설	33	38
45		화곡동 333~890번지 간 하수암거 보수보강	□2@2.0x2.0~3.5x2.5m	938m	화곡동 333번지 일대	(비굴착)일반보수공법	용역실시설계 결과 부분단면보수가 타당하여 선정	미르종합건설	505	580
46		화곡3동 외 3개소 하수암거 개량공사(4차)	□2.0x1.5~1.0x1.5m	211m	화곡동 1036번지 일대	굴착	-	삼양건설산업(주)	492	564
47		개화동 376-54~559-56번지간 하수관 개량공사	D450~1200mm	1,052m	개화동 376-54번지 일대	굴착	-	㈜주빈이엔씨	484	550
48	구로구	온수동73-1~61-1번지간외 1개소 하수암거 보수공사			온수동 73 ~ 오류동340 간	비굴착	하수암거 단면이 부분 손상된 경우로서 보수공사로 기능 회복	㈜효원종합건설	672	699
49		오류동역 주변 침수방지사업	D900mm	480m	오류2동 66번지 일대	굴착	-	아이넷건설(주)	491	586
50		궁동 207번지 일대 침수방지사업	D450mm~▣1.5*1.5m	1,061.41m	궁동 207번지 일대	굴착	-	(주)씨엔케이솔루션	762	863

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
51	금천구	시흥3동 954~946번지 일대 하수관개량공사	D1000㎜~□1.2m×1.2m	298m	시흥동 954~946-17	굴착	-	㈜중신이앤씨	274	290
52		독산1,2동 침수지역 하수관거 정비공사	D450㎜~D700㎜	409m	독산동 299-45~296-19	굴착	-	희성이앤씨	240	277
53	영등포구	도림1배수분구 하수관거 종합정비공사(1구역)	D300~D1500㎜ 비굴착: D450~600㎜	L=1,582m L= 838m	대림3동 일대	굴착/ 비굴착(ACE공법)	실시설계용역시 자문회의 선정	홍익산업개발(주)	1,642	1,642
54		도림1배수분구 하수관거 종합정비공사(2구역)	D300~D1500㎜ 암거보수 ▣1.0×1.0~2.4×2.4 비굴착: D450~600㎜	L=2,387m L= 307m L= 98m	대림3동 일대	굴착 / 비굴착 (UV공법)	실시설계용역시 자문회의 선정	매일종합건설(주)	1,297	1,297
55		여의도배수분구 하수관거 종합정비			실시설계용역		-
56		영등포동6가 14번지주변 하수관 개량공사	D=1,100㎜	195m	영등포동6가 14번지	굴착	-	제이건설(주)	208	226
			D=900㎜	100m		관보수용 UV 특허공법	지장물이 많아 굴착시공이 안됨		47	59
57		영등포역 주변 하수관거 이설	D=1,000㎜	148m	영등포본동 582-3	굴착	-	경원건설산업(주)	203	221
58		양평동 5가 76번지 주변 하수관 개량	D600~1000mm	1050	양평동5가 76번지 일대	굴착	-	케이월드종합 건설(주)	406	463
59	관악구	남현동 1061∼602간 하수관 개량	D=450~900mm	L=287m	남현동 1061~602간	굴착	-	동양환경 엔지니어링(주)	159	183
60		청룡동 927~ 은천동 926 간 외 3개소 하수관개량	D450~1200mm	L=757m	청룡동927-26~은천동926-25호간외 3개소	굴착	-	천마산건설(주)	478	548
61		신사동 496~475 간 하수도개량	□1.2m*1.0m D900~1000mm	L=146m L=242m	신사동 496~475간외 1개소	굴착	-	삼봉이엔씨(주)	294	335
62		보라매동 670 ~ 647 간 외 2개소 하수관개량	D=900~1,200mm	L=427m	보라매동 670-87~647-17호간외 2개소	굴착	-	효산건설	423	493
63		계곡 및 집수정 정비공사	횡배수관 빗물받이 집수정 침사지	L=79m 47개소 6개소 3개소	인헌아파트 주변외 18개소	굴착	-	서울농장건설	398	456

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
64	서초구	서초1동 1657~1656 주변 외 1개소 하수도 개량	D=1,500㎜	389m	서초1동 1657-10~1656-7외 1개소	굴착	-	유호산업개발 ㈜ 외 1	530	603
65	강남구	논현동 168번지 주변외 1개소 하수암거 보수보강공사	▣5.0×2.5~5.0×3.0m ▣2.0×1.5m	326m 360m	강남구 논현동 168, 신사동 515	비굴착 코러실공법 (신기술제345) 코스렘공법 (신기술제596)	-지장물 이설 -교통통제및민원 발생 최소	㈜덕암리페아	1,191	1,359
66		대치역 주변 침수방지 시설공사	▣2.5×2.5m	L=203m	대치역 사거리 일대	굴착	-	이화종합건설 찬희건설	632	921
67		역삼동 747~751번지 간 하수도 개량	D=900mm D=1000mm	206m 12m	강남구 역삼동 747~751	굴착	-	자산건설(주)	492	563
68	송파구	삼전동 48~39번지간 하수관 개량공사	D1,200mm	419m	삼전동 48~39	굴착	-	고양종합건설(주)	640	730
69		오금동 42주변 하수관개량공사	D900~1,200mm	320m	오금동 42-13~40-9외 1개소	굴착	-	인웅공영(주)	417	479
70		거여배수분구 하수암거 보수보강	▣2.0×1.5m	442m	거여동 293번지(거여4단지) 주변외 1개소	특허 제10********호 라파공법	하수암거 정밀안전진단용역 결과	(주)익선건설	765	884
						특허 제10********호 스트립라이닝공법
71		풍납토성~풍납경로당 간 하수암거 보수보강	▣2.5×2.0m	1,045m	풍납동 72-13~156-12	특허 제10********호 코러실공법	하수암거 정밀안전진단용역 결과	(주)정태건설	752	866
						특허 제10********호 M.A공법

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
72	강동구	천호배수분구 하수암거 보수 보강공사(2차)	철근노출단면복구 단면복구 균열보수	A=1,276㎡ A=274㎡ L=232m	암사역 주변외 2개소	비굴착 (신기술 제506호, 제 507호, 제477호)	노후관거 보수보강	(주)창화건설	556	645
73		암사동109번지 주변 하수관 개량공사	D=800㎜	204m	암사동112-6 ~ 104-1	굴착	-	리플래시건설(주)	271	306
74		고덕동197번지 주변 하수관개량공사	D=350~800㎜	793m	고덕동197번지 주변	굴착	-	트래져건설(주)	353	408

○ 2012년

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
1	종로구	가회배수분구 종합정비사업(A구역)	D300~1,200mm	1,483m	가회배수분구(A구역)	굴착	-	㈜계산이앤씨	1,720	1,720
2		가회배수분구 종합정비사업(B구역)	D300~1,200mm	1,354m	가회배수분구(B구역)	굴착	-	혜영건설	1,189	1,189
3		창신지구 하수관거 용량증설 공사(2차분)	□2.0×1.5m	87m	창신동	굴착	-	에스씨이엔씨(주)	323	323
4		성대앞~혜화로터리 하수관거 용량증설공사(2차분)	D300~1000mm	1,202m	이화사거리	굴착	-	경원건설산업	1,060	1,060
5		이화사거리~종로5가 하수관거 용량증설공사(2차분)	D450~1000mm	351m	종로5가	굴착	-	㈜효상건설	927	927
6		가회배수분구 종합정비사업	D300~1,200mm	2,565m	가회배수분구	굴착	-	㈜광세건설	2,636	2,636
7		원남동 187 하수관거 용량증설 공사	D1250~1650mm	160m	원남사거리	굴착	-	파워개발(주)	700	700
8	중구	서울광장 주변 하수암거 보수보강공사	□1.5×1.2~ 2.8×2.2m	400m	서울광장~금세기빌딩	비굴착 (RPR공법)	정밀안전진단 용역결과에 따른 유지보수	㈜평화건설	664	756
9		을지로5가 274~6가간 외 4개소 하수암거보수보강공사(3차)	2□2.5×2.7~ 2.2×3.6m	570m	수하동 65-1~장교동 50-1	비굴착 (스트립라이닝공법)	정밀안전진단 용역결과에 따른 유지보수	거정건설(주)	1,246	1,462
10		필동배수분구 침수방지(1구역)	D300~1,350mm	2,679m	장교동, 수표동 을지로2가, 저동 일대	굴착	-	하송이앤씨(주)	2,672	3,098
						비굴착 (UV공법)	설계용역결과 손상이 경미한 C등급구간
						비굴착 (PPL-IRS공법)	설계용역결과하수관로 이음새 불량 부분보수
11		롯데백화점 주변 침수방지사업	하수암거설치 □2.0×1.5~ 2.5×1.5m	552m	한국은행사거리~ 을지로입구역 사거리	굴착	-	㈜보미종합건설	1,980	2,305
12		무교동하수암거 유로변경공사	하수암거설치 □2.0×1.5~1.8m	345m	시청~을지로입구역	굴착	-	케이월드종합건설	1,711	1,977

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
13	용산구	용산구청 주변 외 7개소 하수암거 보수보강	·균열보수 : 127m ·단면보수 : 2,161㎡ ·철근노출 및 단면보수 : 1,168㎡		한남동 726-32호 주변외 7개소	비굴착(섬유복합몰탈공법, FCSM)	주택 및 상가 밀집지역	신기원종합건설 외 1개사	1,192	1,386
14		원효로동 심원빗물펌프장 주변외 5개소 수해지역 침수방지	D450mm~D1,000mm	L=598m	심원빗물펌프장 외 5개소	굴착	-	이에스건설(주)	546	620
15		한남로 주변 하수도 정비공사	D600mm~ㅁ3.0×2.5~5.0×2.5m	L=270m	한남동 외인아파트 앞(녹지공간)	굴착	-	태평로건설㈜	990	1,083
16		용문시장 주변 관거 개량사업	D450mm~D1,200mm	L=780m	용문시장 주변	굴착	-	주명건설	981	1,027
17	성동구	성수1가동 656-335~656-365간 침수방지	□3.0×3.0m	220m	성수1가서울숲사거리~경일초교삼거리	굴착	-	스카이건설(주)	1,669	2,490
18		금호동 벽산아파트 주변외 1개소 하수관개량	D=450~800㎜	597m	쓰리엠이엔씨, 조병칠	굴착	-	쓰리엠이엔씨	609	736
19	광진구	성수2 배수분구 하수관거 종합정비	D300㎜ ~▣2.5×2.0m	3,200m	화양동, 자양동 일원	굴착	-	남호공영외2	6,720	6,720
20		구의 배수분구 하수관거 종합정비(1차)	D300mm~▣1.5×1.2m	3,981m	자양1,2동, 구의1,2동,	굴착	-	호용종합외2	3,025	3,025
21		능동지역(군자역주변) 침수방지	D600mm~▣2.5*2.0m	763m	중곡동 636주변	굴착	-	신안산업	641	1,000
22		화양동 34, 35번지 일대 침수방지	D450~1000mm	944m	화양동 34, 35번지	굴착	-	대덕종합	1,000	1,000
23		광장동 245, 248번지 일대 침수방지	D450mm~▣1.5*0.8m	325m	광장동 245,248주변	굴착	-	건탑종합	757	860
24		광장동 329-1~145-11간 외 1개소 하수관개량	D450~1000mm	1297m	구의동 206 주변	굴착	-	동보진흥	738	854
25		군자동 357~354번지 외 1개소 하수관 정비 공사	D450~1000mm	832m	군자동 358주변 능동 135주변	굴착	-	유남종합	858	977

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
26	동대문구	장안배수분구 하수관거 종합정비(비굴착)	D300~800mm	3,500	장안동308-15외 38개소	비굴착 (ITL공법)	통수능은 양호하나 심도가 깊고 지장물 이설이 곤란한 구간	동영건설외 1	1,576	1,817
27		이문동327-8~228-39번지 하수관 정비	D600mm D600~1200mm	53(굴착) 1,065	이문동327-8외 8개소	비굴착 (UV공법)	통수능은 양호하나 심도가 깊고 지장물 이설이곤란한 구간	마리지건설	767	890
28	성북구	동선배수분구 하수관거 종합정비(1차)	D=300~900mm	2,341	동선동2가 230번지	굴착	-	동아건설산업(주) 외 1	2,118	2,118
29		월곡동 76-1~ 70-202 간 사각형거 보수보강공사	□1.5×1.2~ 2.5~2.5×2.0m	2,272	월곡동 76-1~70-202	비굴착 (크로스텍)	암거 내부의 부분적 열화로 굴착보수보다 경제적	지에스씨개발엔지니어링(주)	826	953
30		정릉동 239-4~379-39간 외 3개소 사각형거 보수보강	□1.5×1.2~3.0×3.0m	1,142	정릉동 239-4~397-39	비굴착 (ARS공법)	암거 내부의 부분적 열화로 굴착보수보다 경제적	한더우건설(주)	254	291
31	강북구	미아삼거리역 주변 하수암거 확대개량공사	D=450~1,100mm ▢1.5×1.2~ ▢3.0×1.2m	L=734m	미아삼거리역 주변	굴착	-	키움건설(주)	1,648	1,896
32		도봉세무서~미아역간 하수관 개량공사	D=600~800mm	L=1,216m	미아동330-17 ~ 미아동310-4	굴착	-	대익산업개발(주)	667	768
33		삼양동 745~791주변 외3개소 하수암거 보수보강공사	사각형거보수보강	A=1,541㎡	삼양동 745~791 주변	비굴착 (FCSM 공법)	차량통행 가능 및 주민통행 불편 최소화	(주)마진건설	546	633
34		수유동 산127~605주변 하수암거 보수보강공사	사각형거보수보강	A=496㎡	수유동 산127~605주변	비굴착 (COSREM공법)	차량통행 가능 및 주민통행 불편 최소화	큰빛종합건설(주)	435	509
35		수유동 191주변 외1개소 하수암거 보수보강공사	사각형거보수보강	A=2,484㎡	수유동 191주변 외1개소	비굴착 (ERM공법)	차량통행 가능 및 주민통행 불편 최소화	융성건설	620	716

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
36	도봉구	창동 하수암거 보수 보강공사	□ 2.0×1.7m	919	창2,3동일대	- COSREM공법 - PRSMD공법	노후손상 암거 보수보강	유청건설	416	479
37	노원구	상계10동666-3~670번지간 하수관 개량공사(1차)	D300~1,500mm,	535.5m	666-3~670간	굴착	-	이엔피개발	605	695
38		공릉1배수분구(1구역)	300~1350mm	4,371m	공릉동 일원	굴착	-	동대건설(주) 구민종합건설(주)	2,267	2,830
			450~700mm	481m		비굴착전체보수 ( TRL )	지장물 및 교통량 과다로 굴착 곤란 지역		200	230
39		공릉1배수분구(2구역)	300~120mm	4,260m	공릉동 일원	굴착	-	현대아산, 케이월드종합건설	2,454	3,055
40		공릉동 172~711번지간 사각형거 보수보강공사	단면복구 단면복구 수문보수 등	5,097㎡ 209.9㎡ -	공릉동 172~711	ERC	정밀진단 결과에 의한 하수암거의 노후화와 성능저하 예방	홍용종합건설(주)	986	1,146
						MA
						리폼
						하이퍼

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
41	은평구	신사동 238 ~ 241-10 간 하수관 정비 공사	D450 ~ D1,200㎜	1,058m	신사동 238번지 일대	UV공법	은평구 기술자문회의 및 서울시 기심 신기술활용심의	㈜김호엔지니어링	965	978
42		불광동 274-12 ~ 267-1 외 1개소 사각형거 보수보강공사	□1.3×1.3 ~ 2.5×2.0m	L=253m	불광동 274-12~267-1간외 1개소	PSMD공법	정밀안전진단용역 C등급	디지털건설(주)	383	440
						ERM공법
						RPR공법
						SL공법
43		수색동 106-1 ~ 222-3 간 사각형거 보수보강	□2.7×1.5 ~ 3.2×2.4m	L=265m	수색동 106-1~222-3간	RPR공법	정밀안전진단용역 D~C등급	청호산업개발(주)	680	789
						SL공법
						FCSM공법
						C&P공법
44		갈현동 545 ~ 450 간 하수암거 보수보강	D=1,500㎜ □1.8×1.8m	L=650m	갈현동 545~450간	ERM공법	정밀안전진단용역 C등급	㈜원스탬엔지니어링	482	544
						SL공법
						RE-PS공법

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
45	서대문구	홍제배수분구하수관거종합정비공사 (1구역4차)	D=300~1000mm	1152m	홍제2,3동일원	굴착	-	(주)진영종합건설 광호건설(주)	3,338	3,338
46		홍제배수분구하수관거종합정비공사 (2구역-4차)	D=450~1000mm	873m	홍제1동일원	굴착	-	남양건설(주) 신성월드건업(주)	1,378	1,378
47		남가좌1배수분구하수관거종합정비공사 (1구역3차)	D=450~900mm,박스	2791m	남가좌2동일원	굴착	-	영해개발(주)	1,645	1,645
48		남가좌1배수분구하수관거종합정비공사 2구역3차	D=300~1200mm	3763m	연희동일원	굴착	-	경일건설(주)	1,674	1,674
49		남가좌1배수분구 하수암거 보수보강공사(3차)	B=1.2～2.0m H=1.2～2.0m	1025m	홍은동 401-13~401-18등	비굴착 특허제 10********	실시설계용역결과 노후하수암거보수 비굴착공법 제안	㈜서원이앤씨 (주)광진종합건설	310	310
50		남가좌1배수분구 하수관거 비굴착전체보수공사(1구역2차)	D450~1300mm	353m	남가좌329-7외	비굴착 환경신기술310 (B&G공법)	실시설계용역 결과 노후하수관거보수 비굴착공법 제안	(주)세웅씨에스	194	194
51		남가좌1배수분구 하수관거 비굴착전체 보수공사(2구역2차)	D450~800mm	130m	홍은동431-430-9외 3개소	비굴착 신기술제581 (UV공법)	실시설계용역 결과 노후하수관거보수 비굴착공법 제안	초석건설(주)	158	158
52		신촌역 주변 하수암거정비공사	B=1.8～2.7m H=1.0～2.5m	109m	대신동16-15 ~ 대현동121-8호간	굴착	-	㈜에이치디토건	360	409
53	마포구	합정배수분구 하수관거 종합정비사업(1구역)	D300~D1000mm	2,146m	합정동 일원	굴착 / 비굴착	밀집상가지역, 지장물과다매설	정림디자인빌드(주) 서해종합건설(주)	1,787	3,039
54		합정배수분구 하수관거 종합정비사업(2구역)	D300~D1000mm	2,722m	서교동 일원	굴착/ 비굴착	밀집상가지역, 지장물과다매설	세이브건설(주) 한일건설(주)	1,976	3,026

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
55	양천구	목4동 736-8~763-3간 하수암거 개량공사(1차)	2▣(2.0×1.8m → 2.2×2.5m)	L=172m	목4동 736-8 ~763-3간	굴착	-	영무건설	853	984
56		신월4동 517-8~514-2간외 2개소 하수관개량공사	D=1,000~1,500㎜	L=342.5m	신월4동 517-8~514-2간외 2개소	굴착	-	영조건설	323	371
57		신월5동1038~28-3간 외 2개소 사각형거 보수보강	▣2.5×1.5m ▣1.8×1.8m ▣3.0×1.5m	L=352m L=420m L=300m	신월5동1038~28-3간 외 2개소	비굴착 M-crete공법 (특허 제10********호)	사각형거 단면보수	호익건설㈜ 이영숙	418	477
58	강서구	등촌1배수분구 하수관거 종합정비	D300~1000mm	2,738	등촌동	(비굴착) I.T.L공법	용역실시설계 결과 굴착시공여건이 불리한 지역으로 비굴착이 타당하여 선정	홍용종합건설	714	840
			D300~1500mm	5,733	가양동, 등촌동 일대	굴착	-		4,800	5,647
59		우장산동 672-7 ~ 674-20 외 1개소 하수관 정비공사	D600~1200mm	1,345	우장산동	(비굴착) UV공법	건설신기술 활용심의결과 채택(지장물과다, 교통통제 불가능지역, 주택가 분진 소음 방지)	동양환경엔지니어링	665	767
60		화곡동 333 ~ 890번지 간 하수암거 보수보강	□1.0x1.5~3.5x3.5m	207	화곡동	(비굴착)일반보수공법	용역실시설계 결과 부분단면보수가 타당하여 선정	㈜모드인성민	129	148
61		화곡1배수분구 하수관거 종합정비공사(3,8,9구역-1차)	D300~1500mm	2,113	화곡6동	굴착	-	㈜근복공영	1,392	1,600
62		화곡3동 1017-13~1016-34외 1개소 하수도정비공사	D450mm	212	화곡3동	굴착	-	수암산업개발(주)	97	111
63		가양이마트~가양빗물펌프장간 하수암거정비공사	□3@2.5x2.5~3.0x2.5m	670	등촌동	굴착	-	용일토건(주)	1,000	1,150
64		강서구청사거리~가양빗물펌프장간 하수암거정비공사(1차)	□2@3.0x2.5m	440	가양동	굴착	-	큰빛종합건설(주)	4,730	5,420
65		염창역~염창2빗물펌프장간 하수암거 긴급보강공사	□3.0x3.1~2.5~1.5mm	707	염창동	(비굴착) 일반보수공법	용역실시설계 결과 부분단면보수가 타당하여 선정	백산토건(주)	430	490

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
66	구로구	개봉1동 93번지 일대 침수방지사업	D300~D1200mm	254m	개봉1동 93번지 일대	굴착	-	(주)제이에이치종합건설	287	329
67		개봉동 139-4호 경인로횡단 하수암거 부설공사	▣1.5*1.5m	30m	개봉동 139-4호	굴착	-	(주)거롱	166	191
68		고척동 329번지 주변외 2개소 하수암거 보수공사			고척동 329번지 주변외 2개소	비굴착	하수암거 단면이 부분 손상된 경우로서 보수공사로 기능 회복	나진엔지니어링	87	98
69		오류4배수분구 침수방지사업(개봉동 313-27호 일원)	D300~D600mm	319m	개봉동 313-27호 일원	굴착	-	(주)흥일기공	268	278
70		구로2동 472번지일대 침수방지사업	▣2.0*1.5~▣2.0*2.0m	287.7m	구로2동 472번지일대	굴착	-	세정건설	979	1,080
71		오류1배수분구 하수관거 종합정비사업	D400mm~ ▣3.0*2.0m	31.13km	개봉2동, 오류1동, 오류2동	굴착	-	서일종합건설(주)	16,802	21,262
72		오류4배수분구 하수관거 종합정비사업	D300mm~ ▣3.0*2.0m	15.03km	개봉2,3동, 오류2동 일원	굴착	-	우석종합건설(주) (주)윤익건설	14,304	16,542
73	금천구	공단배수분구 하수관거 종합정비공사	D450㎜~□1.2m×1.2m	2,926m	가산동 디지털3공단 일대	굴착	-	에스트건설(주)	2,118	2,118
74		시흥저지배수분구 하수관거 종합정비 실시설계	-	-	시흥1,3동 일대	실시설계	-	㈜한국종합기술	727	746
75		시흥동 석수역주변 침수방지	D600㎜~□1.5m×1.2m	1,040m	석수역 주변	굴착	-	지티건설산업(주)	857	926
76		가산동 43번지 일원 침수방지	D300㎜~□2.0m×2.0m	2,000m	가산동 43번지 주변	굴착	-	주현산업(주)	2,099	2,099
77		독산2동 1050번지 일대 침수해소공사 실시설계	-	-	독산동 1055-20~1056-7	실시설계	-	한국종합기술(주)	38	38
78		시흥대로 횡단 사각형거 보수보강공사	□2.0×1.2m	60m	시흥3동 954-1 ~984-29	스트립라이닝공법	교통소통 장애 최소화	시경산업(주)	198	228

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
79	영등포구	도림1배수분구 하수관거 종합정비공사(1구역)	D300~D1800㎜ ▣ 2.0×2.0m 비굴착 : D450~600㎜	L=1,571m L= 464m L= 764m	대림어린이공원 주변	굴착 / 비굴착 (ACE공법)	실시설계용역시 자문회의 선정	홍익산업개발(주)	5,076	5,076
80		도림1배수분구 하수관거 종합정비공사(2구역)	D300~D1800㎜ 비굴착 : D450~600㎜	L=2,522m L= 139m	대림3동도신초등학교주변	굴착 / 비굴착 (UV공법)	실시설계용역시 자문회의 선정	매일종합건설(주)	2,637	2,637
81		가마산로 하수관개량	D800~1200mm	186	신길4동 235번지 주변(사러가시장 사거리 주변)	굴착 / 비굴착(턴영공법)	지장물이 많아 굴착시공이 안됨	티비건설(주)	470	542
82		63빌딩 주변 침수방지	D450~1650mm	1650	63빌딩~MBC방송국	굴착	-	서남종합건설(주)	2,731	3,178
83		신길1동 65번지 주변 외 2개소 하수관개량	D300mm∼□1.2×1.5m	700	신길1동 65번지앞(신길삼거리∼대방역간), 여의대방로 길	굴착	-	세정건설	817	934
84	관악구	신림4배수분구 하수관거 종합정비				설계	-	㈜이산 (주)제일	1,039	1,298
85		대림배수분구 하수관거 종합정비				설계	-	㈜건화 ㈜동일	908	1,144
86		보라매동 964-28~957-2호 간 외 3개소 하수관개량	D:450~1,200mm	L=412m	보라매동 964-28~ 957-2호간외 3개소	굴착	-	거보산업(주)	492	558
87		낙성대동 일대 침수방지	D700~900mm □1.2m*1.2m	L=993m L=24m	낙성대길	굴착	-	이송건설 외 1	688	790
88		미성동 고지배수로 개선공사	□3.0mX1.5m, D800mm	L=295m L=52m	신사동 신사로	굴착	-	앤씨종합건설	1,183	1,372
89		난곡동 637-15 ~ 643-16 간 외 1개소 하수관 개량공사	D900~1200mm	L=571m	난곡동 637-15~ 643-16간 외 1개소	굴착	-	코레콘산업	511	594
90		중앙동 457-404 ~ 886-1호 간 외 1개소 하수관 개량공사	D600~1200mm	L=775m	중앙동 457-404~ 886-1호간외1개소	굴착	-	(주)중신이앤씨	520	601

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
91	서초구	반포동 서래마을 하수박스 확대개량	□1.0×1.3m → □2.0×1.5m	201	반포동 78-1 ~ 반포동90-1	굴착	-	성훈산업개발	294.4	340.3
			D600mm → D800mm	55
92		남부순환로 경남아파트 앞 하수관 확대개량	D450~1,000mm	732	방배동 488-4~ 방배동 632	굴착	-	오동건설(주)	634.2	730.2
93		내방역 주변 하수관거 확대 개량공사	D=600~1,350㎜	718	방배동 내방역 주변	굴착	-	재덕건설(주)	793	902
94	강남구	신사동 570번지 주변 하수관 개량	▣1.0×2.0m ▣3.0×1.5m D=600→900mm	81 16 115	강남구 신사동 570	굴착	-	이글엔지니어링(주)	394	480
95		삼성1배수분구 침수방지	▣3.0×1.5 D=450~800mm D=450~1200mm→800~1500mm	10 43 1,255	강남구 삼성동 선릉역~포스코사거리, 선정릉 주변	굴착	-	시경산업(주)	2,825	3,424
96		학여울역 주변 하수암거 신설공사	▣2.5×2.5m	L=560m	학여울역~대치우성(아)사거리	굴착	-	㈜신일건업 예일건축(주)	3,513	5,308
97	송파구	복정역사거리 주변 하수관개량공사	D600~1,000mm	321m	장지동 595-1~595-10	굴착	-	신한토건(주)	262	299
98		서하남IC 입구 하수관개량공사	D600~1,000mm	580m	방이동 445-18~436-38	굴착	-	상지건설(주)	447	508
99		석촌역사거리 주변 하수관개량공사	D600~800mm	294m	석촌동 296-8~295외 1개소	굴착	-	성해건설(주)	253	287

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
100	송파구	풍납펌프장 유입관거 개량공사 (장기계속공사)	D600mm ~▣2.5×2.0m	4,998m	풍납배수분구	굴착	-	신성건설(주)	8,686	10,047
						특허 제10********호 코러실공법	하수암거 정밀안전진단용역 결과		(581)	(687)
101		거여 배수분구 하수암거 보수보강공사	▣2.0×1.5m ~▣2.5×1.8m	725m	거여동 293번지 주변외 2개소	특허 제10********호 라파공법	하수암거 정밀안전진단용역 결과	신왕건설(주)	1,785	2,048
						특허 제10********호 스트립라이닝공법
102		풍납토성~풍납경로당간 하수암거 보수보강공사	▣1.0×1.5m ~▣2.5×2.0m	1,941m	풍납동 98-3~72-13외 6개소	특허 제10********호 코러실공법	하수암거 정밀안전진단용역 결과	(주)한국아스텐종합개발	1,486	1,726
						특허 제10********호 M.A공법
						특허 제10********호 이노가닉공법
103	강동구	길동376번지 일대 침수 해소사업(1,2차)	pc암거 ▣3×2m	511m	길동376	굴착	-	주한산업개발(주)	1,224	1,394

○ 2013년

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
1	종로구	가회배수분구 종합정비사업	D300~1,200mm	3,991m	가회배수분구	굴착	-	㈜광세건설	2,880	2,880
2		종로5가 244일대 하수관거 개량공사	D450~600mm	191m	종로5가 244, 충신시장	굴착	-	대상건설	136	150
3		경복궁역 주변 하수관거 유로변경공사	D450~1200mm	500m	경복궁역 주변	굴착	-	광진공영(주)	2,192	2,390
4		창신지구 침수방지 하수관공사	D300~1000mm	1,002m	창신1동	굴착	-	㈜승리이앤씨	906	1,000
5		평창동 94외 4개소 하수관거 보수보강공사	D800~1000mm	735m	평창동	비굴착 (RPR공법)	경사가 급하며, 하수관로의 심도가 깊음.	㈜태민엔지니어링	832	933
6		원남동 187 하수관거 용량증설 공사	D1200~1650mm	557m	원남사거리	굴착	-	파워개발(주)	2,695	2,695
7	중구	초동18-6~청계천간 외 4개소 사각형거 보수보강공사	□0.9×0.9~ 2.4×1.5m	596m	신당2동, 남대문로5가 의주로2가 일대	비굴착 (스트립라이닝공법)	정밀안전진단 용역결과에 따른 유지보수	㈜신선영건설	662	753
						비굴착 (Hi-fer spray공법)
8		서울역광장~남대문로5가 12-18주변 하수관개량공사	D1,350mm	84m	남대문로5가 12-18 일대	굴착	-	유호토건(주)	293	336
9		필동배수분구 침수방지(3구역)	D300~1,350mm	2,735m	필동, 광희동 을지로동 일대	굴착	-	쓰리엠이앤씨(주)	4,570	5,282
						비굴착 (P&I공법)	설계용역결과 손상이 경미한 C등급구간
10		신당동366-109~366-160간 외 2개소 하수관개량	D450~1,200mm	299m	신당동 366-106 신당동 241-110 남대문로5가 84-16	굴착	-	정반종합건설(주)	310	380
						비굴착 (D-ITL공법)	내부조사결과 손상이 경미한 C등급 구간

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
11	용산구	동자동 11-14번지 외 5개소 하수관거 보수보강	D900~1,100mm	L=205m	동자동 11-14번지 주변 외 5개소	비굴착 (PSP공법)	주택및상가 밀집지역	코레콘산업(주)	343	400
12		한남동 순천향병원 주변 하수관거 보수보강	D=1,500mm	L=308.7m	한남동 순천향병원 주변	비굴착 (WRC공법)	주택및상가 밀집지역	덕정건설	476	600
13		이태원동 96-38~131-3번지 간 하수도 정비	D600~1,000mm	L=303m	이태원동 96-38~131-3번지 간	굴착	-	근일건설	532	584
14		동빙고동 310번지 주변 외 2개소 하수관거 개량(주민참여)	D=450~800mm	L=1,084m	동빙고동 310번지 주변 외 2개소	굴착/비굴착 (턴영공법)	주택및상가 밀집지역	(주)남경씨앤아이	773	892
15		용문시장주변 하수도 정비공사	D450mm~ ▣2.0×1.5m	L=811m	- 원효로3가 43-21 ~ 원효로2가 90-16 - 원효로3가 52-5 ~ 원효로2가 94-2	굴착	-	성일건설주식회사㈜	974	1,091
16	성동구	응봉동 현대아파트 외 1개소 하수관거 정비	D=1,000~1,100㎜	210	성동구 응봉동현대아파트, 사근동한양대병원앞	선단조정TPS공법	배수불량구간	(주)서우산업개발외 1개사	867	981
17		성수1가동 656-335~656-365간 침수방지	□3.0×2.5m	397	경일초교3거리~경동초교	굴착	-	(주)매일엔지니어링외1개사	1,669	1,946
18		마장동 533-6~776-3간 사각형거 보수보강	□2.0×2.0~2.5×2.0m	807	양지사거리~신명아파트	코러실공법 ERC공법 HWD공법 FCSM공법	안전점검결과 안전등급 “D"판정	(주)청효건설	1,273	1,473
19	광진구	성수2 배수분구 하수관거 종합정비	D300㎜ ~▣2.5×2.0m	3,500m	화양동, 자양동 일원	굴착	-	라텍이엔지외1	5,000	5,000
20		구의 배수분구 하수관거 종합정비(2차)	D300~▣1.5×1.5m	6,232m	자양1,2동, 구의1,2동,	굴착	-	호용종합외2	4,809	4,809
21		능동지역(군자역주변) 침수방지	D670mm~□2.5*2.0m	506m	중곡동 636주변	굴착	-	신안종합	950	950
22		화양동 34, 35번지 일대 침수방지	D300~D1000mm	404m	화양동 19,34,15주변	굴착	-	홍성	294	294
23		세종사이버대 하수암거 이설	▣2.0×1.2~▣3.0×3.0m	129m	군자동 111	굴착	-	부강종합	800	800

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
24	광진구	중곡동 외 2개 구역 하수관 정비공사	D450~1000mm	4796m	중곡동 187외 30개구간	ABL공법 턴영공법 UV공법	공법선정위원회개최 (하수관 노후)	유덕환경외2	2,318	2,654
25		중곡동 긴고랑길 사각형거 보수보강	2▣2.5×2.0m 5▣1.3~3.0×3m	1,372m	중곡동 62-17~ 중곡동 520-2	ECOTECT공법	용역시행 (보수보강진단)	미타이엔지	173	197
26		군자동 100-5번지 주변 사각형거 보수보강	단면보수 499㎡		군자동 100주변	FCSM공법	용역시행 (보수보강진단)	케이비이엔씨	164	184
27	동대문구	신설동101번지일대외 1개소 사각형거 보수보강	단면보수	843㎡	신설동101번지외 1개소	비굴착 (ERC공법, ERH공법)	안전점검결과 안전등급 “D"판정	예림이앤지	173	173
28		신설동92-79~98-24번지외 3개소 하수관거보수보강	D900mm D600~1200mm	64(굴착) 1,411	신설동92-79외 17개소	비굴착 (ABL공법)	통수능은 양호하나 심도가 깊고 지장물 이설이 곤란한 구간	인성환경(주)	1,206	1,384
29	중랑구	중랑역로 사각형거 보수보강	▣1.5~2.5× 2.4~2.7m	1,702m	중랑구 묵동~중화동간 중랑역로	비굴착(철골 및 철근콘크리트 구조물 보수 ·보강용 방청제와 이들을 이용한 방청모르타르와 이들을 이용한 구조물 보수·보강공법외 3개)	정밀점검용역 결과에 따라 시행	리노건설외 3개사	1,033	1,210
30	성북구	동선배수분구 하수관거 종합정비(2차)	D300~1350mm	4,309	동선동 일대	굴착/비굴착 (B&G공법)	- 관 파손이 경미 굴착심도가 깊어 경제적으로 유리	동아건설산업(주) 외 1	3,390	3,390
31		석관동 223~332번지 침수방지	□2.0×2.0m	247	석관동 223~332번지	굴착	-	태평로건설(주)	2,913	3,391
32		석관동 338-154 ~ 246-11간 사각형거 보수보강	□1.2×1.2~2.0×2.0m	140	석관동 338-154 ~ 246-11	비굴착 (에코텍트공법)	암거 내부의 부분적 열화로 굴착보수보다 경제적	천담개발(주)	86	99

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
33	성북구	정릉동 산1-214 ~ 957-14 간 외 1개소 사각형거 보수보강	□1.2×1.2~3.0×2.5m	400m	정릉동 산1-214 ~ 957-14 간 외 1개소	비굴착 (MA공법)	암거 내부의 부분적 열화로 굴착보수보다 경제적	㈜선호건설	174	197
34		안암동4가 41-19 ~ 41-1 간 외 1개소 사각형거 보수보강	□1.0×1.0~3.2×2.0m	417m	안암동4가 41-19 ~ 41-1 간 외 1개소	비굴착 (FCSM공법)	암거 내부의 부분적 열화로 굴착보수보다 경제적	형지이엔씨(주)	169	194
35		길음동 478-14 ~ 하월곡 87-6 간 사각형거 보수보강	□1.2×1.2~2.5×2.0m	1,930m	길음동 478-14 ~ 하월곡 87-6	비굴착 (ARS공법)	암거 내부의 부분적 열화로 굴착보수보다 경제적	종만엔지니어링(주)	1,026	1,180
36		정릉동 239-4 ~ 379-39 간 외 3개소 사각형거 보수보강	□1.2×1.2~1.5×1.5m	762m	정릉동 239-4 ~ 379-39 간 외 3개소	비굴착 (ARS공법)	암거 내부의 부분적 열화로 굴착보수보다 경제적	㈜서림건설	260	296
37	강북구	강북재활용처리장~우이천간 하수관 확대개량공사	▢1.5×1.2 D=800~1000mm	L=338m L=172m	번동106~번동242	굴착	-	(주)서울탑건설	903	1,048
38		수유동445-27~451-149호 외2개소 하수암거 보수보강공사	사각형거보수보강	A=714㎡	수유동445-27~451-149 외2개소	비굴착 (COSREM공법)	차량통행 가능 및 주민통행 불편 최소화	(주)엘리트개발	176	203
39		번동468-4~465-1호 외2개소 하수암거 보수보강공사	사각형거보수보강	A=2,151㎡	번동468-4~465-1 외2개소	비굴착 (ERM공법)	차량통행 가능 및 주민통행 불편 최소화	(주)한국종합그라우팅	471	544
40		송중동5-23~5-1 외3개소 하수암거 보수보강공사	사각형거보수보강	A=314㎡	송중동5-23~5-1 외3개소	비굴착 (FCSM 공법)	차량통행 가능 및 주민통행 불편 최소화	이노건설(주)	187	213
41	도봉구	창동2 배수분구 하수관거 종합정비공사(1공구-1차)	D=300~800mm	1,313	창2,3동일대	B&G공법	전체보수로 회복이 가능한 관거, 심도2.0m이상 관거, 현장여건(지장물, 교통량, 상가밀집, 버스노선 등)상 굴착이 곤란한 경우 등	동서토건(주)외 1개사	총차 8,858 1차 824	총차 10,312 1차 824
			□1.2×1.1~1.2×1.2m	225	창2,3동일대	RPR공법	노후손상 암거 보수보강

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
42	노원구	상계10동666-3~670번지간하수관 개량공사(2차)	D1000~1500mm,	449m	상계10동666-3~670간	굴착	-	이엔피개발	511	511
43		공릉1배수분구(1구역)	D300~1000mm	1,994m	공릉동 일원	굴착	-	동대건설(주) 구민종합건설(주)	1,594	1,990
			D450~1000mm	210m		비굴착전체보수 ( TRL )	지장물 및 교통량 과다로 굴착 곤란 지역		119	149
44		공릉1배수분구(2구역)	D300~120mm	2,652m	공릉동 일원	굴착	-	현대아산, 케이월드종합건설	1,526	1,899
			D1,200mm	42m		비굴착 (TRL공법)	지장물 및 교통량 과다로 굴착 곤란	현대아산, 케이월드종합건설	41	51
45	은평구	대조동 208-1 ~ 46-7 간 외 4개소 하수관거 보수보강	D450mm ~ D1000mm	1678m	대조동 208-1 ~ 46-7 간 외 8개소	비굴착/ UV공법	실제유량 확인	㈜태평양건설	1,521	1,529
46	서대문구	홍제배수분구하수관거종합정비공사 (1구역-5차)	D300~1000mm,	3443m	홍제2,3동일원	굴착	-	(주)진영종합건설 광호건설(주)	2,389	2,389
47		홍제배수분구하수관거종합정비공사 (2구역-5차)	D300~900mm	2597m	홍제1동일원	굴착	-	남양건설(주) 신성월드건업(주)	1,885	1,885
48		남가좌1배수분구하수관거종합정비공사 (1구역4차)	D450~1200mm	3423m	남가좌2동일원	굴착	-	영해개발(주)	1,664	1,664

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
49	서대문구	남가좌1배수분구하수관거종합정비공사 (2구역4차)	D450~1000mm	2440m	연희,홍은2동일원	굴착	-	경일건설(주)	1,373	1,373
50		독립문공원주변하수암거정비공사	B=1.8～2.7m H=1.0～2.5m	1,034m	현저동5-5호~228번지간 및 독립문 공원주변	FCSM공법 (제522호) 에코플래시공법(제577호)	정밀안전진단결과 노후하수암거 보수 비굴착공법 제안	풍요산업개발(주)	674	769
51	마포구	합정배수분구 하수관거 종합정비사업(1구역)	D300~D1000mm	2,524m	합정동 일원	굴착 / 비굴착	밀집상가지역, 지장물과다매설	정림디자인빌드(주) 서해종합건설(주)	1,397	2,300
52		합정배수분구 하수관거 종합정비사업(2구역)	D300~D1000mm	1,434m	서교동 일원	굴착/ 비굴착	밀집상가지역, 지장물과다매설	세이브건설(주) 한일건설(주)	1,425	2,256
53	양천구	서서울호수공원앞 하수관개량공사	D=800~900㎜,	L=474m	신월3동207-1~신월1동 217-25	굴착	-	흥일토건(주)전순배	1,081	1,165
54		목4동736-8~763-3간 사각형거 개량공사(2차)	2▣2.0×1.8m⇒ 2▣2.0×2.5m	L=224m	목4동736-8~763-3간	비굴착 에코텍트공법 (특허 제10********호)	사각형거 단면보수	무진장종합건설 (주)이희경	1,001	1,246
55		목동신시가지내 오수관거정비공사(8차)	D=450~1,200㎜	L=554m	목1동 917, 918번지 일대	비굴착 턴영공법 (환경371호)	경제성 및 시공여건 불리	제이케이아이디(주)	822	958
56		목동신시가지내 오수관거정비공사(9차)	D=1,000㎜	L=918m	목5동 903, 904번지 일대	바굴착 UV공법 (건설신기술 581호)	경제성 및 시공여건 불리	(주)대근토건	664	756
57		신정2동319-8~목1동947간 사각형거 보수보강	2▣3.0x2.4m~ 2▣3.0x3.5m	L=450m	신정2동319-8 ~목1동947간	비굴착 MA공법 (특허 제10********호)	사각형거 단면보수	오푸스펄구조기술사 건축사사무소	469	538
58		목2동531-16~513간 사각형거 보수보강	▣1.5x1.5m	L=458m	목2동531-16~513간	비굴착 에코텍트공법 (특허 제10********호)	사각형거 단면보수	엘림토건(주) 이종만	330	382

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
59	강서구	등촌1배수분구 하수관거 종합정비	D450~700mm	165	등촌동	(비굴착) I.T.L공법	용역실시설계 결과 굴착시공여건이 불리한 지역으로 비굴착이 타당하여 선정	홍용종합건설	64	75
			D300~1200mm	296	등촌동	(비굴착) PPL-IRS	비굴착보수구간중 불량비 0.2 미만구간		23	27
			D500mm	104	등촌동	(비굴착) GIP추진공	굴착공법을 적용시 Open cut이 곤란한 경우		358	421
			D300~1500mm	4,221	가양동, 등촌동 일대	굴착	-		4,774	5,616
60		개화동 450-3 ~ 450-5번지 간 외 4개소 하수관거 보수보강	D300~1200mm	2,052	개화동	(비굴착) UV공법	건설신기술 활용심의결과 채택(지장물과다, 교통통제 불가능지역, 주택가 분진 소음 방지)	창익건설	1,199	1,375
61		화곡1배수분구 하수관거 종합정비공사(3,8,9구역-2차)	D450~1500mm	1,804	화곡6동	굴착	-	㈜근복공영	1,538	1,760
62		화곡4동 504-37~504-16외1개소 하수관 정비공사	D300~600mm	374	화곡4동	굴착	-	연대건설	222	255
63		강서구청사거리~가양빗물펌프장간 하수암거 정비공사(2차분)	□2@3.0x2.5m	390	가양동	굴착	-	큰빛종합건설(주)	4,176	4,800
64		방화동 범머리웅덩이 주변 하수관로 신설 및 도로정비공사	D800mm	460	방화동	굴착	-	종합전기(주)	412	470
65		가양이마트~가양빗물펌프장간 하수암거정비공사-2차	□2@3.0x2.5~2.5x2.5m	670	가양이마트 일대	굴착	-	용일토건(주)	1,500	1,720

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
66	구로구	고척동 160번지일대 침수방지사업	D450~D1000mm	452.7m	고척동 160~162번지 주변	굴착	-	명우건설(주))	356	377
67		서남권야구장 주변 하수암거 신설공사	▣1.5*1.5~▣3.0*2.5m	88m	고척동 63-16번지 주변	굴착	-	(주)특수건설	591	679
68	금천구	시흥저지배수분구 하수관거 종합정비공사(1공구)	D450㎜~D1000㎜	1,400m	시흥1동 일대	B&G공법	작업공간 협소 및 교통소통 장애 최소화	신성건설 외 1개사	568	568
						UV공법
69		시흥저지배수분구 하수관거 종합정비공사(2공구)	D450㎜~D1000㎜	1,400m	시흥3동 일대	UV공법	작업공간 협소 및 교통소통 장애 최소화	고황건설 외 1개사	607	607
						ESTM공법
70		가산동 43번지 일원 침수방지공사	□2.0×1.5m	100m	가산동 43번지	굴착	-	주현산업(주)	178	178
71		독산2동 1050번지 일대 침수해소공사	D1100㎜~D1200㎜	255m	독산동 1055-20~1056-7	굴착	-	송천크레아텍	400	463
72		시흥동 남부여성발전센터 주변 침수방지	D600~D900㎜	350m	독산로50길 81	굴착	-	㈜세원건설	214	242
73		시흥동 962주변 하수관거 보수보강 공사	D600㎜~D1000㎜	475m	시흥동 962~독산동 1048-43	UV공법	작업공간 협소 및 교통소통 장애 최소화	㈜성수프론티어	257	265
74		독산동 185-7~326-8번지 간 외 4개소 사각형거 보수보강 공사	□1.0×1.0m~□3.5×3.0m	6,339m	독산동 185-7~32-8	하이퍼스프레이공법	교통소통 장애 최소화	㈜성수프론티어	778	782
						에코텍트공법
75	영등포구	도림1배수분구 하수관거 종합정비공사(1구역)	D300~D1800㎜ 비굴착 : D450~600㎜	L= 351m L= 321m	대림3동빗물펌프장주변	굴착 / 비굴착 (ACE공법)	실시설계용역시 자문회의 선정	홍익산업개발(주)	4,017	4,017
76		도림1배수분구 하수관거 종합정비공사(2구역)	D450~D1800㎜ ▣ 1.5×2.0m	L=219m L=304m	대림3동도신초등학교주변	굴착	-	매일종합건설(주)	4,557	4,557

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
77	영등포구	신길동 449번지 주변 하수관 개량	D=600~1,350㎜	529m	신길동449번지, 신풍로25길, 도신로15다길	굴착	-	신한엔비텍(주)	554	617
78		가마산로 하수관개량	D800~1200mm	186	신길4동 235번지 주변 (사러가시장 사거리 주변)	굴착	-	티비건설(주)	470	542
79		문래동 55-16 ~ 44번지 간 사각형거 기능개선	2@▣3.0×2.0m	1428	문래동3가 55-16 ~ 문래동6가 44번지	PSP세그먼트공법 ERM공법	실시설계용역시 자문회의 선정	고황석재(주)	1,105	1,280
80	관악구	신림4배수분구 하수관거 종합정비	□1.2m×1.0m~□3.5m×1.5m D450~900mm	L=709m L=3,671m	신사동 일대	굴착	-	용일토건 외 1	4,543	5,201
81		서원동 1639 ~ 1640 간 외 1개소 하수관 정비	D600~1200mm	L=290m	서원동 1639~서원동 1640간외 1개소	굴착	-	제윤건설	312	361
82	서초구	역삼동814~서초동1304간 하수관거 확장	하수관 단면확장 D1,000mm → □2.0×1.5m	89.5	역삼동814~서초동1304	굴착	-	㈜전록건설	404.9	463.7
83		방배동 753-2 ~ 754-3번지 간 사각형거 개축	□2.0×2.0m	115	방배동 753-2~754-3	굴착	-	영재토건(주)	703	793
			D600,700mm	141
84		방배동765-28~766-1간 하수관거 확장	D600,700mm → D1,200m	183	방배동765-28~766-1	굴착	-	원택건설(주)	701.1	808.9
85	강남구	삼성동 봉은사로 사각형거 신설	▣2.0×2.0m ~3.0×2.0m	L=1,936m	선정릉사거리~봉은교 앞	굴착	-	임원개발	5,326	8,165
86		도곡동 논현로 57길 주변 하수관거 개량	D=700~1000mm D=1200mm	L=145m L=202m	도곡동 544번지 주변 역삼동 734-21번지 주변	굴착	-	현근이앤씨	361	413

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
87	강남구	대치동 도곡로78길~도곡로94길 주변외 1개소 하수관거 신설 및 개량공사	▣2.0×2.0 ▣1.2×0.8 D1100㎜ D1100㎜	L=643m L=315m L=72m L=158m	대치동 도곡로78길 ~ 도곡로94길 주변	굴착	-	유일산업개발	1,918	2,228
88		도산대로85길 30 주변 하수관개량	D=1000~1200mm	L=188m	청담동 98-12 ~ 청담동 124-19	굴착	-	고운건설	311	356
89		선릉로 753 ~ 선릉로142길 22 외 3개소 하수관거 보수보강	D900~1200mm	750	선릉로 753외 3개소	비굴착 (ABL공법)	-지장물 이설 -교통통제및민원 발생 최소	길한건설(주)	583	663
90		신사동 565-14, 563-41번지 사각형거 보수보강	▣1.5×1.1m	79	신사동 564~565-14	보수보강 (RPR공법)	-지장물 이설 -교통통제및민원 발생 최소	거양건설(주)	162	185
91	송파구	신천펌프장 유입관거 개량공사 (장기계속공사)	▣1.5×1.5m ~▣3.5×2.0m	2,714m	송파1․2배수분구	굴착	-	에스지신성건설(주)	7,555	8,850
92		잠실펌프장 유입관거 개량공사 (장기계속공사)	▣1.2×1.2m ~▣1.5×1.5m	717m	삼전배수분구, 방이배수분구	굴착	-	영동건설(주)	1,623	1,868
93		잠실동 335~341간 외 1개소 하수관개량공사	D1,200mm	460m	잠실동 335~341	굴착	-	광진공영(주)	522	612
94		삼전동 180~180-22 하수관 정비공사	D1,200mm	62m	삼전동 180~180-22	굴착	-	금원씨앤씨(주)	88	99
95		삼전동 180번지 주변 하수관 정비공사	D450~600mm	449m	삼전동 163~163-17	굴착	-	(주)신우네이처	229	264
96		거여 배수분구 하수암거 보수․보강공사	▣1.0×1.0m ~▣3.5×3.0m	4,248m	거여동 375~289외 10개소	특허 제10********호 라파공법	하수암거 정밀안전진단용역 결과	성광시설물유지(주)	1,600	1,842
						특허 제10********호 CR리페어공법

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
97	송파구	풍납초교~풍납유수지간 하수암거 보수․보강공사	▣2.6×2.0m ~▣3.5×3.0m	2,213m	풍납동 388-6~388-16외 2개소	특허 제10********호 리코시스템공법	하수암거 정밀안전진단용역 결과	한신포장건설	2,873	3,323
						특허 제10********호 Mcrete공법
						특허 제10********호 스트립라이닝공법
						특허 제10********호 네오콘공법
						특허 제10********호 코러실공법
98		삼전동 123-5~130주변외 2개소 하수관 정비공사	D700~1,200mm	916m	삼전동 123-5주변외 2개소	환경신기술 제332호 ABL공법	내부부식, 균열 및 접합부 이격으로 인한 토양오염 및 도로침하 우려구간	누리환경(주)	598	689
						환경신기술 제389호 D-ITL공법
99	강동구	명일암사배수분구 하수암거 보수보강공사	철근노출단면복구 단면보수	A=1,393㎡ A=415㎡	명일동 굽은다리역 주변	비굴착 (특허 제10********호)	노후관거 보수보강	㈜산우림건설	465	541
100		성내배수분구 하수관거 종합정비사업	D=600~1,200㎜	1,517m	성내동 일대	비굴착 (환경신기술 389호)	지장물저촉	㈜삼천리이엔지	849	992
101		성내배수분구 하수관거 종합정비사업	D=300~1,100㎜	5,272m	성내동 일대	굴착	-	㈜삼천리이엔지	4,228	4,940

○ 2014년

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
1	종로구	가회배수분구 종합정비사업	D300~1,200mm	1,547m	가회배수분구	굴착	-	㈜광세건설	1,835	1,835
2		사직로1길 1외 1개소 하수관로 개량공사	D450~600mm	203m	행촌동, 숭인동	굴착	-	경원건설산업	227	250
3		창신쌍용아파트~창신2동 102번지간 사각형거 보수보강공사	□1.0×1.0~□1.5×1.2m	440m	창신동	비굴착 (리코시스템공법, RPR공법, 내진판넬보강공법, FRUS공법)	경사가 급하며, 차량통제의 어려움이 있음.	에스엘건설(주)	1,145	1,263
4		창신동 20일대 사각형거 보수보강공사	□1.2×1.0~1.2×1.2m	240m	창신동	비굴착 (파형섬유 보강공법)	경사가 급하며, 차량통제의 어려움이 있음.	㈜선우씨앤드에이건설	270	300
5		평창동 268-3외 2개소 원형관로 보수보강공사	D1000~1200mm	520m	평창동, 구기동	비굴착 (RPR공법)	경사가 급하며, 하수관로의 심도가 깊음.	태평로건설(주)	895	992
6		평창동 66-32외 2개소 사각형거 보수보강공사	2@□3.0×2.5m ~2@□3.5×3.5m	241m	평창동	비굴착 (SKI공법, 파형섬유 보강공법 RPR공법)	교량하부를 횡단하는 하수암거로 굴착공사가 불가함.	㈜파란산업개발	820	943
7	중구	초동18-6~청계천간 하수암거보수보강공사	□1.8×1.5~ 2.4×1.5m	416m	초동18-6~입정동205-4	비굴착 (ARS공법)	정밀안전진단 용역결과에 따른 유지보수	에이템건설(주)	725	827
						비굴착 (CGP공법)
						비굴착 (RPPR공법)
8		소파로~퇴계로24간 하수관로 정비공사	D800~900mm	362	남창동205-5 일대	비굴착 (D-ITL공법)	남산성곽, 문화재, 교통문제 등으로 굴착공법 적용이 어려움	탑건테크(주)	253	288
9		필동배수분구 하수관거 종합정비(7,8구역)	□1.0×1.0~ 2.5×2.0m	1,705	수표로(청계천~퇴계로)	굴착	-	유호산업개발(주)	4,750	5,493

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
10	용산구	보광동 253-3번지 주변 외 5개소 사각형거 보수보강	균열보수 : 34m 단면복구 : 3,116.7m² 철근노출, 단면복구 : 1,108m²		보광동 253-3번지 주변 외 5개소	비굴착 (건답콘공법)	노후 사각형거 보수	(주)두루빌엔지니어링	512	595
11		용문동 38-27번지 주변 외 3개소 석축형 사각형거 보수보강	균열보수 : 2.4m 단면복구 : 1,033.1m² 철근노출, 단면복구 : 29m²		용문동 38-27번지 주변 외 3개소	비굴착 (CROS공법)	노후 사각형거 보수	송하건설(주)	358	415
12		이태원동 남산야외식물원 주변 외 3개소 석축형 사각형거 보수보강	▣10×1.1×1.6m~▣2.7×1.52.7m	L=303.1m	이태원동 남산야외식물원 주변 외 3개소	비굴착 (WRC공법)	석축형 노후 사각형거 보수	제이엠이엔지(주)	960	1,113
13		한강로2가 11-8번지 주변 외 1개소 사각형거 보수보강	균열주입 : 21.7m 단면복구 : 3,116.7m² 철근노출, 단면복구 : 323.2m²		한강로2가 11-8번지 주변 외 1개소	비굴착 (ECO TERRA SYSTEM 공법)	노후 사각형거 보수	(주)대연이엔씨	976	1,110
14		이태원동 527~671번지 간 하수관로 정비공사	D600~1,200mm	L=319m	이태원동 527~671번지 간	굴착	-	(주)상록이티씨	621	685
15		청파동91-24~319-1번지 간 하수관로 정비공사	D450~D1,000mm ▣1.2m×1.0m	L=386m	청파동91-24~319-1번지 간	비굴착 (턴영공법)	주택및상가 밀집지역	(주)아이엠유이엔지	385	487
16		청파동32-1~47-2번지 간 하수관로 정비공사	D1,200mm	L=239m	청파동31-1~47-2번지 간	굴착	-	세정건업(주)	441	489
17	성동구	행당동142-4구간 외 1개소 사각형거 보수보강	□4.0×1.8~1.2×1.2m	345m	성동구민회관~동부수도 응봉동201~응봉빗물펌프장	TGRS공법 MA공법	안전점검결과 안전등급 “D"판정	유등건설(주)	399	462
18		성수동구의로하수관로유로변경공사	□2.5×2.5m	189m	성수1가1동 22-5 ~ 16-10	굴착	-	(주)파인트리환경산업	539	617
19		송정동 동일로206번지외 1개소 침수방지공사	D1200mm	380m	동일로206번지 홍익동무학로6길41	굴착	-	승민종합건설(주)	554	635
20		성수1가 뚝섬역주변 지선하수관 개량공사	D450~800mm	676m	성수1가 뚝섬역주변	굴착	-	(주)드림건설	339	388

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
21	광진구	성수2 배수분구 하수관거 종합정비	D300㎜ ~▣2.5×2.0m	3,800m	화양동, 자양동 일원	굴착	-	라텍이엔지외1	5,000	5,000
22		구의 배수분구 하수관거 종합정비(3차)	D300~▣1.5×1.5m	5,942m	자양1,2동, 구의1,2동,	굴착	-	호용종합외2	4,543	4,543
23		광나루역 사거리 외 2개구역 하수관 정비공사	D450~1200mm	3,689m	구의동 546-2 외 8개 구간 광장동 556외 3개 구간 광장동 554-7 외 11개구간	ABL공법 턴영공법 UV공법	공법선정위원회개최 (하수관 노후)	다혜건설㈜외2	1,645	1,980
24		중곡동 긴고랑길 사각형거 보수보강	2▣2.5×2.0m 5▣1.3~3.0×3m	1,372m	중곡동 62-17~ 중곡동 520-2	ECOTECT공법	용역시행 (보수보강진단)	서광건설	434	491
25	동대문구	신설동94-36~98-24외 7개소 하수관로보수보강(1구역)	D600mm D800~1200mm	105(굴착) 1,382	신설동94-36외 7개소	비굴착 (BPL공법)	통수능은 양호하나 심도가 깊고 지장물 이설이 곤란한 구간	㈜송암아이엔씨	951	1,112
26		신설동94-36~98-24외 7개소 하수관로보수보강(2구역)	D600mm D800~1500mm	95(굴착) 1,061	청량리동 60외 4개소	비굴착 (ABL공법)	통수능은 양호하나 심도가 깊고 지장물 이설이 곤란한 구간	㈜은서종합건설	997	1,143
27		청량리동206-10~206-54간 하수관로정비공사	D600mm	120	청량리동206-10호 주변	굴착	-	화성엔지니어링(주)	290	330
28		제기동67-80~137-544외 7개소 하수관로정비공사	D700~900mm D700~1000mm	95(굴착) 1,206	제기동67-80외 7개소	비굴착 (ABL공법)	통수능은 양호하나 심도가 깊고 지장물 이설이 곤란한 구간	㈜영훈건설	795	924

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
29	중랑구	면목4동 392-6~392-41 주변 하수관로 보수보강	D800~1000mm	192m	면목4동 392-6~392-41	비굴착(트원 회전롤러와 기류차단 실리콘 고무패드를 이용한 비굴착식 관로 보수공법)	CCTV 조사결과 및 주변 현장여건을 고려하여 선정	(주)태웅건설	136	155
30		중랑구청 주변 외 3개소 사각형거 보수보강	▣1.5~2.5× 2.4~4.0m	2,450m	중랑구청 주변 외 3개소	비굴착(시알레이트계 무기폴리머 모르타르와 플로오르화 무기폴리머 보호코팅제를 이용한 고내산성 콘크리트 단면보수 공법외 2개)	정밀점검용역 결과에 따라 시행	(주)우련건설외 2개사	1,273	1,481
31		중화2동 208-22~묵2동 249-111주변 사각형거 보수보강	▣1.5~2.5× 2.4~2.7m	810m	중화2동 208-22~묵2동 249-111주변	비굴착(앵커를 이용한 열화된 콘크리트 구조물의 단면 보수공법)	정밀점검용역 결과에 따라 시행	비엔에스이건설㈜	345	397
32	성북구	돈암동 15-1~624 외 2개소 사각형거 보수보강	□1.1×1.0~2.0×2.0m	1,252	돈암동 15-1~624 외 2개소	비굴착 (에코텍트공법)	암거 내부의 부분적 열화로 굴착보수보다 경제적	㈜강진이앤지	270	306
33		안암동4가 41-19~41-1주변 사각형거 보수보강	□1.2×1.2m	165	안암동4가 41-19~41-1주변	비굴착 (FCSM공법)	암거 내부의 부분적 열화로 굴착보수보다 경제적	반도건설(주)	113	129
34		안암동5가163-10~104-119주변 사각형거보수보강	□1.2×1.2~2.5×2.0m	1,340	안암동5가163-10~104-119주변	비굴착 (MA공법)	암거 내부의 부분적 열화로 굴착보수보다 경제적	대진유지보수(주)	684	781
35		정릉동 882-6~674-4외 3개소 사각형거 보수보강	□1.2×1.2~2.5×2.0m	1,194	정릉동 882-6~674-4외 3개소	비굴착 (FCSM공법)	암거 내부의 부분적 열화로 굴착보수보다 경제적	아이앤비(주)	341	392
36		하월곡동 80-51~69-2 주변 사각형거 보수보강	□1.2×1.2~2.5×2.0m	798	하월곡동 80-51~69-2 주변	비굴착 (프리웨팅공법)	암거 내부의 부분적 열화로 굴착보수보다 경제적	㈜선하에스티	309	342

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
37	강북구	수유동 536-5 외4개소 하수관로 정비공사	D=800~1,200mm	L=1,255m	인수봉로79길 등 5개소	비굴착 (상하수도비굴차관로 보수공법및 장치)	차량통행 가능 및 주민통행 불편 최소화	신한토건(주)	832	942
38		송천동 637 주변 하수관 정비공사	D=800~1,000mm	L=214m	삼양로20길 4 ~ 삼양로20길 52	굴착	-	금구건설	229	262
39		송천동 473번지 주변 하수관거 확대개량공사	D=600~900mm	L=293m	숭인로13길 53 ~ 숭인로7나길 3	굴착	-	초승건설	235	268
40		미아동189-18~157-1 주변 사각형거 보수보강공사	사각형거보수보강	A=1,864㎡	도봉로 252 ~ 덕릉로 122 외 2개소	비굴착 (ERM공법)	차량통행 가능 및 주민통행 불편 최소화	인명건설(주)	410	473
41		송천동 1264-216~679 주변 사각형거 보수보강공사	사각형거보수보강	A=1,022㎡	삼양로 134 ~ 솔샘로 274 외 5개소	비굴착 (FCSM 공법)	차량통행 가능 및 주민통행 불편 최소화	아이앤아이건설(주)	251	288
42	도봉구	도봉동 600-37주변외 2개소 하수관 개량공사	D=600~1,100mm	522m	도봉동 600번지일대	굴착공	-	중앙건설(주)	615	701
			D=450~1,100mm	229m	도봉동 600번지일대	D-ITL공법	지장물과다매설, 화단조성구간과 차량통행이 많고 마을버스 우회도로 공간부족
43		창동2 배수분구 하수관거 종합정비공사(1공구-2차)	D=300~1,200mm	1,732m	창2,3동일대	굴착공	-	동서토건(주)외 1개사	총차 8,858 2차 3,102	총차 10,312 2차 3,102
			D=300~800mm	165m	창2,3동일대	B&G공법	전체보수로 회복이 가능한 관거, 심도2.0m이상 관거, 현장여건(지장물, 교통량, 상가밀집, 버스노선 등)상 굴착이 곤란한 경우 등
			D=600mm	280m
						TunYoung공법
			□1.0×1.0~1.2×1.2m	110m	창2,3동일대	RPR공법	노후손상 암거 보수보강
			□1.5×1.2~1.7×1.7m	260m		COSREM 시스템 공법
			□1.5×1.2~2.0×1.5m	484m		에코텍트 공법
			□2.0×1.5~3.5×2.6m	325m		PSMD 공법
			□2.0×1.5~3.5×2.6m	260m		에코플래시공법
			□2.0×1.5~3.5×2.6m	97m		스트립라이닝플로링공법

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
44	도봉구	창동2 배수분구 하수관거 종합정비공사(2공구-1차)	D=450~700mm	1,130m	창2동, 쌍문3동일대	B&G공법	전체보수로 회복이 가능한 관거, 심도2.0m이상 관거, 현장여건(지장물, 교통량, 상가밀집, 버스노선 등)상 굴착이 곤란한 경우 등	케이월드종합건설(주)	총차 7,188 1차 600	총차 8,427 1차 600
45	노원구	공릉1배수분구(1구역)	D300~1000mm	1,634m	공릉동 일원	굴착	-	동대건설(주) 구민종합건설(주)	1,345	1,679
			D300~800mm	561m		비굴착전체보수 ( TRL )	지장물 및 교통량 과다로 굴착 곤란 지역		268	335
46		공릉1배수분구(2구역)	D300~120mm	1,720m	공릉동 일원	굴착	-	현대아산, 케이월드종합건설	1,251	1,557
			D450~1200mm	279m		비굴착 (TRL공법)	지장물 및 교통량 과다로 굴착 곤란	현대아산, 케이월드종합건설	278	346
			D300~900mm	739m		비굴착 (BPR, WRC공법)	보수로 회복가능한 관거 (불량률20%미만)	현대아산, 케이월드종합건설	48	60
47		하계배수분구 하수관거종합정비사업 (1구역)	D450~ 1200mm	2,586m	서울특별시 노원구 공릉동 일원	굴착	-	LIG건설(주) (주)선광이엔씨	1,069	1,244
						비굴착	-
						전체보수 (B&G)공법	지장물 및 교통량 과다로 굴착 곤란 지역		416	483
						암거보수 (에코플래쉬)	하수암거의 노후화와 성능저하 예방		4	4.6

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
48	노원구	하계배수분구 하수관거종합정비사업 (1구역)	D450~ 1200mm	1,939	서울특별시 노원구 하계동 일원	굴착	-	SG신성건설(주) 구민종합건설(주)	1,159	1,339
						비굴착	-		비굴착	비굴착
						전체보수 (ABL)공법	지장물 및 교통량 과다로 굴착 곤란 지역		317	366
						부분보수 (PPL-IRS)공법	보수로 회복가능한 관거(불량률20%미만)		9.3	10.7
						암거보수 (에코플래쉬)	하수암거의 노후화와 성능저하 예방		8.7	10.0
49	은평구	갈현동 406-27~406-45간 외 2개소 하수관로 보수보강	D800mm ~ D1200mm	583	갈현동 406-27~406-45간 외 2개소 -	비굴착/ UV공법B&G공법, E-ALS공법	실제유량 확인	미발주 (계약심사중)
50		갈현동 505-14~478-21간 외 2개소 사각형거 보수보강	□1.0×1.2 ~ 4.0×1.3m	296.5m	갈현동 505-14~478-21간 외 3개소	비굴착/관거재구축공법	정밀안전진단용역 (D급)	동원특수건설	616	709
						비굴착/코스렘공법
51	서대문구	신촌 현대백화점주변 침수방지공사	D=450~1,500mm	916m	서대문구 창천동 61번지 ~ 마포구 노고산동 56번지일대	굴착 및 비굴착 (세미쉴드공법)	실시설계용역 결과 노후하수관거 비굴착 추진공법 제안	세종토건(주)	2,567	2,971
52		미근동 222번지외 3개소 하수관로 보수보강공사	D=800~1100mm	1283m	미근동 222번지 외 3개소	D-ITL공법 B&G공법	비굴착공법 선정위원회의개최	인왕건설㈜	850	970
53		독립문공원주변 하수암거정비공사	B=1.8～2.7m H=1.0～2.5m	570m	독립문공원～천연동13-1호간	에코플래시공법 (제577호)	정밀안전진단결과 노후하수암거보수 비굴착공법 제안	(주)성덕이엔씨	547	625
54		남가좌1배수분구하수관거종합정비공사 (1구역5차)	D450~1200mm a1.5*1.2m	2799m	남가좌2동일원	굴착	-	영해개발(주)	1,603	1,603

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
55	서대문구	남가좌1배수분구하수관거종합정비공사 (2구역5차)	D450~1200mm,	2043m	홍은2동일원	굴착	-	경일건설(주)	1,392	1,392
56		아현역횡단사각형거활장공사	B=3.5m,H=2.0m	66.6m	북아현로3~마포구굴레방로31	굴착	-	에스앤아이종합건설	829	945
57		연희동 외국인학교주변침수방지공사	D=450~1100mm	431m	연희로22길39 ~연희로25길45	굴착	-	비와이건설	454	522
58	마포구	합정배수분구 하수관거 종합정비사업(1구역)	D300~D1000mm	1,161m	합정동 일원	굴착 / 비굴착	밀집상가지역, 지장물과다매설	정림디자인빌드(주) 서해종합건설(주)	937	1,334
59		합정배수분구 하수관거 종합정비사업(2구역)	D300~D1000mm	225m	서교동 일원	굴착	-	세이브건설(주) 한일건설(주)	862	964
60		홍대입구역 주변 사각형거 보수보강공사	BOX2.8×1.2m	30m	서교동 홍대입구역 주변	비굴착(보수․보강)	하수암거 보수보강	포스원산업(주)	139	172
61		대흥동 20-4외 1개소 하수관로 정비공사	D900~D1000mm	381m	대흥동, 공덕동	비굴착(보수․보강)	사유지 하부 하수관 통과	정우건설	312	337
62		서교동 360번지 외 4개소 사각형거 보수보강	바닥및벽체보수 A=2,199㎡	-	서교동외 4개소	비굴착	하수암거 보수보강	풍현건설	542	632
63	양천구	목2동531-16~513번지간 외 3개소 사각형거 보수보강	▣1.5x1.5m~ ▣2.0x2.0m	L=709m,	목2동531-16~513번지간 외 3개소	비굴착 에코텍트공법 (특허 제10********호)	사각형거 단면보수	엠비에스건설(주)	390	450
64		신정2동319-8~목1동947간 사각형거 보수보강	2▣3.0x2.4m~ 2▣3.0x3.5m	L=470m	신정2동319-8~목1동947간	비굴착 MA공법 (특허 제10********호)	사각형거 단면보수	(주)선두건설	642	740
65		신정4동926-14~904-8간 사각형거 보수보강	▣3.0x1.5m	L=391m	신정4동926-14~904-8간	비굴착 M-crete공법 (특허 제10********호)	사각형거 단면보수	(주)휴콥	224	255
66		신월1배수분구 하수관거 개량공사	D=450~1200㎜	L=2262m	신월5동 일원	비굴착 UV공법 (건설신기술 581호)	경제성 및 시공여건 불리	우룡건설(주)	2,187	2,525
67		목동신시가지내 오수관거정비공사(10차)	D=450~600㎜	L=1150m	목5동 1단지 주변	비굴착 현장합침및롤삽입형하수관거(건설신기술624호)	경제성 및 시공여건 불리	금원종합건설(주)	604	689

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
68	양천구	목3동 621-12~625-28간 하수관개량공사	D=800~1500㎜	L=210m	목3동 621-12~625-28간	굴착	-	(주)리치힐건설	163	187
69		목2동 231번지주변 하수관개량사	D=450~600㎜	L=300m	목2동 231번지주변	굴착	-	건운토건(주)	139	158
70	강서구	가양동 1459~1467번지 외 2개소 하수관로 보수보강	D900~1200mm	1,347m	가양동1459-1467번지외 2개소	(비굴착)UV공법	건설신기술 활용심의결과 채택(지장물과다, 교통통제 불가능지역, 주택가 분진 소음 방지)	건양기업	1,224	1,400
71		가양이마트~가양빗물펌프장간 하수암거정비공사(3차)	□3@3.0x2.5m	79m	가양이마트	굴착	-	용일토건(주)	1,453	1,670
72		화곡1배수분구 하수관거 종합정비공사(3,8,9구역-3차)	D300~1000mm	2,008m	화곡6동	굴착	-	㈜근복공영	1,710	1,960
73		등촌1배수분구 하수관거 종합정비사업(5차)	D300~1500mm	2648m	등촌1동	굴착	-	홍용종합건설(주)	4,243	4,991
						(비굴착)GIP추진공	굴착공법을 적용시 Open cut이 곤란한 경우		1,176	1,384
74		강서구청사거리~가양빗물펌프장간 하수암거정비공사	□2@3.0x2.5m	75m	가양동	굴착	-	큰빛종합건설(주)	2,125	2,440
75		개화동 230-17~241-12호 외 2개소 하수관 정비공사	D450~800mm	997m	개화동	(비굴착) D-ITL공법 턴영공법	건설신기술 활용심의결과 채택(지장물과다, 교통통제 불가능지역, 주택가 분진 소음 방지)	완영건설(주)	556	630
76	구로구	오정초등학교 주변 하수관 신설공사(오류2배수분구)	D600~900mm	527m	오류동 108-28 주변	굴착	-	운산레볼루션(주)	498	532
77		오류1배수분구 하수관거 종합정비사업 하수암거 보수보강공사	▣1.5*▣2.5m	3766㎡	오류1동 일부	비굴착	하수암거 단면이 부분 손상된 경우로서 보수공사로 기능 회복	송석건설(주)	1,164	1,342

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
78	금천구	시흥저지배수분구 하수관로 종합정비공사(1공구)	D450㎜~□2.5m×1.2m(2련)	650m	시흥1동 일대	굴착	작업공간 협소 및 교통소통 장애 최소화	신성건설 외 1개사	1,714	1,714
						B&G공법
						UV공법
						TPS공법
79		시흥저지배수분구 하수관로 종합정비공사(2공구)	D450㎜~D1000㎜	1,920m	시흥3동 일대	굴착	작업공간 협소 및 교통소통 장애 최소화	고황건설 외 1개사	1,670	1,670
						B&G공법
						UV공법
						ESTM공법
80		가리봉배수분구 하수관로 종합정비공사	D450㎜~D1350㎜	2,049m	가산동 디지털2공단 일대	굴착	작업공간 협소 및 교통소통 장애 최소화	신성월드건업(주)	1,795	1,795
						UV공법
						ABL공법
81		공단배수분구 하수관로 종합정비공사	D450㎜~□2.5m×1.2m	1,200m	가산동 디지털3공단 일대	굴착	-	에스트건설(주)	1,258	1,258
82		독산2동 381번지 주변 하수도개량공사	D900㎜~D1000㎜	376m	독산2동 381번지 주변	굴착	-	장위토건	281	338
83		독산동 범안로 주변 하수도개량공사	D600㎜~D1200㎜	455m	독산동 1003~1006-31	굴착	-	청원건설	415	468
84		시흥동 653-25~766-6번지 간 외 1개소 사각형거 보수보강공사	□1.8×1.5m~□3.0×3.0m	1,915m	시흥동 653-22~766-6	하이퍼스프레이공법	교통소통 장애 최소화	삼주건설	227	238
85		시흥동 989번지 주변 외 1개소 하수관개량공사	D450㎜~D600㎜	821m	시흥동 989번지 주변	UV공법/굴착	작업공간 협소 및 교통소통 장애 최소화	㈜석천엔바이로	378	391

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
86	영등포구	도림1배수분구 하수관거 종합정비공사(1구역)	D300~D1800㎜ 비굴착 : D450~600㎜	L= 318m L=1,868m	대림3동빗물펌프장주변	굴착 / 비굴착 (TY공법)	지장물이 많아 굴착시공이 안됨	홍익산업개발(주)	4,017	4,017
87		도림1배수분구 하수관거 종합정비공사(2구역)	D1000㎜ ▣1.5×2.0~2.0×2.0	L=10m L=287m	대림3동도신초등학교주변	굴착	-	매일종합건설(주)	4,557	4,557
88		도림1배수분구 하수관로 종합정비공사(5구역3블록)	D300~D1500㎜ 비굴착 : D450~1500㎜	L=1,508m L= 492m	대림2동 일원	굴착/비굴착(ACE공법)	실시설계용역시 자문회의 선정	이화공영(주)	2,041	2,041
89		도림1배수분구 하수관로 종합정비공사(5구역5블록)	D300~D1500㎜ ▣1.5×1.0m 비굴착 : D450~1500㎜	L=1,712m L= 121m L= 154m	대림3동 일원	굴착/비굴착(UV공법)	실시설계용역시 자문회의 선정	(주)금강주택	1,622	1,622
90		신길동 도신로 하수관 개량	D600~1200mm	462	우신초교 사거리 ~ 도림초교 사거리(도림동 80-37)	비굴착(DITL공법)	하수관의 매설심도 및 지장물	㈜계산이엔씨	332	383
91		신길역 주변 하수관 이설	D=800㎜	240	신길역 주변 (동진골프장 및 노들기)	굴착	-	강천건설(주)	719	820
92		양평동 77-265간 사각형거 개량	□1.5~2.5×1.5m	750m	양평동5가 77 ~ 양평동4가 265	굴착	-	주마건설(주)	700	806
						비굴착(RPPR공법 Mcrete-N공)	통수능이 양호하여 사각형거 불량단면에 한하여 단면보수		221	254
93		영등포7가 62-3~63-2 외 3개소 하수관로 개량	D600~D1350mm	1400	영등포7가 62-3~63-2 외 3개소	굴착 비굴착(TY공법)	실시설계용역시 자문회의 선정	혜솔건영	1,049	1,260
94		신길동 100-4~136-9외 7개소 사각형거 보수보강	□1.1×1.5m ~ □2.05×2.5m	2257	영등포구 신길동100-4~136-9, 신길동 4524~4493	RW공법, 리코시스템 HWD공법, SMR공법 리노시스템공법 CROS공법	정밀안전진단 및 정밀점검용역시 자문회의 선정	㈜동경건설	852	991
95		신길동 400-17~355-698간 사각형거 보수보강	▣2.0×1.5~2∼▣2.5×2.4m	766	신길5동 주민센터 ~ 도림사거리 간	HI-FER공법 ECO-TERRA공법	정밀안전점검 및 실시설계용역시 자문회의 선정	㈜사림엔지니어링	617	709

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
96	동작구	대방동5-24~14-9간외1개소 하수관로 보수공사	900~1000mm	1080	대방동5-24~14-9간외1개소	비굴착 (uv공법)	개착불가	요찬토건 유신토건	835	1,000
97		흑석동102-141~204-172간 사각형거 보수보강	□1.8m× 1.5m ~4.0m× 2.5m	589	흑석동102-141~204-172간	ERC, 엠크리트,프리웨팅, 에코텍트	개착불가	㈜에이에프엠	936	936
98	관악구	신림4배수분구 하수관로 종합정비	D450~1500mm 2@□4×2.5	L=1740m L=92m	미성동, 조원동일대	굴착	-	우성산업개발㈜외1	2,337	2,704
99		대림 배수분구 하수관로 종합정비	□2.5×2.0m D450~900mm	L=877.8m L=2,720m	조원동 일대	굴착	-	㈜산호씨앤디대부	6,910	8,109
100		삼성동 808-494번지 주변외 2개소 하수관 개량	D450~1,000mm	L=361m	삼성동 808-494주변 외 2개소	굴착	-	화영건설	470	543
101		서원동 1641-20~86-10호 외 2개소 하수관 개량	D450~1,000mm	L=417m	서원동 1641-20~86-10호 외 2개소	굴착	-	씨엔씨신한	389	446
102		은천동 903-19~903-9호외 1개소 하수관 개량	D900~1,000mm	L=185m	은천동 903-19~903-9호 외 1개소	굴착	-	㈜퓨처브릿지	205	232
103		인헌동 1631번지 주변 외 2개소 하수관 정비	D450~600mm	L=500mm	인헌동 1631번지 주변 외 2개소	굴착	-	대풍건설	232	267
104	서초구	방배동 효령로 일대 하수관거 개량	D600~1,200㎜	500	방배동 474-18~980-37	굴착	-	대백건설(주)	355	413
105		방배로(방배역~반포천) 사각형거 신설	▣3.0×2.5m ~4.0×4.0m	2,100	방배역~반포천	굴착	-	유호산업개발(주)외 1개사	11,011	12,760

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
106	강남구	논현동 162-11~165번지 외 3개소 사각형거 보수보강	▣1.2×1.0 ▣1.1×1.1	230 247	논현동 162-11번지 주변외 1개소	보수보강 (ARS공법외 1)	-지장물 이설 -교통통제및민원 발생 최소	한국내진시스템(주)	543	628
107		신사동 573~626-78간 사각형거 보수보강	▣2.0×2.0 ▣2.5×2.0	750 590	신사동 573번지 주변외 1개소	보수보강 (ERM공법외2)	-지장물 이설 -교통통제및민원 발생 최소	㈜미래엔티씨	586	673
108		역삼동 705-24번지 외 1개소 사각형거 보수보강	▣(2.5~1.7)×1.5 ▣(2.0~1.5)×(2.0~1.2) ▣2.0×2.0m	800 735 253	역삼동 705-24번지 주변외 3개소	보수보강( C&P공법외 3)	-지장물 이설 -교통통제및민원 발생 최소	㈜전일종합건설	1,631	1,881
109		학동사거리~신사동 656-20 외 1개소 사각형거 보수보강	3▣3.5×2.2 2▣2.5×2.2 3▣2.0×2.0 ▣1.5×1.5 ▣2.0×1.5	628 1,840 1,208 1,772 172	학동사거리~압구정한양아파트구간외 4개소	보수보강 (HWD공법외6)	-지장물 이설 -교통통제및민원 발생 최소	용성이엔씨(주)	1,186	1,366
110		삼성1배수분구 하수관거 종합정비	D=450~1000mm	L=1927m	대치4동, 역삼2동, 삼성2동 일대	굴착 비굴착 D-ITL공법 외 2	-지장물 이설 -교통통제및민원 발생 최소	경동산업(주)	1,159	1,159
111		대치배수분구 하수관거 종합정비	D=300~1000mm	L=1193m	대치1동, 대치2동, 도곡동 일대	굴착	-지장물 이설 -교통통제및민원 발생 최소	임광토건(주) 외 1	1,083	1,083
112		청담사거리 주변외 3개소 하수관 개량	D=700~1,000mm	L=576.5m	청담동 청담사거리 주변	굴착	-지장물 이설 -교통통제및민원 발생 최소	타원종합건설(주) 외 1	1,054	1,208

연번	구명	공 사 명	공사개요		공사위치	공법명	비굴착 공사 시 구간 선정사유	계약업체명	계약금액 (백만원)	설계금액 (백만원)
			관경	연장
113	송파구	문정동 54번지 주변 외 1개소 하수관 개량공사	D450~1,200mm	493m	문정동 54번지 주변 외 1개소	굴착	-	효성건설(주)	392	444
114		문정동 105~111-9간 외 1개소 하수관 개량공사	D900~1,000mm	392m	문정동 105-111-9외 1개소	굴착	-	우남건설(주)	532	613
115		거여 배수분구 사각형거 보수․보강공사	▣1.5×1.5m ~▣3.5×2.0m	2,031m	거여동 286-2~산41-1외 3개소	특허 제10********호 라파공법	하수암거 정밀안전진단용역 결과	천원샘건설(주)	787	923
						특허 제10********호 CR리페어공법
116		풍납초교~풍납유수지간 사각형거 보수․보강공사	▣2.5×2.0m	767m	풍납동 156-12~388-6	특허 제10********호 리코시스템공법	하수암거 정밀안전진단용역 결과	(주)고려건설	418	482
						특허 제10********호 Mcrete공법
117		방이동178-5~168-6외 2개소 하수관 정비공사	D600~1,200mm	1,345m	방이동 178-5~168-6외 2개소	환경신기술 제332호 ABL공법	내부부식, 균열 및 접합부 이격으로 인한 토양오염 및 도로침하 우려구간	(주)가경코스모	1,044	1,194
118	강동구	명일암사배수분구 하수암거 보수보강공사	단면보수 철근단면보수	A=325㎡ A=957㎡	명일동 상암길 주변	비굴착 (특허 제10********호 특허 제10********호)	노후관거 보수보강	㈜이호산업개발	410	475
119		명일여고 주변 사각형거 보수보강공사	단면보수 철근단면보수 관거재구축	A=369㎡ A=1,160㎡ L=310m	명일여고 주변	비굴착 (특허 제10********호 특허 제10********호)	노후관거 보수보강	정석티엠에스	1,005	1,177