2010년 이후 굴착/비굴착 공사 관련

3) 원형관 비굴착 공법별 설계금액(원/m당)

□ 2010년도

구 명	공사명	관경 (㎜)	공법별	설계금액 (원/m당)
중구	필동배수분구 침수방지(1구역) 사업	600	UV공법	308,906
		1200		752,432
노원구	공릉1배수분구 1구역	600	TRL	245,213
마포구	합정배수분구(1구역)	450	PRL공법	183,600
		600	PRL공법	249,000

□ 2011년도

구 명	공사명	관경 (㎜)	공법별	설계금액 (원/m당)
강북구	수유2배수분구 하수관거 종합정비공사(1공구)	800	ITL공법	387,036
		900		496,056
	수유2배수분구 하수관거 종합정비공사(2공구)	900	ITL공법	499,801
	수유2배수분구 하수관거 종합정비공사(3공구)	750	ITL공법	375,916
		800		386,180
		900		494,960
노원구	공릉1배수분구 1구역	300	TRL	131,310
		500	TRL	230,502
		600	TRL	248,315
	공릉1배수분구 2구역	600	TRL	261,000
강서구	등촌1배수분구 하수관거 종합정비사업	450	I.T.L	199,498
		600	I.T.L	292,007
		700	I.T.L	346,591
		800	I.T.L	416,778
		900	I.T.L	508,075
영등포구	영등포동6가 14번지 주변 하수관 개량공사	900	UV공법	436,563
	도림1배수분구 하수관거 종합정비(1구역,2구역)	600	ACE	292,881
		800		417,575
		1000		600,687
		600	UV	277,953

□ 2012년도

구 명	공사명	관경 (㎜)	공법별	설계금액 (원/m당)
동대문구	장안배수분구 하수관거 종합정비(비굴착)	300	ITL공법	131,076
		450		211,165
		600		307,023
		700		362,220
		800		431,750
	이문동327-8~228-39번지 하수관 정비	600	UV공법	285,042
		700		332,842
		750		364,505
		1000		494,236
		1200		728,614
강북구	수유2배수분구 하수관거 종합정비공사(1공구)	450	ITL공법	204,837
		600		292,323
		800		387,036
		900		496,056
	수유2배수분구 하수관거 종합정비공사(2공구)	450	ITL공법	206,383
		600		294,530
		700		346,002
		900		499,801
	수유2배수분구 하수관거 종합정비공사(3공구)	450	ITL공법	204,384
		600		291,677
		700		342,651
노원구	공릉1배수분구 1구역	450	TRL	205,743
		600	TRL	255,313
		700	TRL	336,000
마포구	합정배수분구(1구역)	450	PRL공법	183,600
		600	PRL공법	249,000
	합정배수분구(2구역)	450	PRL공법	191,000
		600	PRL공법	260,000
		800	PRL공법	381,000
양천구	목동신시가지내 오수관거 정비공사 8차	450	턴영공법	184,029
		1000	턴영공법	532,351
		1200	턴영공법	818,163
강서구	등촌1배수분구 하수관거 종합정비사업	300	I.T.L	124,310
		450	I.T.L	199,498
		600	I.T.L	292,007
		700	I.T.L	346,591
		800	I.T.L	416,778
		900	I.T.L	508,075
		1000	I.T.L	597,938
	우장산동 672-7~674-20 외 1개소 하수관정비공사	450	UV공법	184,256
		600		265,654
		700		332,524
		800		402,564
		900		465,259
		1000		556,859
		1200		713,532
영등포구	가마산로 하수관개량	600	턴영공법	321,973
	도림1배수분구 하수관거 종합정비(1구역,2구역)	450	ACE	264,408
		600		292,881
		800		417,575
		1000		600,687
		1500		1,104,610
		600	UV	277,953

□ 2013년도

구 명	공사명	관경 (㎜)	공법별	설계금액 (원/m당)
종로구	평창동 94외 4개소 원형관로 보수보강공사	1000	RPR 공법	829,000
		1000	SL 공법	1,180.000
		1200		1,417,000
중구	필동배수분구 침수방지(3구역)사업	600	P&I공법	304,107
		800		448,253
	신당동366-109~366-160간 외 2개소 하수관개량	900	D-ITL 공법	515,382
		1,200		804,411
광진구	중곡동외 2개구역 하수관 정비공사	450	ABL공법	191,794
		600	ABL공법	287,114
		700	ABL공법	346,629
		800	ABL공법	424,601
		900	ABL공법	525,918
		1000	ABL공법	620,299
		450	턴영공법	176,150
		600	턴영공법	275,627
		700	턴영공법	335,801
		1000	턴영공법	602,629
		450	UV공법	180,995
		600	UV공법	274,172
		700	UV공법	340,446
		800	UV공법	418,110
동대문구	신설동92-79~98-24번지외 3개소 하수관거 보수보강	600	ABL공법	305,424
		800		447,158
		900		535,001
		1000		624,679
		1100		718,936
		1200		829,418
강북구	수유2배수분구 하수관거 종합정비공사(1공구)	450	ITL공법	204,837
		500		292,323
	수유2배수분구 하수관거 종합정비공사(2공구)	450	ITL공법	206,383
		600		294,530
	수유2배수분구 하수관거 종합정비공사(3공구)	300	ITL공법	133,967
		450		204,384
		500		291,677
		600		342,651
도봉구	창동2 배수분구 하수관거 종합정비공사(1공구-1차)	450	B&G공법	255,157
		500		315,522
		600		371,100
노원구	공릉1배수분구 1구역	450	TRL	220,131
		600	TRL	258,553
		1000	TRL	623,329
	공릉1배수분구 2구역	1200	TRL	690,000
마포구	합정배수분구(1구역)	450	PRL공법	183,600
		600	PRL공법	249,000
	합정배수분구(2구역)	450	PRL공법	191,000
		600	PRL공법	260,000
		800	PRL공법	381,000
양천구	목동신시가지내 오수관거 정비공사 9차	450	UV공법	180,736
		600	UV공법	238,338
		1000	UV공법	548,607
강서구	등촌1배수분구 하수관거 종합정비사업	450	I.T.L	199,498
		600	I.T.L	292,007
		700	I.T.L	346,591
		300	P.P.L	375,116/개소당
		400	P.P.L	454,231/개소당
		450	P.P.L	491,195/개소당
		600	P.P.L	600,165/개소당
		800	P.P.L	735,533/개소당
		900	P.P.L	902,151/개소당
		1200	P.P.L	1,114,877/개소당
	개화동 450-3~450-5번지간 외 4개소 하수관거 보수보강	450	UV공법	197,674
		600		296,735
		900		482,354
		1000		562,565
		1200		726,698
영등포구	도림1배수분구 하수관거 종합정비(1구역,2구역)	450	ACE	264,408
		600		292,881
강동구	성내배수분구 하수관거 종합정비사업	600	D-ITL공법	361,871
		800	D-ITL공법	450,610
		1,100	D-ITL공법	706,845
		1,200	D-ITL공법	826,580

□ 2014년도

구 명	공사명	관경 (㎜)	공법별	설계금액 (원/m당)
종로구	평창동 268-3외 2개소 원형관로 보수보강공사	1000	RPR 공법	856,000
		1200		1,023,000
중구	소파로~퇴계로24간 하수관로 정비공사	800	D-ITL 공법	421,364
		900		515,382
광진구	광나루역사거리 외 2개 구역 하수관 정비공사	600	ABL공법	269,025
		1200		723,243
		700	턴영공법	331,276
		800		404,562
		1000		552,616
		1100		635,138
		450	UV공법	179,203
		600		269,025
		700		331,276
		800		404,561
		900		470,337
		1200		723,243
동대문구	신설동94-36~98-24외 7개소 하수관로 보수보강(1구역)	800	ABL공법	391,163
		900		478,002
		1000		554,502
		1100		640,187
		1200		733,018
	신설동94-36~98-24외 7개소 하수관로 보수보강(2구역)	800	BPL공법	430,175
		1000		632,909
		1100		731,548
		1500		1,189,350
	제기동67-80~137-544외 7개소 하수관로 정비공사	700	ABL공법	328,167
		750		358,523
		800		389,336
		900		476,719
		1000		553,122
강북구	수유2배수분구 하수관거 종합정비공사(1공구)	450	ITL공법	204,837
		600		292,323
		800		387,036
		900		496,056
	수유2배수분구 하수관거 종합정비공사(2공구)	450	ITL공법	206,383
		600		294,530
		700		346,002
		750		379,593
	수유2배수분구 하수관거 종합정비공사(3공구)	300	ITL공법	133,967
		600		291,677
도봉구	도봉동 600-37주변외 2개소 하수관 개량공사	900	D-ITL공법	530,797
		1,000		626,826
	창동2 배수분구 하수관거 종합정비공사(1공구-2차)	300	B&G공법 TunYoung공법	160,307
		450		255,157
		500		315,522
		600		371,100
		800		526,023
	창동2 배수분구 하수관거 종합정비공사(2공구-1차)	450	B&G공법	252,297
		600		362,038
		700		556,199
중랑구	면목4동 392-6~ 392-41 주변 하수관로 보수보강	800	(트원 회전롤러와 기류차단 실리콘 고무패드를 이용한 비굴착식 관로 보수공법)	424,145
		1,000		609,924
노원구	공릉1배수분구 1구역	300	TRL	138,342
		400	TRL	168,485
		450	TRL	225,069
		500	TRL	248,113
		600	TRL	260,913
		700	TRL	372,399
		800	TRL	444,595
	공릉1배수분구 2구역	450	TRL	238,000
		600	TRL	292,000
		900	TRL	602,000
		1000	TRL	641,000
		1200	TRL	712,000
	하계배수분구	450	1)B&G	266,791
		600		361,865
		700		411,331
		800		464,685
		900		595,542
		450	2) ABL	249,786
		600		350,414
		700		396,406
		800		497,240
		1200		872,351
		450	3) PPL-ILS	716,001/개소
		600		1,092,655/개소
		800		1,147,933/개소
마포구	합정배수분구(1구역)	450	PRL공법	183,600
		600	PRL공법	249,000
	대흥동 20-4외 1개소 하수관로 정비공사	900	DITL 공법	518,690
		1000	DITL 공법	611,954
양천구	신월1배수분구하수관거 정비공사	450	UV공법	194,447
		600	UV공법	257,418
		800	UV공법	406,234
	목동신시가지내 오수관거 정비공사(10차)	450	TPLS-WR	205,506
		600	TPLS-WR	301,389
강서구	가양동 1459~1467번지 외 2개소 하수관로 보수보강	900	UV공법	494,932
		1000		581,016
		1100		658,380
		1200		759,915
	개화동 230-17~241-12호 외 2개소 하수관 정비공사	450	D-ITL	202,180
		600		294,677
		700		350,252
		800		418,461
		450	턴영공법	198,448
금천구	시흥동 962번지 주변 하수관거 보수보강	450	UV공법	195,000
		600		260,000
	가리봉배수분구	300	UV공법	122,029
		450		194,977
		600		302,756
		700	ABL공법	343,536
		900		510,942
		1000		598,822
		1200		786,789
	시흥저지배수분구	450	UV공법	157,510
		600		235,562
		700		283,545
		1000		495,164
		450	B&G공법	185,816
		600		297,542
		900		460,642
		1000		551,807
		450	ESTM공법	166,181
		600		253,167
		1000		529,855
영등포구	신길동 도신로 하수관 개량	600	DITL공법	350,980
		800		422,329
		1000		615,455
	영등포7가 62-3~63-2 외 3개소 하수관로 개량	600	ACE공법	420,279
		700		359,141
		800		428,325
		1000		814,591
	도림1배수분구 하수관거 종합정비(1구역,2구역)	450	TY	221,026
		600		297,823
동작구	대방동5-24~14-9간외 1개소 하수관로 정비공사	900	UV공법	477,682
		1000		548,577
강남구	삼성1배수분구 하수관거 종합정비	300	UV공법	150,360
		450		197,840
		600	D-ITL 공법	300,340
		1000	ESTM 공법	697,000
		1200		843,300