문서번호	기전과-4752
결재일자	2024. 4. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
박요셉		박신범	04/08
			차경호
협조

23/24년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)  관급자재 구매계획 보고

23/24년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

관급자재 구매계획 보고

2024.  4.

동부도로사업소

(기전과)

23/24년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

관급자재 구매계획 보고

우리 사업소 관내 한강 상 교량 및 도로터널 등의 유지보수에 필요한 자재를 구매하여 도로조명시설물 유지관리에 최선을 다하고자 함

1		관련근거

□ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제6조, 제39조

□ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제16조

2		시설현황

□ 노후 조명설비 교체대상 현황

연 번	장 소	노 후 조 명 시 설
		품 명	규 격	수 량(등)	구 분	비 고
1	위례중앙지하차도	LED 터널등기구	75W	18	차도등
		LED 터널등기구	150W	2	차도등
2	신원지하차도	세라믹 램프	CDM 250W	14	가로등	램프, 본선
		세라믹 램프	CDM 400W	18	가로등	경부고속도로
3	청계산지하차도	세라믹 램프	CDM 250W	12	가로등
4	내곡지하차도	세라믹 램프	CDM 100W	150	차도등
		세라믹 램프	CDM 250W	10	가로등
5	문정지하차도	세라믹 램프	CDM 250W	3	가로등
6	영동3교	LED 보안등기구	50W	4	보안등
7	잠실대교	LED 가로등기구	125W	1	가로등

3		추진 계획

□ 관급자재 구매

ㅇ 구매목적: 노후 조명등(부점등) 교체 및 유지보수용 자재 구매를 통해 양호한 도로 조명환경을 구축하고 유지관리에 만전을 기하고자 함.

ㅇ 등기구 구매 대상 내역

연번	품 명	규 격	단위	용 도	부점등 수량	보유 수량	구매수량 (유지보수)	비 고
1	LED 터널등기구	75W	개	보수용자재	18	-	30	위례중앙
2	LED 터널등기구	125W	개	보수용자재	50	-	50	위례터널
3	LED 터널등기구	150W	개	보수용자재	2	-	10	위례중앙
4	LED 보안등기구	50W	개	보수용자재	4	-	5	영동3교
5	LED 가로등기구	75W	개	보수용자재	-	-	5	한강교량
6	LED 가로등기구	100W	개	보수용자재	-	-	5	한강교량
7	LED 가로등기구	125W	개	보수용자재	1	-	5	잠실대교
8	LED 가로등기구	150W	개	보수용자재	-	-	5	한강교량
9	세라믹램프	CDM100	개	보수용자재	150	31	140	지하차도 (신원, 청계산, 내곡, 문정)
10	세라믹램프용 안정기	CDM100	개	보수용자재	150	38	130
11	세라믹램프	CDM250	개	보수용자재	39	18	40
12	세라믹램프용 안정기	CDM250	개	보수용자재	39	32	20
13	세라믹램프	CDM400	개	보수용자재	18	2	30
14	세라믹램프용 안정기	CDM400	개	보수용자재	18	20	10

ㅇ 교체방법: 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가) 작업지시

* 유지관리를 위해 예비물량 포함 구매(위례터널 등기구 등)

□ 소요예산

ㅇ 계약방법: 조달구매(다수공급자계약)

ㅇ 법령 및 예규 근거

- 「조달사업에 관한 법률」 제5조2 및 동법 시행령 제9조의3 제1항

- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제7조 및 제12조

ㅇ 사 업 비: ***********원(조달수수료 포함)

ㅇ 구매내역

(단위: 원)

연 번	세부품명	규격	단위	수량	공급단가	공급가액	비고
						**********
**** *****	********	****************	*	**	*******	**********	********
****** ****	********	*****************	*	**	*******	*********	********
	********	********** *******	*	**	*******	*********	********
************	********	*********	*	*	*******	*********	********
	********	*********	*	*	*******	*********	********
	********	*********	*	*	*******	*********	********
	********	*********	*	*	*******	*********	********
	********	*********	*	*	*******	*********	********
*******	*****	**********	*	***	******	*********	********
	**********	**********	*	***	******	*********	********
	*****	**********	*	**	******	*********	********
	**********	**********	*	**	******	*********	********
	*****	**********	*	**	*******	*********	********
	**********	**********	*	**	******	*******	********
소 계						**********
조달수수료				%	0.54*0.85	*******	**********

ㅇ 납품기간: 납품요구일로부터 30일간

ㅇ 특정제품 선정심사 대상여부: "해당없음"

- 동일 특정제품(관급자재)의 재료원가 합계가 5천만원(부가세 제외) 이하인 경우 제외

ㅇ 소요예산 세부내역

(단위: 원)

구 분	계	서울시	성남시	비고
계	**********	**********	*********
위례터널	**********	**********	*********
위례터널 외 도로조명시설	**********	**********	*

ㅇ 예산과목

- 서 울 시: 기전과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비**************

- 성 남 시: 세입세출외 현금*************

□ 도로조명 제품 검토 기준

ㅇ 「고효율 에너지기자재 보급 촉진에 관한 규정」(산업통상자원부 고시 제2021-166호, 2021.10.25)에 따른 고효율에너지기자재 인증 제품

4		추진일정

□ 2024. 4.: 관급자재 구매의뢰

□ 2024. 5.: 관급자재 납품 완료.  끝