문서번호	시설과-2799
결재일자	2024. 4. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장
황예서	김현태	04/09
		하종식
협 조

응봉공원 화장실 리모델링 전기/통신 공사

준공 검사 결과 보고

2024.  4.

동부공원여가센터

(시 설 과)

응봉공원 화장실 리모델링 전기/통신 공사

준공 검사 결과 보고

『응봉공원 화장실 리모델링 전기/통신 공사』와 관련하여, 시공사로부터 준공계가 제출되어 준공 검사를 실시하고, 그 결과를 보고합니다

□ 관련 근거

ㅇ 검사원지정요구서(준공) (공원운영과-4008, 2024. 3. 29.)

ㅇ 검사원지정요구서(준공) (공원운영과-4225, 2024. 4. 3.)

□ 계약 체결 현황

구 분	전 기	통 신
공 사 명	응봉공원 화장실 리모델링 전기공사	응봉공원 화장실 리모델링 통신공사
공사위치	응봉공원 내 관리동화장실 및 동문화장실
공사내용	화장실 내부 전등, 전열, 기타 전기공사	화장실 내 비상벨 시스템 설치공사
계약금액	************	************
계약업체	********* ******	************* ******

□ 준공 검사 현황

ㅇ 준공검사일자: 2024. 4. 8.(월)

ㅇ 준 공 검 사 자: ********, ********

ㅇ 주요 준공검사 내용

검사 항목	검사 내용	검사 결과
전기	- 분전반 설치 상태 및 누전차단기 동작 시험 - 전등 및 콘센트 정상 작동 유무 확인	적합
통신	- 비상벨 설치 상태 및 외관 검사 - 경찰과 연계시 통신상태 확인	적합

□ 준공 검사 결과

ㅇ 내역서 및 기타 계약 조건의 내용과 같이 준공되었음

□ 향후 계획

ㅇ 2024. 4.   준공검사(감독)조서 제출(→ 재무팀)

붙임  1. 준공계 각1부.

2. 준공검사 사진 각1부.

3. 준공내역서 각1부.  끝.