문서번호	시설과-3791
결재일자	2024. 4. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김병수		김성현	전결 04/09
			문석기
협조

동관소 및 동물병원 정전작업 계획

2024. 4.

서 울 대 공 원

(시 설 과)

동관소 및 동물병원 정전작업 계획

1

서울대공원 동관소 배전반 내 OPTR(계기용 변압기) 및 차단기 교체 관련하여 안전한 작업을 위하여 아래와 같이 정전작업 계획을 보고드림.

1		추진 근거

● 종합작업일지[시설과 전기팀(2024.3.22.)]

- 동관소 메인 VCB배전반 내 계기용 변압기 고장, 긴급 정전 및 철거 실시

2		작업개요

● 공사내용

**************************

**********************

● 정전일정

구분	정전일시	정전구역	관계시설
****	*************** ***********	***	******************

● 근무인원

근무시간	근무자	근무내용
*****************************	*************	****** ****** ******** ***********

3		향후 계획

● 2024. 4. 9. : 관계시설 정전안내 실시

● 2024. 4. 12. : 공사 현장 전기안전관리 및 감독 실시.  끝.