문서번호	시설보수과-2327
결재일자	2024. 4. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
이윤복		김시련	04/12
			심형보
협 조
	주무관			김용태
	주무관			김수천
	주무관			정용재
	주무관			윤은지

2024년 여름철 대비 도로시설물 안전점검 추진계획

2024. 4.

성동도로사업소

(시설보수과)

2024년 여름철 대비 도로시설물 안전점검 추진계획

여름철 대비 우리사업소에서 유지관리하고 있는 도로시설물에 대하여 안전점검을 실시하여 안전사고 예방 등 취약시기 안전관리에 만전을 기하고자 함.

1		추진근거

❍ 2024년 도로시설물 안전점검 추진계획(시설보수과-1152호, '24.2.23.)

❍ 2024년 여름철 대비 시설물 안전점검 시행계획 알림(도로시설과-5707호, '24.4.11.)

2		점검계획

❍ 점검대상: 면목천복개구조물 등 51개소

(단위 : 개소)

구 분	합 계	일반교량	고가차도	터널	지하차도	복개구조
계	51	24	8	3	13	3
1종	3					3
2종	16	6	1	3	6
3종	29	16	7		6
법정외	3	2			1

❍ 점검기간: 2024. 4. 15.(월) ~ 2024. 5. 10.(금) (4주간)

❍ 점검조 편성

					시설보수과장 (안전점검 총괄)
김용태,이윤복 (점검1조)												김수천,정용재,윤은지 (점검2조)

❍ 점검방법

- 점검반에 따라 시설물별 2인(점검담당자 정·부) 1조로 자체점검 실시

- 도로시설물 부재별 점검사항(붙임 4)에 의거 점검 실시

- 시설물 특성을 반영한 안전점검으로 위험구간 집중점검 실시

· 교량은 시설별 취약부재 등을 반영한 개별 체크리스트 작성 및 활용

❍ 주요 점검사항

구 분	점 검 사 항
공통사항	- 여름철 대비 취약 시설물 관리 상태(지하차도 집중 점검) - 배수 및 배수구 상태, 포장부 파손 여부 - 기타 위험시설물 적치 및 시민불편사항 등
도로시설물	- 시설물별 취약부재 이상 여부 근접 확인(필요시 정밀조사 등) - 구조물 기초부위 세굴 및 부등침하 여부 등 - 교량받침 거동, 터널 갱구부 사면, 옹벽 배수로 이물질 퇴적 등

❍ 안전관리: 경광등 휴대, 안전모, 안전조끼 등 착용(필요시 싸인보드, 라바콘 배치)

3		지적사항 조치

❍ 시민생활 불편 및 안전과 직결되는 사항은 '기동반' 및 '일상유지보수 공사' 등을 활용하여 우선적으로 정비 실시

❍ 구조물 손상(콘크리트 균열, 누수, 열화, 전면포장 등) 정비에 상당한 시일이 소요되는 경우 정비계획 수립 후 시행

❍ 위험요소 발견시 우선 안전조치 후 긴급 보완 대책 마련

❍ 안점점검 결과는 "서울안전점검 통합관리시스템"에 등재 및 사후 관리

4		행정사항

❍ 도로시설물 담당자별 자체 점검보고 및 지적사항 조치: '24.5.13.(월)까지

❍ 안전점검 시행 결과 제출(도로시설과): '24.5.17.(금)까지

붙임  1. 여름철 대비 안전점검 결과(총괄_양식) 1부.

2. 시설물 점검결과(집계표_양식) 1부.

3. 안전점검 보고서(도로시설물_양식) 1부.

4. 도로시설물 부재별 점검사항 1부.

5. 안전점검 시행계획(도로시설과) 1부.  끝.