주유취급소 소방검사서(중원___)

결재	조사관	위험물안전팀장	예방과장
	성향열	서명원	전결 04/15
			전철

부분공개(6)

검사의 개요			검사의 구분	2024년 주유취급소 소방검사
			검사 연월일	************
			검사 공무원	소 속	계 급				성 명		연락처
				예방과	소방경				서명원		02-6981-6690
				예방과	소방위				성향열		02-6981-6691
			검사 입회자	성 명	***				직 위		안전관리자
제조소등	설치자		*********	안전관리자	********				제조소등구분		*****
	위 치		*********************				완공검사합격 확인증 번호			****************
검사내용및검사결과	검사내용					검사결과		불량내용
	위험물시설 불법 변경 여부					**		특이사항 발견치 못함
	지위승계, 안전관리자 선임 등 신고 적정 여부					**		-
	허가 외 위험물 저장‧취급 여부					**		특이사항 발견치 못함
	고정주유(급유)설비 및 주유호스 길이 적정 여부					**		특이사항 발견치 못함
	표시 및 게시판 관리상태					**		특이사항 발견치 못함
	누유점검관, 유분리장치, 배수구 등 관리상태					**		특이사항 발견치 못함
	정기점검 실시 및 실시결과 보관 여부					**		-
	기타 주유취급소 위치‧구조 및 설비의 기준 준수 여부					**		-
	교육 내용	***********************************						********
	기 타
조치 계획
비고

끝.