아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		구 로 소 방 서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	성능위주설계 신고서 접수에 따른 대상 보고(개봉동 170-1 일대 신축공사)

1. 관련근거

가. 민원접수-1883 및 예방정보시스템 성능사전 24-17('2024.4.16.)

나. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제8조(성능위주설계)

다. 서울시 성능위주설계 가이드라인('2023.10.1.)

2. **************** 건물 성능위주설계 신청 전 사전검토 심의 후 검토

대상명	****************			건축주		*********		주요용도	***** ****************
위 치	**********************							공사종류	**
구 조	************************************
성능위주 설계업체	상호 (명칭)	*******			등록 번호		***************			대표자	***
	소재지	******************************************** ***************
소 방 시 설	소화설비		소화기구, 자동소화장치, 옥내소화전, 옥외소화전, 스프링클러 물분무등소화설비
	경보설비		자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비
	피난설비		인명구조설비, 유도등, 비상조명등, 피난기구
	소방활동설비		제연설비(거실, 부속실), 연결송수관설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비
	소방용수설비		상수도소화용수설비

의견에 따른 조치 결과 및 성능위주설계 신고서 접수에 따른 대상을 다음과 같

이 보고합니다.

가. 개  요

구 분	의견	반영	부분반영	미반영	비해당
시뮬레이션 분야	**	**	*	*	*
소방시설 분야	**	**	*	*	*
피난방재 분야	**	**	*	*	*
소방활동 분야	**	**	*	*	*
계	***	***	*	*	*

나. 서울특별시 성능위주설계 가이드라인 조치계획

○ 검토의견에 따른 부분반영 및 미반영 세부사항 [붙임] 참조

붙임  1. [붙임1]서울시 성능위주설계 가이드라인 1부.

2. [붙임2]성능위주설계 가이드라인 조치계획(별도송부) 1부.

3. [붙임3]성능위주설계 건축 및 소방도면(별도송부) 1부.

4. [붙임4]성능위주설계 사전검토서(별도송부) 1부.  끝.

	구 로 소 방 서 장
소방시설지도관	김민범		예방팀장	정민석		예방과장	전결 04/16
이기주
협조자	소방시설지도관	장동열
시행	예방과-5155	(	2024. 4. 16.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 구로소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6273	/전송	02-2187-8286	/	bum-kff@seoul.go.kr	/	부분공개(6)