아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	도 봉 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(도봉센터, 2470호)

1. 재난관리과-1094(2024.02.21.)호 『2024년 해빙기 소방용수시설 일제조사·

비상소화장치 일제조사·정비 계획 알림』과 관련입니다.

연번	용 수	일 자	위 치	고 장 내 역	비 고
1	2470호 (지하식)	2024. 4. 14.(일) (소방용수시설 일제조사 점검 시)	*****************	소화전 뚜껑 개폐불가 (출수 불가)	사용불가

2. 우리119안전센터에서 관리·운용중인 소방용수시설에서 고장이 발생하여     다음과 같이 보고하니 신속히 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임  고장발생보고서(2470호) 1부.   끝.

	도봉119안전센터장
소방위	이진호		진압3대장	이종학		119안전센터장	04/17
윤승백
협조자
시행	도봉119안전센터-1159	(	2024. 4. 17.	)	접수		(		)
우	01300	서울특별시 도봉구 도봉산길 40, 도봉119안전센터 (도봉동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-8182	/전송	02-2187-8277	/	jinomot@seoul.go.kr	/	부분공개(6)