아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		구 로 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원기한 04.30 23시 59분] [국민신문고](SPP-2404********)소방안전 점검

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(접수번호: 20240422900137, 국민신문고번호: 1AA-2404********)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 “[사고발생지역]서울특별시 *************

- ****************************”에 관한 민원을 주신 것으로 이해됩니다.

민원과 관련하여 ********** 관리소 및 경비실을 확인하였습니다.

본 아파트 화재 발생시 화재 경보기는(관계인은 화재경보기가 작동하였다고 인정하였습니다.) 작동은 되었으나 관리소 및 경비실측에서 안내방송은 하지 않은 것을 확인하였습니다.

이러한 일이 재발하지 않도록 각 경비실측에 안내 방송 작동 방법을 지도하였으며 안내 방송 시 경비일지 등에 작성하도록 지도하였습니다.

승강기 보완공사 연기는 **********************************************하였으며 관리소장에게 소방시설과 기타 안전과 관련된 시설 유지관리에 철저를 기하도록 지도하였습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 *********************************에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.

조사관	민용기		검사지도팀장	代이영재		예방과장	04/26
이기주
협조자
시행	예방과-5686	(	2024. 4. 26.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 구로소방서 예방과 (고척동)	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6285	/전송	02-2619-3102	/	201211308@seoul.go.kr	/	부분공개(6)