「재난에 강한나라 안전한 국민」
	성북소방서
수신	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제목	성북구 석관동 중랑천변 상수도관 파열 현장대응 운영일지작성 보고(성북)

1. 관련근거

가. 소방행정과-22402(2014.9.4.)호“2014년 소방서 성과평가 계획(변경)”

나. 소방행정과-21980(2014.8.29.)호 “2014년 소방서 성과평가 관련 의견수렴 결과 및 개선(안) 알림”

2. 2014. 10. 15 (수) 15:10경에 발생한 성북구 석관동 중랑천변 상수도관 파열 현장대응 관련 각 시간대별 대응, 절차 및 조치사항 등에 대한 운영일지를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 발생일시 : 2014. 10. 15. (수) 15:10

나. 발생장소 : 성북구 석관동 376-2 중랑천변

다. 발생내용 : 상수도 배관 교체작업중 제수변 내 플렉시블 파열

마. 동원현황

- 인 원 : 49명(소방 14, 경찰 2, 수도사업소 등 공사관계자 33)

- 장 비 :  6대(펌프1, 구조2, 기타 3)

붙 임 : 1. 석관동 상수도 배관 파열 현장대응일지 1부.

2. 현장대응 관련사진 1부.  끝.

	성북소방서장
담당자	신성현		진압2팀장	박태성		대응관리과장	전결 10/30 정종술
협조자
시행	대응관리과-8503	(		)	접수		(		)
우	136-111	서울 성북구 종암로27길 3	/	www.fire.seoul.kr/seongbuk
전화	02-988-0119	/전송	02-987-0272	/		/	대시민공개