- 석관동 중랑천변 상수도 파열 -

「현장 대응 운영일지」

2014. 10. 15. (수) 15:10~17:22

● 발생일시 : 2014. 10. 15(수) 15:10~17:22

● 발생장소 : 성북구 석관동 376-2 중랑천변 상수도관

● 발생개요 : 제수변을 잠근 상태에서 아래 3m 지점에서 상수도배관 교체작업(퇴수변 공사) 중 제수변 내 플렉시블 배관이 압력을 견디지 못하고 파열되어 누수된 사고임

● 피해현황 : 해당없음

● 동원사항

‣ 인원 : 49명(소방 14, 경찰 2, 수도사업소 등 공사 관계자 33)

‣ 차량 :  6대(펌프 1, 구조 2, 기타 3)

성북소방서 대응관리과 진압팀

현장대응 운영일지

(성북 소방서)                                              (2014년 10월 15일)

14. 10. 15. (수) 15:10경 석관동 중랑천변에서 제수변을 잠근 상태에서 아래 3m 지점에서 상수도배관 교체작업(퇴수변 공사) 중 제수변 내 플렉시블 배관이 압력을 견디지 못하고 파열되어 누수된 사고임
시각 (간)	운 영 내 용	조치근거
15:10	상황접수 및 출동지령 (장위대)
15:10	상수도 현장 작업중으로 중부수도사업소 20명, 현장 관계자 8명, 서울시 시설관리공단 5명 보수반 현장 사전 도착
15:15	추가 출동지령 (지휘차, 구조대, 구조공작차)	지휘통제계획
15:16	출동 중 각 출동대에 안전장구 장착, 안전운행 등 무전전파	무선전파
15:18	장위대 도착 즉시 주변 안전조치(통제선 설치) 및 유관기관(경찰) 연락	무선전파
15:22	중부소도사업소 제수밸브 잠금 조치	현장활동
15:25	지휘대 영상송출, 상황판 작성, 주변 안전조치 등	현장활동
15:26	진압팀장이 종암경찰서 석관지구대에 현장통제 요청	대면조치
16:05	중부수도사업소 1차 누수방지 완료	현장활동
17:22	지휘차를 포함한 전 차량 중부수도사업소 관계자 현장 인계후 귀서	무선전파

■성북소방서 당직관  소속：예방과  계급：소방경 성명  김  연  경  □

※ 상황판 현장사진, 상황판(별첨)