문서번호	급수운영과-21499
결재일자	2014.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
신정우		代전성호	11/03 장종욱
협조

시설물 작업지시 보고서

(소보46번, 밸브 185~196)

2014. 11.

서부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 마포구 관내 상수도시설물 순찰 및 시설물 유지관리 업무 수행중   아래와 같은 사항이 발생되어 정비계획을 보고합니다.

보고자 : 지방시설주사보  신 정 우

서부수도사업소장 귀하

□ 공 사 명 : 2014년 서대문, 마포구 관내 상수도시설물설치, 보수 및 소화전공사

□ 공사위치 :

- 밸브류 유지관리 : 노고산동 4-1호외 11개소

- 소화전 보수 : 상수동 327-2호 앞

□ 보고내용

- 밸브류 유지관리

- 노고산동 1-1외 5개소 노후밸브 교체

- 노고산동 4-12외 4개소 분기밸브 및 중간밸브 설치

- 합정동 263-1 철개교체 및 변실보수

- 소화전 보수

- 소화전 밸브교체 및 변실 정비

□ 정비계획

- 위 보고 내용과 같이 마포구 관내 상수도 시설물이 정비가 필요하여             “2014년 서대문구, 마포구 관내 상수도시설물설치, 보수 및 소화전 공사”로         하여금 정비토록 하며 추후 설계변경시 반영코자 하며,

- 밸브류 유지관련사업에 대하여는 감리업체인 ㈜ 이준엔지니어링에 감독 의뢰코자 합니다.

따로붙임 : 작업지시 현황 1부. 끝.