문서번호	급수운영과-27424
결재일자	2014.11.6.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
이경섭	김태형	11/06 代김태형
협 조

탐 지 작 업 일 지(B조)

탐 지 일		2014년 11월 06일 (목요일)			주 무 관		주 무 관	공 무 직
탐지구역		광진,중랑구 관내			*****		이 경 춘	*****
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	아차산 07	광진구 중곡동 246-8	민원	CON		하수도누수(수요가설명)
2	묵동 06	중랑구 중화동 331-56	”	ASP		331-34호옥내누수(수요가설명)
3	용마 33	중랑구 중화동 410-1 *************	공문	ASP		조사결과 누수이상없음			D=1200m/m
4
5
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고
수 거	묵동 17	중랑구 면목동 459-16번지일대	16	누수 이상 없음
수 거	면목 52	중랑구 면목동 351번지일대	4	탐지적출(면목동 351번지)	공문발송
설 치	묵동 17	중랑구 면목동 428-68번지일대	16	탐 사 중
설치 및 수거	묵동 18	중랑구 면목동 549-38번지일대 (기간제 B조)	4	탐지적출(면목동 549-38호)	공문발송