보   고   서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태호	조성관	11/11 이희세

수질자동측정기에 대한 정기점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  11.  11.

보 고 자 : 전임계약라급   성명 : 김태호

보       고       내       용

□ 점 검 일 시

- 2014. 11. 3(월)~11. 5(수)

□ 대 상 지 점 : 관내 수질자동측정기 설치지점 30개소 32대

□ 대 상 기 기

계측기 종류	감 시 항 목	대 수	제 조 국
MWA4-70S	5 항목	14	일 본
MWB4-70S	〃	12	〃
HACH	〃	2	미 국
KM2000	〃	1	독 일
GOSYS	〃	1	〃
HACH	1 항목	2	미 국

□ 점 검 자 : 유림테크 조문탁, 환경8급 김태호

□ 점 검 결 과 및 조 치 사 항

- 측정기 점검(30개소 32대)

· 잔류염소보정, pH보정, 실리카겔교체, 탁도 측정값 정상유무, 히터 등 부대설비에 대한 정상가동여부 점검

․ 한파대비 점검표에 의한 점검

□ 보 고 자 의 견

- 관내 30개 지점에 대한 수질자동측정기 정기점검 및 한파대비 특별점검을 실시하였고 향후에도 지속적인 점검을 통하여 수질자동측정기 운영에 만전을 기하고자 합니다.