문서번호	시설과-7854
결재일자	2014.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	경영지원부장		서울역사박물관장
김경주	국중연	김소영		11/11 강홍빈
협 조

박물관 당직실 환기시설 검토 보고

2014. 11.

서울역사박물관

시설과

박물관 당직실 환기시설 검토 보고

물관 당직실이 환기가 되지 않아 이용에 불편하다는 관장님 지시사항에 따라 환기시설 검토 후 당직실 및 환기시설 사용방안을 개선하고자 합니다.

박

※ 관련근거 : 11월 월간회의(11.3일) 관장님 지시사항

Ⅰ		당직실 환기시설 현황

❍ 급배기 디퓨져(diffuser) 사진 : 정상작동

급기(3개)	배기(5개)

❍ 가동시간 : 현재 필요에 따라 작동

Ⅱ		문제점

❍ 에너지를 절약하고자 최소한으로 공조기를 작동하여 환기를 충분히 하지 못함.

❍ 당직실은 보안근무자중 도시락 이용자가 식사장소로 이용하고 있음

Ⅲ		조치계획

❍ 당직실 및 중앙로비는 공조기 가동시간을 오전 10시부터 오후 2시까지 풀가동

- 그 외 장소는 10시~11시, 13시~14시(2회 가동), 필요에 따라 수시 가동.

❍ 보안근무자 도시락 이용자는 청소근무자 식당을 이용토록 조치.  끝.