	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	민원접수에 따른 현장확인 결과보고(****)

1. 관련근거

○ 예방과-16425(2014.11.10)호 「민원접수에 따른 현장확인 계획보고」

○ 예방과-16685(2014.11.12.)호 「민원접수에 따른 현장확인 복명서(****)」

2. 위와 관련 민원접수 대상에 대한 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 확인일시 : 2014.11.11.(화) 16:00~17:30

나. 확 인 자 : 소방장 김득진, 소방사 유두현

다. 대상현황

○ 건물명 : ****

○ 건축물위치 : **************

○ 구  조 : ***********************

라. 민원인 인적사항

○ 성  명 : ******************

○ 주  소 : ********************************

마. 민원요지 : 비상계단 철거 및 비상구 폐쇄, 옥내소화전 물이 안나옴

바. 현장확인 결과 및 확인자 의견

○ 상기 대상 ****은 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률에 따른 옥내소화전 설치대상이 아니나 화재 발생시 초기소화를 위하여 정상작동 및 유지관리토록 관계자(*******)에게 지도하였음

사. 조치사항

○ *******에게 소방시설 유지관리등의 중요성 교육

○ 외부계단 및 비상구 관련 건축사항은 관할구청인 종로구청에 통보

붙 임   1. 민원접수에 따른 현장확인 계획 1부.

2. 민원접수에 따른 현장확인 복명서 1부.  끝.

담당자	김득진		검사지도팀장	정윤교		예방과장	11/13 전영환
협조자
시행	예방과-16770	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울특별시 종로구 종로1길 28	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-737-8119	/전송	02-736-0119	/	911cool@seoul.go.kr	/	부분공개