문서번호	시설관리과-17934
결재일자	2014.11.14.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설관리과장			결재
황대룡	송종범	11/14 代송종범
협 조

도로상 맨홀 특별안전점검 결과 보고

명에 의거 담당 구역내 도로상 맨홀 특별안전점검을 시행하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014. 11. 14

보고자 : 지방시설주사보 황대룡

□ 현황

○ 관련공문 : 서울시 도로과-16773(2014.11.04.)호 및 강동구청 도로과-21654(2014.11.05.)

『도로상 맨홀관리 철저 및 맨홀특별안전점검 결과 제출 요청』

○ 대  상 : 5.369개소

○ 점검자 : 지역담당 및 순찰반

□ 점검결과 : “별첨 점검표”

○ 적출사항 : 7개소

○ 적출내용 : 철개불량 및 주변파손5, 철개불량1, 철개침하1

□ 처리의견

○ 상기 적출사항은 강동구 관내 시설물연간단가계약업체(매일엔지니어링)에 작업지시하여 정비       하고자함.

□ 행정사항

○ 정비결과 제출 : 2014.12.01

붙  임 : 맨홀 점검표 1부.  끝.